ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от «    »                 20    г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в раздел 18 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю)

- Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Требования к медицинским изделиям (изделиям медицинского назначения и медицинской технике).».

- Подраздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Область применения

Настоящим разделом устанавливаются требования к медицинским изделиям (изделиям медицинского назначения и медицинской технике), выпускаемым в обращение и находящимся в обращении в рамках Евразийского экономического союза (далее - Союз).

Положения настоящего документа не распространяются на:

- медицинские изделия для диагностики in vitro;

- медицинские изделия, содержащие материалы биологического происхождения;

- стоматологические материалы;

- медицинские изделия из стекла и металла.».

- Подраздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Термины и определения

Для целей настоящего раздела используются понятия, которые означают следующее:

«медицинские изделия» - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, которые применяются в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также с принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению (включая специальное программное обеспечение), предназначены производителем для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, медицинской реабилитации и мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности и функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека, однако может поддерживаться лекарственными средствами;

«выпуск в обращение медицинских изделий» - любая возмездная или безвозмездная передача медицинских изделий, которая осуществляется впервые и делает их доступными для распространения и (или) применения, за исключением передачи медицинских изделий для проведения исследований (испытаний) с целью их последующей реализации и применения.».

- Подраздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Требования к безопасности медицинских изделий

Медицинские изделия должны обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с их применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства изделия не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы изделия, указанного изготовителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями изготовителя.».

- Наименование подраздела 4 изложить в следующей редакции: «Виды испытаний медицинских изделий».

- Абзац 23 подраздела 4 изложить в следующей редакции:

«Оценка безопасности медицинских изделий осуществляется в соответствии с разделом V Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27. При невозможности определения пороговых значений (допустимых уровней), либо отсутствии у производителя данных, необходимых для определения пороговых значений (допустимых уровней) применяются санитарно-эпидемиологические показатели безопасности медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), указанные в Приложении  
к настоящему разделу.».

- Подраздел 5 исключить.

- Приложение 1 исключить.

- Наименование Приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинским изделиям».

________________________