УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

КЛАССИФИКАТОР
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

- Детализированные сведения из классификатора

| Код и наименование группы метрологических характеристик | Код и наименование вида метрологических характеристик | Код метрологической характеристики | Наименование метрологической характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Характеристики, определяющие результат измерений |  |  |
|  | 0101 | Диапазон измерений (значений) |  |
|  |  | 0101010 | диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица |
|  |  | 0101020 | диапазон измерений |
|  |  | 0101030 | допускаемый диапазон сертифицированных (аттестованных) значений |
|  |  | 0101040 | интервал показаний |
|  |  | 0101050 | номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |
|  |  | 0101060 | номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |
|  |  | 0101999 | прочие диапазоны измерений (значений) |
|  | 0102 | Значение меры (показание) |  |
|  |  | 0102010 | значение однозначной меры |
|  |  | 0102020 | значение многозначной меры |
|  |  | 0102030 | номинальное значение величины (номинальное значение) |
|  |  | 0102040 | номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица |
|  |  | 0102050 | показание |
|  |  | 0102060 | сертифицированное (аттестованное) значение стандартного образца |
|  |  | 0102070 | условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном |
|  |  | 0102080 | фоновое показание |
|  |  | 0102999 | прочие значения мер (показаний) |
|  | 0103 | Функция преобразования |  |
|  |  | 0103010 | функция преобразования измерительного преобразователя |
|  |  | 0103020 | функция преобразования измерительного прибора |
|  |  | 0103030 | функция преобразования измерительного прибора со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины |
|  |  | 0103999 | прочие характеристики функции преобразования |
|  | 0104 | Характеристики средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |  |
|  |  | 0104010 | вид выходного кода |
|  |  | 0104020 | число разрядов кода |
|  |  | 0104030 | цена единицы наименьшего разряда кода |
|  |  | 0104999 | прочие характеристики средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |
|  | 0105 | Характеристики шкалы измерительного прибора или многозначной меры |  |
|  |  | 0105010 | цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  |  | 0105999 | прочие характеристики шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  | 0199 | Другие характеристики, определяющие результат измерений |  |
| 02 | Характеристики погрешности |  |  |
|  | 0201 | Общие характеристики погрешности |  |
|  |  | 0201010 | границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью |
|  |  | 0201020 | допускаемое значение погрешности |
|  |  | 0201030 | допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности |
|  |  | 0201040 | пределы допускаемой погрешности |
|  |  | 0201050 | среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение) |
|  |  | 0201060 | стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  | 0201070 | стандартное отклонение погрешности от неоднородности |
|  |  | 0201080 | стандартное отклонение погрешности от нестабильности |
|  |  | 0201999 | прочие общие характеристики погрешности |
|  | 0202 | Характеристики систематической составляющей погрешности |  |
|  |  | 0202010 | границы систематической погрешности |
|  |  | 0202020 | границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью |
|  |  | 0202030 | доверительные границы систематической погрешности |
|  |  | 0202040 | доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности |
|  |  | 0202050 | значение систематической составляющей погрешности |
|  |  | 0202060 | математическое ожидание систематической составляющей погрешности |
|  |  | 0202070 | среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности |
|  |  | 0202080 | среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей |
|  |  | 0202999 | прочие характеристики систематический составляющей погрешности |
|  | 0203 | Характеристики случайной составляющей погрешности |  |
|  |  | 0203010 | доверительные границы части случайной составляющей погрешности |
|  |  | 0203020 | интервал корреляции нормализованной автокорреляционной функции |
|  |  | 0203030 | наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения |
|  |  | 0203040 | нормализованная автокорреляционная функция |
|  |  | 0203050 | среднее квадратическое отклонение результата измерений |
|  |  | 0203060 | среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |
|  |  | 0203070 | функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |
|  |  | 0203080 | характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса |
|  |  | 0203999 | прочие характеристики случайной составляющей погрешности |
|  | 0204 | Характеристики суммарной погрешности |  |
|  |  | 0204010 | границы суммарной погрешности измерений |
|  |  | 0204020 | доверительные границы суммарной погрешности |
|  |  | 0204030 | суммарное среднее квадратическое отклонение |
|  |  | 0204999 | прочие характеристики суммарной погрешности |
|  | 0299 | Другие характеристики погрешности |  |
|  |  | 0299010 | абсолютная погрешность средства измерений |
|  |  | 0299011 | границы абсолютной погрешности |
|  |  | 0299020 | динамическая погрешность средства измерений |
|  |  | 0299030 | дополнительная погрешность средства измерений |
|  |  | 0299040 | инструментальное смещение |
|  |  | 0299050 | норма погрешности |
|  |  | 0299060 | основная погрешность средства измерений |
|  |  | 0299070 | относительная погрешность средства измерений |
|  |  | 0299071 | границы относительной погрешности |
|  |  | 0299080 | погрешность в контрольной точке |
|  |  | 0299090 | погрешность нуля |
|  |  | 0299100 | погрешность меры |
|  |  | 0299110 | приведенная погрешность средства измерений |
|  |  | 0299120 | приписанные характеристики погрешности измерений |
|  |  | 0299130 | статическая погрешность средства измерений |
|  |  | 0299140 | статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |
|  |  | 0299150 | функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |
|  |  | 0299160 | характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |
|  |  | 0299170 | характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |
|  |  | 0299999 | прочие характеристики погрешности |
| 03 | Характеристики неопределенности |  |  |
|  | 0301 | Характеристики стандартной неопределенности |  |
|  |  | 0301010 | относительная стандартная неопределенность измерений |
|  |  | 0301020 | стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  | 0301030 | стандартная неопределенность от неоднородности |
|  |  | 0301040 | стандартная неопределенность от нестабильности |
|  |  | 0301050 | стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  |  | 0301060 | стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
|  |  | 0301999 | прочие характеристики стандартной неопределенности |
|  | 0302 | Характеристики суммарной стандартной неопределенности |  |
|  |  | 0302010 | суммарная стандартная неопределенность |
|  |  | 0302020 | суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  |  | 0302030 | суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
|  |  | 0302999 | прочие характеристики суммарной стандартной неопределенности |
|  | 0303 | Характеристики расширенной неопределенности |  |
|  |  | 0303010 | границы допускаемых значений расширенной неопределенности |
|  |  | 0303020 | расширенная неопределенность |
|  |  | 0303030 | расширенная неопределенность для уровня доверия Р |
|  |  | 0303999 | прочие характеристики расширенной неопределенности |
|  | 0399 | Другие характеристики неопределенности |  |
|  |  | 0399010 | дефинициальная неопределенность |
|  |  | 0399020 | допускаемая неопределенность измерений |
|  |  | 0399030 | инструментальная неопределенность |
|  |  | 0399040 | неопределенность измерений нуля |
|  |  | 0399050 | приписанная неопределенность измерений |
|  |  | 0399050 | целевая неопределенность |
|  |  | 0399999 | прочие характеристики неопределенности |
| 04 | Другие характеристики точности |  |  |
|  | 0401 | Характеристики точности, не определенные в составе характеристик погрешности и (или) неопределенности |  |
|  |  | 0401010 | класс точности |
|  |  | 0401020 | нестабильность эталона за год |
|  |  | 0401999 | прочие характеристики точности |
| 05 | Характеристики чувствительности |  |  |
|  | 0501 | Чувствительность к влияющим величинам |  |
|  |  | 0501010 | абсолютная чувствительность |
|  |  | 0501020 | зона нечувствительности |
|  |  | 0501030 | изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |
|  |  | 0501040 | относительная чувствительность |
|  |  | 0501050 | порог чувствительности |
|  |  | 0501060 | функции влияния |
|  |  | 0501999 | прочие характеристики чувствительности |
| 06 | Характеристики динамических метрологических свойств |  |  |
|  | 0601 | Полные динамические характеристики |  |
|  |  | 0601010 | амплитудно-фазовая характеристика |
|  |  | 0601020 | амплитудно-частотная характеристика |
|  |  | 0601030 | импульсная переходная характеристика |
|  |  | 0601040 | передаточная функция |
|  |  | 0601050 | переходная характеристика |
|  |  | 0601060 | совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |
|  |  | 0601999 | прочие полные динамические характеристики |
|  | 0602 | Частные динамические характеристики |  |
|  |  | 0602010 | время реакции |
|  |  | 0602020 | значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |
|  |  | 0602030 | значение резонансной собственной круговой частоты |
|  |  | 0602040 | коэффициент демпфирования |
|  |  | 0602050 | максимальная частота (скорость) измерений |
|  |  | 0602060 | погрешность датирования отсчета |
|  |  | 0602070 | постоянная времени |
|  |  | 0602999 | прочие частные динамические характеристики |
|  | 0603 | Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |  |
|  |  | 0603010 | время задержки выдачи результата |
|  |  | 0603020 | время задержки запуска |
|  |  | 0603030 | время ожидания |
|  |  | 0603040 | время преобразования |
|  |  | 0603999 | прочие составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |
|  | 0604 | Динамические характеристики с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |  |
|  | 0699 | Прочие динамические характеристики |  |
| 99 | Другие метрологические характеристики |  |  |
|  | 9901 | Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений |  |
|  |  | 9901010 | входной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  |  | 9901020 | выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  |  | 9901999 | прочие характеристики, отражающие способность влиять на инструментальную составляющую погрешности |
|  | 9999 | Другие характеристики средств измерений |  |
|  |  | 9999010 | вариация, вызванная влияющей величиной |
|  |  | 9999020 | воспроизводимость |
|  |  | 9999030 | время отклика (при скачкообразном воздействии) |
|  |  | 9999040 | избирательность |
|  |  | 9999050 | инструментальный дрейф |
|  |  | 9999060 | линейность |
|  |  | 9999070 | неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |
|  |  | 9999080 | повторяемость |
|  |  | 9999090 | порог реагирования |
|  |  | 9999100 | предел обнаружения |
|  |  | 9999110 | разрешение |
|  |  | 9999120 | разрешающая способность |
|  |  | 9999130 | скорость дрейфа |
|  |  | 9999140 | смещение |
|  |  | 9999150 | стабильность |
|  |  | 9999160 | характеристика однородности |
|  |  | 9999999 | прочие метрологические характеристики |

# II. Паспорт классификатора

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Код | ___ |
| 2 | Тип | 2 – классификатор |
| 3 | Наименование | классификатор метрологических характеристик |
| 4 | Аббревиатура | КМХ |
| 5 | Обозначение | ЕК ___- 20 (ред.1) |
| 6 | Реквизиты акта о принятии (утверждении) справочника (классификатора) | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № |
| 7 | Дата введения в действие (начала применения) справочника (классификатора) | с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № |
| 8 | Реквизиты акта о прекращении применения справочника (классификатора) | – |
| 9 | Дата окончания применения справочника (классификатора) | – |
| 10 | Оператор (операторы) | Евразийская экономическая комиссия |
| 11 | Назначение | классификатор предназначен для классификации и кодирования метрологических характеристик эталонов единиц величин, стандарных образцов, средств измерений и методик (методов) измерений |
| 12 | Аннотация (область применения) | используется при формировании электронных документов (сведений), применяемых при реализации информационного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза |
| 13 | Ключевые слова | метрологическая характеристика, эталон, стандартный образец, средство измерений, методика выполнения измерений, метод выполнения измерений, методика измерений, метод измерений |
| 14 | Сфера, в которой реализуются полномочия органов Евразийского экономического союза | техническое регулирование |
| 15 | Использование международной (межгосударственной, региональной) классификации | 2 – классификатор не имеет международных (межгосударственных, региональных) аналогов |
| 16 | Наличие государственных справочников (классификаторов) государств – членов Евразийского экономического союза | 2 – классификатор не имеет аналогов в государствах – членах Евразийского экономического союза |
| 17 | Метод систематизации (классификации) | 2 – иерархический, число ступеней (уровней) – 2, в соответствии с порядком согласно приложению |
| 18 | Методика ведения | 1 – централизованная процедура ведения, классификатор ведется в электронном виде в соответствии с порядком согласно приложению |
| 19 | Структура | информация о структуре классификатора (состав полей, области их значений и правила формирования) указана в разделе III настоящего документа |
| 20 | Степень конфиденциальности данных | сведения классификатора относятся к информации открытого доступа |
| 21 | Установленная периодичность пересмотра | – |
| 22 | Изменения | – |
| 23 | Ссылка на детализированные сведения из справочника (классификатора) | детализированные сведения из классификатора приведены в разделе I настоящего документа |
| 24 | Способ представления сведений из справочника (классификатора) | опубликование на информационном портале Евразийского экономического союза |

# III. Описание структуры классификатора

1. Настоящий раздел устанавливает требования к структуре классификатора, в том числе определяет реквизитный состав 
и структуру классификатора, области значений реквизитов и правила их формирования.

2. Структура и реквизитный состав классификатора приведены в таблице, в которой формируются следующие поля (графы):

«область значения реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) элемента;

«правила формирования значения реквизита» – текст, уточняющий назначение элемента и определяющий правила его формирования (заполнения), или словесное описание возможных значений элемента;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

3. Для указания множественности реквизитов, передаваемых данных, используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз

(n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз

(m > 1).

Таблица

Структура и реквизитный состав классификатора

| Наименование реквизита |  |  |  |  |  | Область значения реквизита | Правила формирования значения реквизита | Мн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения o группе метрологических характеристик |  |  |  |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* |
|  | 1.1. Код группы метрологических характеристик |  |  |  |  | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2} | кодовое обозначение формируется с использованием последовательного метода кодирования | 1 |
|  | 1.2. Наименование группы метрологических характеристик |  |  |  |  | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 | наименование формируется в виде текста на русском языке | 1 |
|  | 1.3. Сведения о виде метрологических характеристик |  |  |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* |
|  |  | 1.3.1. Код вида метрологических характеристик |  |  |  | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{4} | кодовое обозначение формируется с использованием последовательного метода кодирования | 1 |
|  |  | 1.3.2. Наименование вида метрологических характеристик |  |  |  | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 | наименование формируется в виде текста на русском языке | 1 |
|  |  | 1.3.3. Сведения о метрологической характеристике |  |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* |
|  |  |  | 1.3.3.1. Код метрологической характеристики |  |  | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{7} | кодовое обозначение формируется с использованием последовательного метода кодирования | 1 |
|  |  |  | 1.3.3.2. Наименование метрологической характеристики |  |  | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 | наименование формируется в виде текста на русском языке | 1 |
|  |  |  | 1.3.3.3. Сведения о записи справочника (классификатора) |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 |
|  |  |  |  | *.1. Дата начала действия |  | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате начала действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  | *.2. Сведения об акте, регламентирующем начало действия записи справочника (классификатора) |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 |
|  |  |  |  |  | *.2.1. Вид акта | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5} | кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 |
|  |  |  |  |  | *.2.2. Номер акта | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  |  | *.2.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  | *.3. Дата окончания действия |  | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате начала действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 0..1 |
|  |  |  |  | *.4. Сведения об акте, регламентирующем окончание действия записи справочника (классификатора) |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 0..1 |
|  |  |  |  |  | *.4.1. Вид акта | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5} | кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 |
|  |  |  |  |  | *.4.2. Номер акта | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  |  | *.4.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 |