КЛАССИФИКАТОР 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Пояснительная записка

I. Аннотация

Настоящая пояснительная записка к проекту классификатора метрологических характеристик (далее – классификатор) разработана 
в соответствии с Методологией разработки, ведения и применения справочников и классификаторов, входящих в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 сентября 2017 г. № 121 (далее соответственно – Методология, Союз, единая система НСИ Союза, Комиссия) и предназначена для описания и обоснования общих подходов и принципов, использованных при разработке указанного классификатора.

Пояснительная записка включает в себя:

информацию о документах, являющихся основаниями для разработки классификатора;

общие сведения о проводимых в рамках Союза работах по систематизации, классификации и кодированию объекта классификации технико-экономической и социальной информации;

общие сведения о проведении мероприятий по гармонизации классификатора со справочниками (классификаторами), применяемыми в государствах – членах Союза (далее – государства-члены);

сведения о целесообразности проведения в государствах-членах мероприятий по приведению справочников (классификаторов), применяемых в государствах-членах, в соответствие с разрабатываемым классификатором;

сведения о гармонизации классификатора с международными, межгосударственными (региональными) справочниками (классификаторами), международными стандартами по классификации;

обоснование выбранных методов классификации и кодирования;

сведения о наличии связанных справочников (классификаторов), включенных в состав ресурсов единой системы НСИ Союза.

II. Основания для разработки классификатора

Классификатор разработан в соответствии с подпунктом «1» пункта 5 Плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы НСИ Союза на 2019 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Коллегии Комиссии от 16 июля 2019 г. № 114.

Использование классификатора предусмотрено при реализации информационного взаимодействия в рамках общего процесса в рамках Союза «Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза» (№ 38 в соответствии с перечнем общих процессов, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29) (далее – общий процесс).

Правила реализации общего процесса утверждены Решением Коллегии Комиссии от 7 сентября 2018 г. № 148 (далее – Правила реализации). Технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса, утверждены Решением Коллегии Комиссии от 29 октября 2019 г. № 186 (далее – технологические документы).

Технологическими документами общего процесса предусмотрено применение классификатора при передаче сведений о метрологических характеристиках в составе следующих электронных документов (сведений):

сведения об эталоне единицы величины (шкалы величины);

сведения о методике (методе) измерения.

Согласно Решению Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 97 «Об утверждении Порядка утверждения типа стандартного образца» и Решению Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 98 «Об утверждении Порядка утверждения типа средств измерений» при оформлении документов «Описание типа стандартного образца» и «Описание типа средств измерений» указываются соответственно наименования метрологических характеристик (параметров) стандартного образца и наименования метрологических характеристик типа средств измерений.

Таким образом, классификатор может быть использован при оформлении уполномоченными органами государств-членов по запросу юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующих документов, 
с целью унификации и единообразного толкования сведений таких документов.

III. Общие сведения о проводимых в рамках Союза работах 
по систематизации, классификации и кодированию объекта систематизации (классификации) технико-экономической 
и социальной информации

Протоколом о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору 
о Союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно – Протокол, Договор о Союзе) определены принципы осуществления государствами-членами согласованной политики в области обеспечения единства измерений в целях обеспечения сопоставимости результатов измерений и результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза и измерений количественных показателей продукции.

В соответствии с Протоколом, информационные фонды государств-членов в области обеспечения единства измерений образуют, в том числе, аттестованные методики (методы) измерений, средства измерений в регулируемых государствами-членами областях, сведения об эталонах единиц величин и шкалах величин, утвержденных типах стандартных образцов и утвержденных типах средств измерений. Ведение информационных фондов осуществляется в соответствии 
с законодательством государств-членов, взаимное предоставление содержащихся в информационных фондах сведений осуществляется органами государственной власти (управления) государств-членов 
в порядке, устанавливаемом Комиссией.

Согласно пункту 4 Протокола государства-члены принимают меры, направленные на гармонизацию законодательства 
государств-членов в области обеспечения единства измерений в отношении установления требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин и шкалам величин, средствам измерений, стандартным образцам, методикам (методам) измерений на основе документов, принятых международными и региональными организациями по метрологии и стандартизации.

В соответствии с Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 145 «Об утверждении Правил взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений» взаимное признание результатов осуществляется в отношении следующих работ:

а) метрологическая аттестация методики (метода) измерений;

б) аттестация методики (метода) измерений, принимаемой в качестве референтной методики (метода) измерений;

в) утверждение типа стандартного образца;

г) утверждение типа средств измерений;

д) поверка средства измерений.

Согласно пункту 5 Протокола государства-члены осуществляют взаимное признание результатов работ в области обеспечения единства измерений, выполненных органами государственной власти (управления) или юридическими лицами государств-членов, согласно утвержденным порядкам проведения этих работ и правилам взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений.

Понятие «метрологическая характеристика» правом Союза 
не определяется.

В соответствии с Договором о Союзе «эталон единицы величины» – это техническое средство (комплекс средств), предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы величины (далее – эталон). Сведения об эталонах включаются 
в информационные фонды государств-членов в области обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством 
государств-членов. Требования к метрологическим характеристикам эталонов правом Союза не установлены.

В соответствии с Договором о Союзе «стандартный образец» – материал (вещество) с установленными показателями точности измерений и метрологической прослеживаемостью, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением.

Порядок утверждения типа стандартного образца утвержден Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 97 (далее – Порядок утверждения типа стандартного образца), в соответствии с которым в случае утверждении типа стандартного образца уполномоченный орган государства-члена оформляет сертификат об утверждении типа стандартного образца и описание типа стандартного образца, формы которых утверждены Порядком утверждения типа стандартного образца. Форма описания типа стандартного образца включает описание метрологических характеристик (параметров) стандартного образца (наименование метрологических характеристик (параметров) стандартного образца, интервал допускаемых значений погрешности, границы допускаемых значений погрешности и (или) значения расширенной неопределенности).

Требования к метрологическим характеристикам стандартного образца правом Союза не установлены.

В соответствии с Договором о Союзе «средство измерений» – это техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики.

Порядок утверждения типа средств измерений утвержден Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 98 (далее – Порядок утверждения типа средств измерений), в соответствии с которым в случае утверждении типа средств измерений уполномоченный орган государства-члена оформляет сертификат об утверждении типа средств измерений и описание типа средств измерений, формы которых утверждены Порядком утверждения типа средств измерений. Форма описания типа средств измерений включает описание метрологических и технических характеристик средств измерений (наименования метрологических и технических характеристик, в том числе показателей точности средств измерений).

Требования к метрологическим характеристикам средств измерений правом Союза не установлены.

В соответствии с Договором о Союзе «методика (метод) измерений» – это совокупность конкретно описанных операций при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности, а «референтная методика (метод) измерений» – методика (метод) измерений, используемая для получения результатов измерений, которые могут быть применены для оценки правильности измеренных значений величины, полученных с помощью других методик (методов) измерений величин того же рода, а также для калибровки средств измерений или для определения характеристик стандартных образцов.

Решением Совета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 21
«Об утверждении Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений» установлено, что:

при подтверждении соответствия методики метрологическим требованиям к измерениям, в том числе, устанавливается соответствие показателей точности результатов измерений и способов обеспечения точности измерений метрологическим требованиям к измерениям, 
а также оценивается правильность и обоснованность выбора способов представления характеристик погрешности или способов представления неопределенности;

свидетельство о метрологической аттестации методики (метода) измерений должно содержать сведения о методике, включающие, в том числе, диапазон измерений и показатели точности измерений.

Решением Коллегии Комиссии от 07 июня 2016 г. № 68 «Об утверждении Порядка аттестации методики (метода) измерений, принимаемой в качестве референтной методики (метода) измерений» установлено, что:

при проведении теоретических и (или) экспериментальных исследований референтной методики осуществляется, в том числе, установление показателей точности получаемых результатов измерений и оценка соответствия показателей точности референтной методики целям ее применения;

при подтверждении соответствия референтной методики метрологическим требованиям к измерениям уполномоченной организацией проводится оценивание, в том числе, выбора показателей точности измерений и установления их значений и выбора процедур обеспечения, установленных в результате аттестации показателей точности измерений (в том числе методов обеспечения прослеживаемости результата измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, а также способов контроля показателей точности) и достоверности принимаемых решений.

Сведения об эталонах единиц величин и шкалах величин, 
об утверждении типа стандартного образца, об утверждении типа средств измерений, а также сведения об аттестованной методике 
и сведения об утвержденной референтной методике включаются в информационный фонд в области обеспечения единства измерений государства-члена.

Порядок взаимного предоставления сведений в области обеспечения единства измерений, содержащихся в информационных фондах государств-членов, утвержден Решением Коллегии Комиссии 
от 6 декабря 2016 г. №161 (далее – Порядок). Порядок устанавливает способы взаимного предоставления сведений в области обеспечения единства измерений, содержащихся в информационных фондах государств-членов, и содержит перечень предоставляемых сведений 
в области обеспечения единства измерений. Пунктом 12 Порядка определено, что к предоставляемым сведениям относятся, в том числе:

сведения об эталонах единиц величин и шкалах величин, включая метрологические характеристики эталона;

сведения о средствах измерений утвержденных типов 
и о выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений, 
в том числе предусмотренные порядком утверждения типа средств измерений и правилами взаимного признания результатов работ 
по обеспечению единства измерений, утверждаемыми Комиссией, включая копию описания типа средств измерений;

сведения о стандартных образцах утвержденных типов 
и о выданных сертификатах об утверждении типа стандартного образца, в том числе предусмотренные порядком утверждения типа стандартного образца и правилами взаимного признания результатов работ 
по обеспечению единства измерений, утверждаемыми Комиссией, включая копию описания типа стандартного образца;.

сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, в том числе методиках (методах) измерений, принимаемых в качестве референтных методик (методов) измерений, включая предусмотренные порядком метрологической аттестации методики (метода) измерений или порядком аттестации методики (метода) измерений, принимаемой 
в качестве референтной методики (метода) измерений, и правилами взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утверждаемыми Комиссией.

Технологическими документами общего процесса в составе сведений об эталоне единицы величины (шкалы величины) и сведений 
о методике (методе) измерения сведений предусмотрено заполнение наименования метрологической характеристики или применение классификатора при заполнении кодового обозначения метрологической характеристики.

С целью систематизации метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик (методов) измерений, используемых государствами-членами в области обеспечения единства измерений, целесообразно разработать классификатор, объектами систематизации (классификации) которого будут являться метрологические характеристики эталонов единиц (шкал величин) (далее – метрологические характеристики эталонов), метрологические характеристики стандартных образцов, метрологические характеристики средств измерений и метрологические характеристики аттестованных методик (методов) измерений, 
в том числе методик (методов) измерений, принимаемых в качестве референтных методик (методов) измерений (далее – метрологические характеристики методик (методов) измерений), где под метрологической характеристикой понимается характеристика, влияющая на результат измерений.

Согласно Порядку утверждения типа средств изменений, форма описания типа средств измерений включает описание метрологических и технических характеристик средств измерений, при этом 
к техническим характеристиками средств измерений относятся характеристики, определяющие особенности конструкции таких средств измерений в целях сохранения метрологических характеристик 
в процессе эксплуатации. Таким образом, технические характеристики не относятся к характеристикам, влияющим на результат изменений, 
и в перечень объектов систематизации разрабатываемого классификатора не входят.

IV. Общие сведения о проведении мероприятий по гармонизации справочника (классификатора) со справочниками (классификаторами), применяемыми в государствах-членах

Классификаторов (справочников) метрологических характеристик, применяемых в государствах-членах и содержащих сведения 
о метрологических характеристиках, используемых в области обеспечения единства измерений, в открытых источниках 
не обнаружено.

1. Республика Армения

В Республике Армения национальным органом по метрологии является ЗАО «Национальный Институт Метрологии» (на основании Решения Правительства Республики Армения №882-Н (лат.) 
от 4 июля 2012 года).

Тексты национальных стандартов Республика Армения (АСТ), действующие в области обеспечения единства измерений, отсутствуют в свободном доступе (распространяются на платной основе и не имеют перевода на русский язык).

В Республике Армения также применяется межгосударственные стандарты и рекомендации, описание которых приведено в подразделе 4 раздела VI настоящего документа.

В открытых источниках отсутствует информация о перечне (реестре) национальных эталонов, применяемых в Республике Армения, и их метрологических характеристикам, а также сведения о перечне утвержденных типов стандартных образцов и их метрологических характеристиках.

В Реестре межгосударственных стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов, опубликованным Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации и включающем национальные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов государств-участников «Соглашения о согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 13 марта 1992 г., также отсутствует информация о стандартных образцах, разработанных в Республике Армения.

Реестр утвержденных типов средств измерений, применяемых в республике Армения (http://www.metrology.am/ru/offers/texekoutyoun-chm-tesaki-hastatman-masin.html), не содержит сведений о метрологических характеристиках утвержденных типов средств измерений.

Реестр аттестованных методик (методов) выполнения измерений, применяемых в Республике Армения (http://www.metrology.am/hy/offers/chapoumneri-katarman-metodikayi-reestr.html), включает сведения о 7 методиках (методах) выполнения измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений включают описание следующих метрологических характеристик:

диапазон измерений;

основная ошибка.

2. Республика Беларусь

В Республике Беларусь национальным органом по метрологии является Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт) на основании Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений» (в редакции, установленной Законом Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З).

2.1. Метрологические характеристики эталонов

В Республике Беларусь порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения эталонов регулирует технический кодекс установившейся практики ТКП 8.002-2012 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения», текст которого отсутствует в свободном доступе (распространяется на платной основе).

Национальные эталоны единиц величин регистрируются 
в Государственном реестре национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь. Порядок ведения Государственного реестра национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь определен Положением о Государственном реестре национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь, которое утверждено Постановлением Госстандарта от 13 февраля 2007 г. № 6 (далее – Положение). Пункт 4 Положения предусматривает ведение фонда официальных информационных данных о национальных эталонах единиц величин, в соответствии с пунктом 5 Положения в реестр включаются, в том числе, метрологические характеристики национального эталона единицы величины.

Пункт 23 Положения предусматривает размещение сведений 
из реестра о национальных эталонах на сайте Госстандарта 
и национального метрологического института.

На сайте национального информационного фонда в области обеспечения единства измерений Республики Беларусь размещена информация о 60 государственных эталонах единиц величин (http://www.oei.by/etalon/index?page=1). Сведения об эталонах в составе реестра стандартизованы и формализованы и содержат раздел «Метрологические характеристики», включающий описание следующих метрологических характеристик:

номинальные значения, диапазон;

случайная погрешность воспроизведения;

неисключаемая системная погрешность (для некоторых эталонов неисключаемая систематическая погрешность детализируется «оцененная по типу А», «оцененная по типу B»);

неопределенность (для некоторых эталонов неопределенность детализируется и указывается стандартная неопределенность, по типу А, стандартная неопределенность, по типу В, суммарная стандартная неопределенность, расширенная неопределенность (коэффициент охвата k=2), также может быть указана расширенная неопределенность, расширенная стандартная неопределенность, относительная расширенная неопределенность, расширенная неопределенность U при коэффициенте охвата k = 3, суммарная относительная стандартная неопределенность).

2.2. Метрологические характеристики стандартных образцов 
и средств измерений

В Республике Беларусь порядок разработки, утверждения, регистрации, и применения стандартных образцов регулирует технический кодекс установившейся практики ТКП 8.005-2012 «Стандартные образцы. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации и применения», текст которого отсутствует 
в свободном доступе (распространяется на платной основе).

В Республике Беларусь также применяется межгосударственный стандарт ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения», содержащий требования к метрологическим характеристикам стандартного образца, приведенные в подразделе 4 раздела VI настоящего документа.

Требования к средствам измерений, применяемым в Республике Беларусь, регулируются следующими техническими кодексами установившейся практики, текст которых отсутствует в свободном доступе (распространяются на платной основе):

ТКП 8.001-2012 (03220) «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Правила проведения работ»;

ТКП 8.004-2012 (03220) «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ».

В Республике Беларусь также применяется межгосударственный стандарт ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений», содержащий номенклатуру метрологических характеристик средств измерений, перечень которых приведен в приложении 2 к настоящему документу.

Сведения о средствах измерений утвержденного типа и сведения 
о стандартных образцах утвержденного типа размещаются 
в Государственном реестре средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь.

В соответствии с Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2007 г. № 13 «Об утверждении Положения о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь» (далее – Положение о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь) соответствующий реестр состоит из трех разделов:

раздел 1 «Средства измерений общего применения»;

раздел 2 «Государственные стандартные образцы состава 
и свойств веществ и материалов»;

раздел 3 «Средства измерений, применяемые в составе технологического оборудования для производства алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта».

В соответствии с Положением о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, сведения о метрологических характеристиках средств измерений не включаются в соответствующий реестр (для средств измерений указываются основные технические характеристики), а для государственных стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов) (далее – ГСО) указываются основные характеристики ГСО (наименование и значение аттестуемой характеристики, срок годности ГСО).

Государственный реестр стандартных образцов Республики Беларусь (http://oei.by/gso/index) на момент составления настоящей Пояснительной записки включает 2 224 записи, в составе сведений 
о государственном стандартном образце описания его метрологических характеристик не приводится.

Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (http://oei.by/grsi?GrsiSearch[grsi_status]=1) на момент составления настоящей Пояснительной записки включает 2 683 записи. В составе сведений записи о средстве измерений указанного реестра приводится документ «Описание типа средств измерений для Государственного реестра средств измерений», содержащий раздел «Основные технические и метрологические характеристики», в котором приводится перечень специфических для средства измерений метрологических и технических характеристик средства измерений без какой-либо классификации таких характеристик.

2.3. Метрологические характеристики методик (методов) измерений

В Республике Беларусь аттестованные первичные референтные методики (методы) измерений и референтные методики (методы) измерений утверждаются Госстандартом.

Требования к методикам выполнения измерений регулируются техническим кодексом установившейся практики ТКП 8.006-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ», текст которого отсутствует в свободном доступе (распространяются на платной основе).

В реестр аттестованных методик выполнения измерений (http://www.oei.by/mvi/index?page=1) включено 1 237 записей. В составе некоторых записей, содержащих сведения об аттестованной методике выполнения измерения, включены свидетельства об аттестации методик выполнения измерений, содержащие сведения о метрологических характеристиках методики выполнения измерений, например:

диапазон измерений;

показатели точности (правильности и (или) прецезионности);

погрешность измерения;

стандартное отклонение повторяемости Sr;

предел повторяемости r;

стандартное отклонение воспроизводимости SR;

предел воспроизводимости R;

расширенная неопределенность U для P=0,95;

относительное стандартное отклонение повторяемости Sr;

показатели повторяемости (относительное стандартное отклонение повторяемости);

показатель промежуточной прецезионности (относительное промежуточное стандартное отклонение повторяемости);

относительная суммарная стандартная неопределенность;

относительная расширенная неопределенность;

стандартное отклонение промежуточной прецезионности;

предел промежуточной прецезионности;

степень извлечения R.

3. Республика Казахстан

В Республике Казахстан органом, осуществляющим политику по обеспечению единства измерений, является Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан, при котором создано Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии (создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1996 г. № 1342, далее – КазИнМетр). КазИнМетр осуществляет усовершенствование технической (эталонной) базы, а также информационное обеспечение физических и юридических лиц по вопросам обеспечения единства измерений.

Ведение реестра государственной системы обеспечения единства измерений осуществляется государственным научным метрологическим центром (КазИнМетр) в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 «Об утверждении Правил ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений».

3.1. Метрологические характеристики эталонов

Стандартом СТ РК 2.431-2019 «Порядок создания, утверждения, регистрации, сличений, калибровки, хранения, применения, исследования, совершенствования (модернизации) государственных эталонов единиц величин, эталонов единиц величин и передачи размера единиц величин от государственных эталонов единиц величин» установлена форма паспорта государственного (рабочего) эталона, включающая следующие метрологические характеристики эталона:

диапазон величины, в котором воспроизводится единица;

номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица;

среднее квадратическое отклонение результата измерений;

неисключенная систематическая погрешность;

расширенная неопределенность;

суммарная стандартная неопределенность;

нестабильность эталона за год.

В соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 927 «Об утверждении Правил создания, утверждения, хранения, применения и сличения государственных эталонов единиц величин и эталонов единиц величин субъектов аккредитации», государственные эталоны единиц величин подлежат регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений, формирование и ведение которого предусмотрено Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II «Об обеспечении единства измерений».

Форма перечней эталонов единиц величин и государственных рабочих эталонов единиц величин в составе реестра государственной системы обеспечения единства измерений, предусмотренные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
от 27 декабря 2018 года № 929, включают следующие характеристики:

номинальное значение или диапазон значений величины, воспроизводимой и хранимой государственным эталоном единицы величины;

среднее квадратическое отклонение результата измерений;

неопределенность измерений (расширенная неопределенность, коэффициент охвата, уровень доверия);

неисключенная систематическая погрешность.

На официальном сайте КазИнМетр размещена информация о 57 государственных эталонах (https://kazinmetr.kz/standards/ge/). Сведения об эталонах содержат раздел «Метрологические характеристики», 
в котором указаны специфические для эталона метрологические характеристики, например:

диапазон измерений;

среднее квадратическое отклонение результата измерений;

расширенная неопределенность измерений;

неисключенная систематическая погрешность;

предел допускаемой абсолютной погрешности результата измерений;

относительное среднее квадратическое отклонение результата воспроизведения.

3.2. Метрологические характеристики стандартных образцов

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 933 утверждены Правила утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца, в соответствии с которыми с целью принятия решения об утверждении типа стандартного образца, а также по результатам утверждения типа стандартного образца оформляются документы в соответствии с ГОСТ 8.315 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» (описание метрологических характеристик стандартного образца в документах в соответствии с ГОСТ 8.315 приведено в подразделе 4 раздела VI настоящего документа);

Формы перечней утвержденных типов стандартных образцов в составе реестра государственной системы обеспечения единства измерений, предусмотренные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929, включают следующие характеристики:

аттестованное значение стандартного образца;

погрешность (неопределенность) аттестованного значения стандартного образца.

В составе Единой информационной системы технического регулирования и метрологии размещена информация о 4 458 утвержденных типах стандартных образцов (https://kazmemst.kz/systems/gsirk/utso/). Сведения об утвержденных типах стандартных образцов включают следующие характеристики:

аттестованное значение стандартного образца;

погрешность аттестованного значения стандартного образца (например, расширенная неопределенность аттестованного значения, при уровне доверия, примерно, 95 % и коэффициенте охвата k=2).

3.3. Метрологические характеристики средств измерений

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 931 утверждены Правила утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений, в соответствии с которыми испытания в целях утверждения типа средства измерений осуществляется в соответствии с СТ РК 2.21 «Государственная система обеспечения единства средств измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений» (далее – СТ РК 2.21).

Стандартом СТ РК 2.21 предусмотрена форма описания типа средств измерений, содержащая раздел для описания основных нормируемых метрологических характеристик, а также технических характеристик. Перечень метрологических (нормируемых метрологических) характеристик средств измерений указанным стандартом не установлен.

Стандартом СТ РК 2.6-2003 «Программы испытаний для целей утверждения типов средств измерений. Основные требования» определено, что в ходе испытаний с целью утверждения типов средств измерений осуществляется проверка полноты, правильности и способа выражения метрологических характеристик, нормированных 
в технической документации, и их соответствие требованиям 
ГОСТ 8.009.

Межгосударственным стандартом ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений» установлена номенклатура нормируемых метрологических характеристик средств измерений (перечень соответствующих метрологических характеристик приведен в приложении 2 
к настоящему документу).

Формы перечней утвержденных типов средств измерений в составе реестра государственной системы обеспечения единства измерений, предусмотренные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929, включают следующие характеристики:

диапазон измерений;

погрешность.

В составе Единой информационной системы технического регулирования и метрологии размещена информация о 16 492 утвержденных типах средств измерений (https://kazmemst.kz/systems/gsirk/utsi/). Сведения об утвержденных типах средств измерений включают следующие характеристики:

диапазон измерений;

погрешность (например, пределы допускаемой относительной погрешности).

3.4. Метрологические характеристики методик (методов) выполнения измерений

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 932 утверждены Правила разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений (далее – Правила утверждения МВИ).

Правила утверждения МВИ устанавливают форму свидетельства о метрологической аттестации методики выполнения измерений (в том числе, референтной), в соответствии с которой при заполнении свидетельства определяются основные метрологические характеристики: диапазон измерений, значения характеристик погрешности измерений (ее составляющих) и неопределенность измерений.

Правила утверждения МВИ устанавливают применение при выполнении разработки и метрологической аттестации методик выполнения измерений межгосударственного стандарта ГОСТ 8.010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения» (описание которого приведено в подразделе 4 раздела VI настоящего документа) и СТ РК 2.18 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения» (далее – СТ РК 2.18-2001).

Стандарт СТ РК 2.18-2001 также включает форму свидетельства о метрологической аттестации методики выполнения измерений, в соответствии с которой при заполнении свидетельства определяются следующие метрологические характеристики: диапазон измерений, значения характеристик погрешности измерений (ее составляющих) и неопределенность измерений.

Формы перечней методик выполнения измерений в составе реестра государственной системы обеспечения единства измерений, предусмотренные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929, включают следующие характеристики: аттестованные пределы.

В составе Единой информационной системы технического регулирования и метрологии размещена информация о 3 214 методиках выполнения измерений (https://kazmemst.kz/systems/gsirk/mvi/), сведения о которых в части характеристик включают сведения об аттестованных пределах.

4. Кыргызская Республика

В Кыргызской Республике органом, осуществляющий работы по созданию, хранению и применению национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики, авторизации, утверждению исходных эталонов, утверждению типа, поверке (калибровке) и метрологической аттестации средств измерений является Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики (далее – Кыргызстандарт).

По данным сайта Кыргызстандарта, в Кыргызской Республике применяется национальный стандарт КМС 8.008-99 «Государственная система обеспечения единства измерений Кыргызской Республики. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками измерений, эталонами и соблюдением метрологических норм и правил», однако текст этого стандарта в открытых источниках не представлен.

4.1. Метрологические характеристики эталонов

Порядок утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 апреля 2013 г. № 164 (далее – Порядок ведения реестра эталонов).

Приложением 1 к Порядку ведения реестра эталонов установлены требования к техническому заданию по созданию национального эталона, включающие требования к определению следующих метрологических характеристик эталона: диапазон или номинальное значение величины, неопределенность измерений, методы исследования метрологических характеристик.

Приложением 1 к Порядку ведения реестра эталонов установлена форма паспорта эталона, включающая следующие правила в части описания метрологических характеристик эталона: указывают диапазон (номинальное значение) воспроизводимой и (или) хранимой физической величины, погрешности эталона и оценку неопределенности воспроизведения единицы, значения нестабильности величины, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном, за год.

Пункт 4 Порядка ведения реестра эталонов определяет, что Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики ведется в электронном виде и в виде журнала по форме согласно приложению 9 к Порядку ведения реестра эталонов. Приложение 9 к Порядку ведения реестра эталонов определяет следующие метрологические характеристики для эталонов:

оценка среднего квадратического отклонения результата измерения;

неопределенность измерений (значение, коэффициент охвата, уровень доверия);

неисключенная систематическая погрешность;

доверительные границы и предела допускаемых погрешностей.

Пункт 40 Порядка ведения реестра эталонов определяет, что официальная информация о национальных эталонах Кыргызской Республики, включенных в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики, публикуется уполномоченным органом по метрологии в специальных информационных сборниках (справочниках, каталогах и т.д.).

На сайте Кыргызстандарта размещен в текстовом виде перечень исходных эталонов Кыргызской Республики, хранящихся в Кыргызстандарте и Бишкекском Центре испытаний, сертификации и метрологии (http://nism.gov.kg/assets/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%86%d1%81%d0%bc-03.17-%d0%b3.pdf). Указанный перечень не включает описания метрологических характеристик эталонов.

4.2. Метрологические характеристики стандартных образцов и средств измерений

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 мая 2013 года № 227 утверждено Положение о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, устанавливающее форму описания типа средств измерений, включающую описание нормируемых метрологических характеристик средства измерений. Форма описания типа стандартного образца указанным нормативным правовым актом не установлена.

После проведения работ согласно Положению о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов уполномоченным органом по метрологии принимается решение о выдаче соответствующего сертификата и внесении средств измерений и стандартных образцов в Государственный реестр. Также указанным нормативным правовым актом установлены формы Государственного реестра средств измерений Кыргызской Республики и Государственного реестра стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, не предусматривающие указание метрологических характеристик стандартных образцов или средств измерений.

Государственный реестр средств измерений Кыргызской Республики размещен на сайте Кыргызстандарта в текстовом виде (http://nism.gov.kg/assets/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80_08.01.20-%d0%b3.pdf) и не содержит сведений о метрологических характеристиках средств измерений.

Сведения Государственного реестра стандартных образцов Кыргызской Республики в открытых источниках не представлены. Перечень услуг, предоставляемых Кыргызстандартом (http://nism.gov.kg/perechen-platnyx-uslug.html), не включает услуги по утверждению типа стандартного образца.

Сведения о национальных стандартах, применяемых 
в Кыргызской Республике и содержащих требования к типам стандартных образцов и типам средств измерений, в открытых источниках не представлены.

4.3. Метрологические характеристики методик выполнения измерений

В соответствии с Законом Кыргызской республики от 9 июля 2014 года № 118 «Об обеспечении единства измерений», при выполнении поверки средств измерений методики выполнения измерений являются обязательными для применения. Вне сферы государственного регулирования, в добровольном порядке, могут применяться аттестованные методики выполнения измерений, а также разработанные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Сведения о других национальных нормативных правовых актах и стандартах, применяемых в Кыргызской Республике и содержащих требования к аттестации методик выполнения измерений и метрологическим характеристикам методик выполнения измерений, а также перечень (реестр) аттестованных в Кыргызской Республике методик измерений в открытых источниках не представлены.

Перечень услуг, предоставляемых Кыргызстандартом (http://nism.gov.kg/perechen-platnyx-uslug.html), не включает услуги по аттестации методик выполнения измерений.

5. Российская Федерация

В Российской Федерации органом, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования и метрологии, является федеральный орган исполнительной власти Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии (образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти») (далее – Росстандарт).

5.1. Метрологические характеристики эталонов

Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. №734 (далее – Положение об эталонах единиц величин). Положение об эталонах единиц величин определяет порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
в том числе государственным первичным эталонам единиц величин 
и иным эталонам единиц величин, включая применяемые в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы и средства измерений, 
и применения этих требований, порядок оценки соответствия эталонов единиц величин требованиям к этим эталонам, порядок передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин, а также порядок утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин.

Рекомендациями по метрологии Р 50.2.078- 2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок подготовки к утверждению государственных первичных эталонов единиц величин» установлена форма паспорта государственного первичного эталона единицы величины, содержащая описание следующих метрологических характеристик первичного эталона:

диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица;

номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица;

среднее квадратическое отклонение результата измерений;

неисключенная систематическая погрешность;

стандартная неопределенность: оцененная по типу А, оцененная по типу В;

суммарная стандартная неопределенность;

расширенная неопределенность (при задаваемом коэффициенте охвата);

нестабильность первичного эталона за год;

межаттестационный интервал.

Пункт 29 Положения об эталонах единиц величин определяет, что информация об утверждении государственного первичного эталона единицы величины и государственной поверочной схемы размещается на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет и вносится 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений размещена информация о 173 государственных первичных эталонах (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/12) 
и информация о 111 395 эталонах единиц величин (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11).

Сведения об эталонах содержат такие метрологические характеристики как:

номинальные значения, диапазон;

оценка случайной погрешности воспроизведения единиц;

оценка неисключенной систематической погрешности воспроизведения;

стандартная неопределенность, оцененная по типу А;

стандартная неопределенность, оцененная по типу В;

суммарная стандартная неопределенность;

расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2.

5.2. Метрологические характеристики стандартных образцов

В соответствии с ГОСТ Р 8.753-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения» при разработке и испытаниях стандартных образцов в целях утверждения типа должны быть установлены метрологические характеристики из числа рекомендованных документами, описание которых приведено ниже.

Рекомендациями МИ 3112-2008 «Рекомендация. ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание и оформление отчета о разработке» установлен следующий перечень метрологических характеристик стандартных образцов:

1) Аттестованное значение СО - Â;

2) Характеристики погрешности аттестованного значения СО:

- стандартное отклонение аттестованного значения СО - σÂ.

(имеет составляющие:

- стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения СО - σchar);

- стандартное отклонение погрешности от неоднородности - σh;

- стандартное отклонение погрешности от нестабильности - σstab)

- граница погрешности аттестованного значения СО для доверительной вероятности Р - ΔÂ

3) Неопределенность аттестованного значения СО

- суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения СО

- стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения СО - uc(Â) (имеет составляющие:

- стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения СО - uchar;

- стандартная неопределенность от неоднородности - uh;

- стандартная неопределенность от нестабильности - ustab)

- расширенная неопределенность аттестованного значения СО для уровня доверия Р - UP(Â).

Рекомендациями МИ 2838-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава 
и свойств веществ и материалов. Общие требования к программам 
и методикам аттестации» установлено, что наименование 
и нормированные значения определяемых метрологических характеристик приводят в соответствии с ГОСТ 8.315 (приведен 
в подразделе 4 раздела VI настоящего документа).

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» сведения 
об утвержденных типах стандартных образцов вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений размещена информация о 8 955 утвержденных типах стандартных образцов (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/19). Сведения о стандартном образце в составе записей реестра содержат описания типа стандартного образца, включающее описание специфических для типа стандартного образца метрологических (аттестованных) характеристик, например:

поверхностная плотность (г/м2), толщина покрытия (мкм);

удельное электрическое сопротивление (Ом∙м),

для которых приводятся такие значения (значения нормированных метрологических характеристик), как:

интервал допускаемых аттестованных значений СО;

границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО (Р=0,95),

допускаемое значение относительной расширенной неопределенности аттестованного значения СО (k=2; P=0,95)

расширенная неопределенность аттестованного значения СО (при k=2);

границы абсолютной погрешности аттестованных значений СО (при P=0,95) и другие.

5.3. Метрологические характеристики средств измерений

В соответствии с ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Общие требования 
к средствам измерений и техническим системам и устройствам 
с измерительными функциями» нормируемые метрологические характеристики средств измерений и технических систем и устройств 
с измерительными функциям устанавливают в документах, определяющих требования к средствам измерений и технические системы и устройствам с измерительными функциям конкретных видов, в соответствии с ГОСТ 8.009 и иными документами, устанавливающими перечни и способы представления метрологических характеристик средств измерений и технических систем и устройств с измерительными функциям, при этом нормируемые метрологические характеристики должны включать 
в свой состав:

- указание вида измеряемой величины (величин);

- диапазон (диапазоны) измерений;

- виды и значения, при необходимости, диапазоны, влияющих величин;

- пределы допускаемой погрешности или неопределенность для каждого выделенного диапазона (поддиапазона) измеряемых величин;

- формулы для оценки систематической, случайной или суммарной погрешности в зависимости от значения измеряемой или влияющих величин.

Перечень нормируемых метрологических характеристик средств измерений в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 8.009-84 приведен в приложении № 2 к настоящему документу.

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» сведения 
об утвержденных типах средств измерений вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений размещена информация о 92 186 утвержденных типах средств измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4). 
В составе описания типа средства измерений, включаемого в состав сведений об утвержденном типе средств измерений, указываются специфические для типа средства измерений метрологические характеристики, например:

основная погрешность;

погрешность в рабочих условиях;

диапазон преобразований напряжения переменного тока промышленной частоты;

пределы допускаемой приведенной к пределу измерения погрешности преобразования напряжения переменного тока промышленной частоты;

диапазон измерения вертикальных углов;

предел допускаемой абсолютной погрешности измерений вертикальны углов.

5.4. Метрологические характеристики методик (методов) выполнения измерений

В стандарте ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений» (далее – ГОСТ Р 8.563-2009) не используется понятие «метрологическая характеристика методик выполнения измерения». 
В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 методики измерений разрабатывают и применяют с целью обеспечить выполнение измерений с требуемой точностью, и показатель точности измерений – это установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил методики измерений. В качестве показателя точности методики измерений могут быть использованы:

характеристики погрешности измерений в соответствии 
с Рекомендации по метрологии МИ 1317-2004 (описание указанных рекомендаций приведено в подразделе 4 раздела VI настоящего документа);

показатели неопределенности измерений в соответствии 
с Рекомендациями по межгосударственной стандартизации
РМГ 43-2001 (на момент составления настоящей пояснительной записки утратили силу в Российской Федерации) и Руководством ЕВРАХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности 
в аналитических измерениях» (далее – руководство ЕВРАХИМ/СИТАК);

показатели точности по ГОСТ Р ИСО 5725-1 (аналогичен международному стандарту ИСО 5725, описание которого приведено в разделе VI настоящего документа).

В соответствии с руководством ЕВРАХИМ/СИТАК, если составляющая неопределенности выражена в виде стандартного отклонения, она определяется как стандартная неопределенность. Для результата измерения общая неопределенность, которая называется суммарной стандартной неопределенностью, представляет собой оцененное стандартное отклонение. В большинстве же случаев 
в следует использовать расширенную неопределенность.

В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 в документе, регламентирующем методику измерений, указывают, в том числе, допускаемую и (или) приписанную неопределенность измерений или норму погрешности и (или) приписанные характеристики погрешности измерений. В соответствии с этим же стандартом к свидетельству 
об аттестации методики (метода) измерений может быть приложен бюджет неопределенности измерений или структура образования суммарной погрешности измерений с оценкой вклада каждой 
из составляющих погрешности.

Требования к метрологическим характеристикам устанавливаются в различных отраслевых стандартах Российской Федерации. Например, отраслевым стандартом ОСТ 95 10351-2001 «Отраслевая система обеспечения единства измерений. Общие требования к методикам выполнения измерений» (далее – ОСТ 95 10351-2001) устанавливаются способы нормирования и представления метрологических характеристик методик выполнения измерений.

В соответствии с ОСТ 95 10351-2001, аттестация методики выполнения измерений – это процедура установления и подтверждения соответствия методики выполнения измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям, включающая экспериментальное и (или) теоретическое исследование и оценивание метрологических характеристик мелодики выполнения измерений, и завершающаяся оформлением официального документа (свидетельства 
о метрологической аттестации).

В соответствии с ОСТ 95 10351-2001 метрологические характеристики методики выполнения измерений представляют собой характеристики погрешности измерений в заданном диапазоне значений измеряемой величины, и характеристиками погрешности измерений являются:

границы суммарной погрешности измерений ,  для заданной доверительной вероятности P (доверительные границы);

наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения  или доверительные границы , части случайной составляющей погрешности, характеризующей сходимость измерений;

доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности , .

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений размещен перечень методик (методов) выполнения измерений, состоящий из 3 разделов:

первичные референтные методики (методы) измерений, включающий 9 записей (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/6);

референтные методики (методы) измерений, включающий 5 записей (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/8);

аттестованные методики (методы) измерений, включающий 35 653 записей (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16).

В составе сведений о первичных референтных методиках (методах) измерений приводится описание диапазонов измерений и значений показателей точности (правильности и прецизионности), содержащее такие метрологические характеристики (с указанием измеряемых величин, перечень метрологических характеристик для методик различается), как:

диапазон измерений;

показатель повторяемости (среднее квадратическое отклонение повторяемости) ;

показатель внутрилабораторной прецизионности (среднее квадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности) ;

показатель правильности (границы абсолютной неисключенной систематической погрешности при доверительной вероятности Р=0,95), ±;

показатель правильности (точности) (границы абсолютной неисключенной систематической погрешности при доверительной вероятности Р=0,95), ±∆;

стандартная неопределенность результатов измерений в условиях повторяемости, ur;

стандартная неопределенность результатов измерений в условиях внутрилабораторной прецизионности, uRл;

стандартная неопределенность смещения, uϴ;

расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2, U;

стандартная неопределенность по типу А;

стандартная неопределенность по типу B;

суммарная стандартная неопределенность uс.

В составе сведений о референтных методиках (методах) измерений приводится описание пределов измерений и характеристик погрешности, содержащее такие метрологические характеристики (с указанием измеряемых величин, перечень метрологических характеристик для методик различается), как:

диапазон измерений;

относительная стандартная неопределенность измерений по типу А;

относительная стандартная неопределенность измерений по типу В;

расширенная относительная неопределенность измерений при коэффициенте охвата k=2;

относительное стандартное отклонение результатов единичных измерений в условиях повторяемости;

относительное стандартное отклонение результатов измерений 
в условиях промежуточной прецизионности;

относительная расширенная неопределенность измерений (при k=2);

показатель повторяемости, Sr;

предел повторяемости, r;

показатель воспроизводимости, SR,

предел воспроизводимости, R;

показатель правильности;

расширенная неопределенность Uотн (к=2).

В составе сведений об аттестованных методиках (методах) измерений сведения о метрологических характеристиках приводится описание пределов измерений и характеристик погрешности, содержащее, в том числе, приведенные выше метрологические характеристики, а также другие формулировки, например «границы интервала допускаемой относительной погрешности при доверительной вероятности, равной 0,95» (перечень приведенных метрологических характеристик для различных аттестованных методик (методов) измерений отличается).

6. Выводы по результатам анализа проводимых в рамках государств-членов работ по систематизации, классификации и кодированию объекта систематизации (классификации)

По результатам проведения анализа законодательства 
государств-членов, а также перечня стандартов и рекомендаций 
в области обеспечения единства измерений, применяемых 
в государствах-членах, можно сделать следующие выводы:

а) в государствах-членах не осуществляется ведение классификаторов или справочников метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений или методов выполнения измерений;

б) в государствах-членах применяется ряд общих межгосударственных стандартов и рекомендаций, содержащих перечни метрологических характеристик (эталонов, стандартных образцов, средств измерений или методик выполнения измерений), изложенные 
в текстовой форме и зачастую носящие рекомендательный характер;

в) в государствах-членах требованиями национального законодательства, а также национальными стандартами или рекомендациями устанавливаются перечни метрологических характеристик (эталонов, стандартных образцов, средств измерений или методик выполнения измерений), в том числе, используемые при составлении документов на эталоны, стандартные образцы, средства измерений или методы выполнения измерений;

г) перечни метрологических характеристик, включенные в тексты межгосударственных стандартов или рекомендаций, а также перечни метрологических характеристик, включенные в тексты национальных нормативных правовых актов или национальных стандартов 
и рекомендаций государств-членов, не унифицированы;

д) при формировании диализированных сведений классификатора целесообразно, в первую очередь, использовать положения межгосударственных стандартов и рекомендаций, как документов, применяемых во всех государствах-членах, дополнив сформированных по результатам такого анализа перечень позициями, сформированными по результатам анализа законодательства государств-членов, национальных стандартов и рекомендаций, а также сведений информационных фондов государств-членов в области обеспечения единства измерений.

Обзор межгосударственных стандартов и рекомендаций, применяемых в области обеспечения единства измерений и содержащих требования к метрологическим характеристикам эталонов, стандартных образцов, средств измерений или методикам выполнения измерений, приведен в разделе VI настоящего документа.

Сравнительные таблицы, содержащие перечни метрологических характеристик, установленные межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленные законодательством 
государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями, приведены в приложениях 5-8 к настоящему документу.

V. Сведения о целесообразности проведения в государствах-членах мероприятий по приведению справочников (классификаторов), применяемых в государствах-членах, в соответствие с разрабатываемым справочником (классификатором)

Применение разрабатываемого классификатора метрологических характеристик предусмотрено технологическими документами общего процесса.

Таким образом, уполномоченные органы государств-членов, являющиеся участниками общего процесса, должны обеспечить применение классификатора в информационных системах, используемых для реализации общего процесса.

В целях унификации разрабатываемых программных решений 
в рамках национальных информационных систем государств-членов целесообразно использовать классификатор путем его непосредственного использования.

В связи с этим, целесообразно включить соответствующие мероприятия в планы (программы) государств-членов, предусматривающие развитие национальных информационных систем 
и национальных систем нормативно-справочной информации.

VI.  Сведения о гармонизации классификатора с международными, межгосударственными (региональными) справочниками (классификаторами), международными стандартами 
по классификации

1. Международный словарь по метрологии

Международное бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures, далее – BIPM) – постоянно действующая межправительственная организация, основной задачей которой является регулирование вопросов, связанных с наукой об измерениях 
и стандартами измерений.

BIPM учреждено в соответствии с Метрической конвенцией 
от 20 мая 1875 г., которая является международным договором, содержащим положения, направленные на обеспечение единства метрологических стандартов в разных странах. К Метрической конвенции к настоящему времени присоединились 62 страны, в том числе, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

Объединенный комитет по руководствам по метрологии (The Joint Committee for Guides in Metrology, далее – JCGM), входящий в состав BIMP, осуществляет формирование и ведение Международного словаря по метрологии, содержащего основные и общие понятия и связанные с ними термины (International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms, далее – VIM).

VIM не содержит определения понятия «метрологическая характеристика», при этом в VIM понятие «метрологическая характеристика» (metrological property) используется при определении других понятий, применяемых в отношении средств измерений, измерительных систем, а также эталонов.

VIM включает представленную в приложении 3 к настоящему документу схему метрологических характеристик измерительного прибора или измерительной системы.

Следует отметить, что VIM не включает определений понятий 
и концептуальных схем, связанных с метрологическими характеристиками эталона, методики (метода) измерения или стандартного образца, а BIPM не осуществляет ведение какой-либо системы классификации (систематизации) метрологических характеристик.

2. Рекомендации и документы Международной организации 
законодательной метрологии

Международная организация законодательной метрологии (The International Organization of Legal Metrology, далее – OIML) является межправительственной организацией, действующей на основании Конвенции, учреждающей международную организацию 
по законодательной метрологии от 12 октября 1955 г, в соответствии 
с которой OIML, в том числе, разрабатывает модели регулирования, стандарты и с документы для использования органами законодательной метрологии и в промышленности.

Членами OIML являются 61 государства, в том числе, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

OIML входит в состав JCGM (Объединенный комитет по руководствам по метрологии BIMP).

OIML выпускает несколько категорий публикаций, в том числе:

международные рекомендации (OIML R), которые являются типовыми правилами, устанавливающими требования 
к метрологическим характеристикам определенных видов средств измерений и определяющими методы и оборудование, необходимые для проверки их соответствия (государства-члены OIML должны по возможности максимально обеспечивать внедрение этих рекомендаций);

международные документы (OIML D), которые по своей сути являются информативными и предназначены для гармонизации 
и улучшения работы в области законодательной метрологии;

международные руководства (OIML G), которые также носят информативный характер и представляют собой руководящие указания по применению определенных требований в области законодательной метрологии.

OIML осуществляет ведение Международного словаря терминов по законодательной метрологии (International vocabulary of terms in legal metrology, далее – VIML), который основан на VIML и полностью ему соответствует, а также содержит дополнительные термины, связанные с оценкой соответствия, соответствующие стандарту 
ИСО/МЭК 17000:2004 Оценка соответствия – Словарь и общие принципы. Однако, VIML не содержит определения, перечня или какой-либо системы систематизации (классификации) метрологических характеристик, применяемых в области законодательной метрологии.

OIML не осуществляет ведение общей системы классификации или справочника метрологических характеристик средств измерений (измерительных приборов).

Международные рекомендации (OIML R) определяют метрологические характеристики для определенных средств измерений. В настоящий момент OIML опубликовано 104 рекомендации для различных средств измерений. Так рекомендации OIML R разработаны для ограниченного перечня средств измерений, то такие требования к специфическим для измерительных приборов метрологическим характеристикам не целесообразно использовать при разработке классификатора, так как так как на основании указанных требований будет невозможно сформировать полный перечень объектов систематизации (классификации).

В части формализации требований к метрологическим характеристикам эталона руководящий документ OIML D8 «Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация» устанавливает, что метрологические требования относятся к следующим метрологическим характеристикам эталона, включая его принадлежности:

a) величина и единица(ы);

b) номинальное значение (я) или диапазон измерения величины, для которого предназначен эталон;

c) условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном (определенное при его калибровке) или систематическая погрешность эталона;

d) расширенная неопределенность измерений, установленная при калибровке эталона, соответствующая вероятности охвата (покрытия) приблизительно 95 % и коэффициенту охвата к (обычно к = 2) или комбинированной стандартной неопределенности;

e) межкалибровочный интервал;

f) стабильность соответствующей величины, воспроизводимой эталоном в течение межкалибровочного интервала;

g) информация относительно методов и средств калибровки, при необходимости;

h) номинальные условия и рабочие условия окружающей среды;

i) другие важные метрологические требования (линейность, гистерезис, чувствительность, воспроизводимость, характеристики динамических метрологических свойств и т.д.).

3. Стандарты ISO

Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, далее – ISO) осуществляет разработку 
и публикацию международные стандартов, в том числе, стандартов 
в сфере метрологии и стандартизации.

Стандарт ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary) содержит определение понятия «метрологическая характеристика (metrological characteristic)» – характеристика, которая может повлиять на результаты измерения. Определение понятия «метрологическая характеристика» также содержит следующие примечания:

измерительное оборудование (средства измерений, программные средства, эталоны, справочный материал, вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для процесса измерения) обычно имеет несколько метрологических характеристик;

метрологические характеристики могут быть предметом калибровки.

Стандарт ISO 10012:2003 «Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию» (Measurement management systems - Requirements for measurement process and measuring equipment) содержит следующее определение понятия «метрологическая характеристика» (metrological characteristic) – характеристика средства измерений, влияющая на результат измерений, его погрешности и неопределенность.

Этим же стандартом установлены следующие рекомендации по применению: характеристиками измерительного оборудования (где измерительное оборудование (measuring equipment) – это средства измерений, в том числе эталоны единиц физических величин, стандартные образцы, программное обеспечение (кроме входящего в состав средств измерений) и вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для реализации процесса измерений) могут быть:

- диапазон измерений,

- смещение,

- повторяемость,

- стабильность,

- гистерезис,

- скорость дрейфа,

- воздействия влияющих величин,

- разрешающая способность,

- порог чувствительности,

- погрешность и/или неопределенность,

- зона нечувствительности.

Сведений о стандартах ISO, в явном виде определяющих перечень метрологических характеристик эталонов, средств измерений, стандартных образцов и методик выполнения измерений, в открытом доступе не представлено.

4. Стандарты, применемые в государствах-членах 
Союза Независимых Государств

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества независимых государств 
(далее соответственно – СНГ, МГС) является региональной организацией по стандартизации и нормативной документации 
в странах СНГ (в соответствии с резолюцией Совета Международной организации по стандартизации ISO 40/1995 от 14 сентября 1995 г.). МГС признан Международной организацией по стандартизации (ИСО) – Региональной Организацией по стандартизации как Евро-Азийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – ЕАСС).

МГС осуществляет разработку рекомендаций 
по межгосударственной стандартизации.

4.1. Метрологические характеристики эталонов

ПМГ 35-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Положение о межгосударственном эталоне» (далее – ПМГ 35-2001) устанавливают правила регистрации межгосударственных эталонов – эталонов государств-частников Соглашения «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии 
и сертификации» (далее – Соглашение), утвержденных в установленном порядке с целью обеспечения наивысшей точности воспроизведения 
и хранения единицы величины с целью передачи ее размера заинтересованным государствам-участникам Соглашения. Регистрацию межгосударственных эталонов и публикацию информации об их утверждении осуществляет Бюро по стандартам МГС.

ПМГ 35-2001 не устанавливает требования к метрологическим характеристикам эталона, при этом указанными правилами 
по межгосударственной стандартизации установлено, что способы выражения погрешностей эталонов должны соответствовать ГОСТ 8.381.

ГОСТ 8.381-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны. Способы выражения точности» (далее – ГОСТ 8.381-2009) устанавливает способы выражения точности эталонов (погрешности и/или неопределенности измерений) в нормативных документах по обеспечению единства измерений.

В соответствии с ГОСТ 8.381-2009 к составляющим погрешности первичных эталонов относят (предполагается, что систематические погрешности эталона предварительно исключены):

случайные погрешности;

неисключенные систематические погрешности (которые представляют границами, доверительными границами);

при необходимости указывают нестабильность эталона во времени.

Неопределенность измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном характеризуют:

стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу А;

стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу В;

при необходимости указывают нестабильность эталона во времени.

Для вторичного эталона указывают:

суммарную погрешность, образованную случайными погрешностями и неисключенными систематическими погрешностями первичного и вторичного эталонов при передаче размера единицы величины от первичного эталона;

погрешностью передачи размера единицы величины от первичного вторичному эталону,

нестабильностью вторичного эталона.

Суммарную погрешность вторичного эталона характеризуют:

суммарным средним квадратическим отклонением , обусловленным влиянием случайных погрешностей и неисключенными систематическими погрешностями первичного и вторичного эталонов, методов и средств передачи размера единицы величины от первичного эталона, а также нестабильностью эталонов;

доверительными границами суммарной погрешности , вычисленными с вероятностью, равной 0,95, и нестабильностью эталонов.

Неопределенности измерений при передаче размера единицы величины вторичным эталонам характеризуют:

или суммарной стандартной неопределенностью , обусловленной стандартными неопределенностями измерений при передаче размера единицы величины от первичного вторичному эталону, оцениваемыми по типу А и по типу В, а также нестабильностью эталонов,

или расширенной неопределенностью измерений при передаче размера единицы величины от первичного эталона  для уровня доверия 0,95 и нестабильностью эталонов.

МГС также утвержден ПМГ 84-2007 ГСИ. «Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения 
и применения», но текст указанных правил межгосударственной стандартизации в свободном доступе отсутствует.

На сайте МГС также опубликована база данных национальных эталонов (в составе сведений которой метрологические характеристики эталонов не указываются), а также проект формы для представления данных в базу данных реестра эталонов МГС (проект) (http://easc.by/informatsionnye-resursy/metrologiya), содержащая перечень характеристик эталона:

1.Номинальные значения или диапазон воспроизведения единиц

2 Характеристики точности

2.1 Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц

2.2 Оценка неисключенной систематической погрешности воспроизведения

3 Стандартная неопределенность

3.1 Оцененная по типу А:

3.2 Оцененная по типу В:

3.3 Суммарная стандартная неопределенность

3.4 Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k = 2

4.2. Метрологические характеристики стандартных образцов

ГОСТ 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» включает следующее определение: «метрологические характеристики стандартного образца» – характеристики, предназначенные для определения результатов измерений, выполненных с применением стандартного образца, а также оценивания погрешностей этих результатов. В примечании к данному определению указывается, что метрологическими характеристиками стандартного образца, в частности, являются аттестованное значение стандартного образца, погрешность аттестованного значения стандартного образца и др.

ГОСТ 8.315-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» (на момент составления настоящей пояснительной записки не вступил в силу, далее – ГОСТ 8.315-97), разработанный взамен ГОСТ 8.315-97, приведенного выше определения не содержит, но включается требования в части метрологических характеристик, приведенные ниже.

Метрологическими характеристиками, которые устанавливаются для сертифицированных стандартных образцов и которые нормируют 
в технической документации на разработку и выпуск из производства стандартных образцов, являются:

- сертифицированное(ые) значение(я);

- расширенная неопределенность и/или характеристика погрешности;

В технической документации на разработку, выпуск 
из производства сертифицированных стандартных образцов нормируют метрологические характеристики из числа следующих:

- сертифицируемая характеристика (сертифицируемый параметр);

- допускаемый диапазон сертифицированных значений;

- целевая неопределенность и/или допускаемое значение характеристики погрешности сертифицированного значения;

- целевая неопределенность и/или допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности;

- целевая неопределенность и/или допускаемое значение характеристики погрешности от нестабильности (при необходимости);

В техническую документацию на стандартные образцы включают и другие характеристики, в том числе технические в дополнение 
к перечисленным выше, например, срок годности, справочное(ые) значение(я) и др.

ГОСТ 8.315-2019 также описаны формы документов 
на стандартный образец, содержащие описание следующих метрологических характеристик:

форма сертификата: сертифицированное значение, расширенная неопределенность и (или) границы погрешности, коэффициент охвата, уровень доверия;

форма описания типа государственного стандартного образца: интервал допускаемых сертифицированных значений, границы допускаемых значений расширенной неопределенности и (или) границы (абсолютной, относительной) погрешности.

Рекомендации РМГ 52-2002 «Общие методические рекомендации по применению ГОСТ 8.315-97 при разработке и применению стандартных образцов» содержат следующие разъяснения в части использования понятия «метрологические характеристики» в ГОСТ 8.315-97, в том числе, содержит утверждение о том, что приведенный 
в ГОСТ 8.315-97 перечень метрологических характеристик не является ограничительным и для конкретного стандартного образца может быть расширен.

Рекомендации РМГ 53-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы. Оценивание метрологических характеристик с использованием эталонов 
и образцовых средств измерений» содержат следующие требования: 
в процессе аттестации стандартного образца с использованием эталонов оценивают следующие метрологические характеристики стандартного образца:

- аттестованное значение стандартного образца;

- погрешность аттестованного значения стандартного образца;

- характеристику однородности.

Реестр межгосударственных стандартных образцов (http://easc.by/informatsionnye-resursy/metrologiya), ведение которого осуществляется МГС в соответствии с ПМГ 16-96 «Положение 
о межгосударственном стандартном образце» и ПМГ 26-98 «Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» (ПМГ 26-2019 на момент составления настоящей пояснительной записки не вступили в силу), 
не содержит сведений о метрологических характеристиках межгосударственных стандартных образцов.

4.3. Метрологические характеристики средств измерений

Рекомендации РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины 
и определения» (далее – РМГ 29-2013) разработаны на основе словаря VIM (3 версии от 2008 года), при этом перечень применяемых понятий дополнен.

Рекомендациями РМГ 29-2013 установлено следующее определение понятия «метрологическая характеристика средства измерений» – характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений. В примечании к этому определению указано, что для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.

Ранее действовавшая версия рекомендаций (РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения) включала также следующее примечание к определению понятия «метрологическая характеристика средства измерений», которое в действующую редакцию не вошло: «метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными метрологическими характеристиками».

РМГ 29-2013 установлено определение понятия «нормируемая метрологическая характеристика (типа средств измерений)» – совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений, определение понятия «действительная метрологическая характеристика» не приводится.

Рекомендации РМГ 29-2013 включают перечень свойств 
и метрологических характеристик средств измерений и их определения, а также содержат примечание к определению понятия «эталон (единицы величины или шкалы измерений)» о том, что метрологические характеристики эталона аналогичны метрологическим характеристикам средств измерений (например, характеристики точности 
и стабильности).

Перечень свойств и метрологических характеристик средств измерений, а также концептуальная схема их взаимосвязи согласно 
РМГ 29-2013 приведены в приложении № 1 к настоящему документу.

Номенклатура метрологических характеристик, правила выбора комплексов нормируемых метрологических характеристик для средств измерений и способы их нормирования определяются стандартом ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) Нормируемые метрологические характеристики средств измерений» (далее – ГОСТ 8.009-84). Перечень метрологических характеристик средств измерений в соответствии с номенклатурой нормируемых метрологических характеристик ГОСТ 8.009-84 приведен в приложении № 2 к настоящему документу.

4.4. Метрологические характеристики методик выполнения измерений

В стандарте ГОСТ 8.010-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики выполнения измерений. Основные положения» (далее – ГОСТ 8.010-2013) понятие «метрологическая характеристика методики выполнения измерений» не вводится и не используется. Под аттестацией методик выполнения измерений в ГОСТ 8.010-2013 понимаются процессы исследования и подтверждение соответствия методик выполнения измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Также в соответствии с ГОСТ 8.010-2013 Документ на методику выполнения измерений должен включать в себя, в том числе, требования к показателям точности измерений. В качестве показателя точности методики выполнения измерений могут быть использованы показатели точности, характеристики погрешности измерений или неопределенности измерений.

В документе, регламентирующем методику выполнения измерений, указывают, в том числе, допускаемую и (или) приписанную неопределенность измерений или норму погрешности и (или) приписанные характеристики погрешности измерений.

В соответствии с ГОСТ 8.010-2013 при оценивании характеристик неопределенности следует использовать словарь VIM (схема понятий, связанных с понятием «неопределенность измерений» в соответствии 
с VIM приведена в приложении № 4 к настоящему документу).

Также ГОСТ 8.010-2013 установлено, что при оценивании характеристик погрешности следует руководствоваться, в том числе, рекомендациями МИ 1317-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров» (далее - МИ 1317-2004).

Рекомендациями МИ 1317-2004 установлен следующий перечень характеристик погрешностей измерений, задаваемых в качестве требуемых или допускаемых, приписываемых любому результату измерений из совокупности результатов измерений, выполняемых по одной и той же аттестованной методикой выполнения измерений:

а) среднее квадратическое отклонение погрешности измерений;

б) границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью;

в) характеристики случайной составляющей погрешности измерений:

– среднее квадратическое отклонение;

– нормализованная автокорреляционная функция;

– характеристики нормализованной автокорреляционной функции (например, интервал корреляции);

г) характеристики неисключенной систематической составляющей погрешности измерений:

– среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей;

– границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью.

В соответствии с ГОСТ 8.010-2013 показатели точности выражают по ГОСТ ИСО 5725-1.

В соответствии с ГОСТ ИСО 5725-1, чтобы измерения выполнялись одинаковым образом, метод измерений должен быть стандартизован, что предполагает документирование метода выполнения измерений. Показатели точности (правильности и прецизионности) метода измерений должны определяться на основании серии результатов измерений, представленных участвующими в эксперименте лабораториями. Термин «точность», когда он относится к серии результатов измерений (испытаний), включает сочетание случайных составляющих и общей систематической погрешности, показателем правильности обычно является значение систематической погрешности, а меру прецизионности обычно выражают в терминах неточности и вычисляют как стандартное отклонение результатов измерений.

5. Выводы по результатам анализа межгосударственных стандартов и рекомендаций в области обеспечения единства измерений

В настоящее время не осуществляется ведение международных справочников или классификаторов метрологических характеристик.

С учетом того, что в соответствии с Методологией, при формировании перечней доверенных источников приоритетными являются международные справочники (классификаторы) 
и международные стандарты, а также межгосударственные (региональные) классификаторы и международные стандарты, то при формировании диализированных сведений классификатора целесообразно, в первую очередь, использовать положения межгосударственных стандартов и рекомендаций. Сформированный 
на основании таких источников перечень целесообразно дополнить позициями, сформированными по результатам анализа законодательства государств-членов, национальных стандартов 
и рекомендаций, а также сведений информационных фондов 
государств-членов в области обеспечения единства измерений.

Сравнительные таблицы, содержащие перечни метрологических характеристик, установленные международными, межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленные законодательством государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями, приведен 
в приложениях 5-8 к настоящему документу.

VII. Обоснование выбранных методов систематизации, классификации и кодирования нормативно-справочной информации Союза

Объектами систематизации (классификации) разрабатываемого классификатора являются метрологические характеристики эталонов, метрологические характеристики стандартных образцов, метрологические характеристики средств измерений и метрологические характеристики методик (методов) измерений, где под метрологической характеристикой понимается характеристика, влияющая на результат измерений.

Технические характеристики средств измерений или стандартных образцов (например, такие характеристики, как геометрические размеры, комплектность поставки, упаковка) не относятся 
к характеристикам, влияющим на результат измерений, так как такие характеристики определяют особенности конструкции (в целях сохранения метрологических характеристик в процессе эксплуатации), поэтому в перечень объектов систематизации (классификации) разрабатываемого классификатора не входят.

Результаты сопоставления положений международных 
и межгосударственных стандартов и рекомендаций, а также положений законодательства государств-членов и национальных стандартов и рекомендаций в части требований к метрологическим характеристикам эталонов, стандартных образов, средств измерений и методик выполнения измерений приведены в приложениях 5-8 к настоящему документу.

По результатам анализа сведений сравнительных таблиц, приведенных в приложениях 5-8 к настоящему документу, а также положений межгосударственный стандартов и рекомендаций, приведенных в разделе VI настоящего документа, можно сделать следующие выводы:

с учетом того, что нормируемыми метрологическими характеристиками являются характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, а действительными метрологическими характеристиками являются характеристики, определяемые экспериментально (например, действительные метрологические характеристики подлежат определению в процессе калибровки средств измерений), то нормируемые метрологические характеристики и действительные метрологические характеристики включают одну и ту же совокупность характеристик, в связи с чем классификация метрологических характеристик по указанному признаку нецелесообразна;

перечни метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений содержат ряд схожих позиций (например, характеристики погрешности). При этом такие схожие метрологические характеристики в составе перечней метрологических характеристик различных объектов могут располагаться на различных уровнях иерархии, так как значения метрологических характеристик в составе сравнительных таблиц систематизированы в соответствии с принципами классификации, приведенными в международных, межгосударственных и национальных стандартах и рекомендациях, не унифицированных между собой;

некоторыми межгосударственными стандартами в явном виде определено, что метрологические характеристики эталонов аналогичны метрологическим характеристикам средств измерений (например, 
в соответствии с Рекомендацией РМГ 29-2013), а также межгосударственными стандартами и рекомендациями установлено, что основными метрологическими характеристиками эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений являются показатели точности, характеристики погрешности измерений или неопределенности измерений;

с учетом вышесказанного, с целью формирования детализированных сведений классификатора целесообразно обеспечить сопоставление перечней метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений, приведенных в приложениях 5-8 к настоящему документу, 
с формированием единого перечня метрологических характеристик, включающего метрологические характеристики всех объектов – эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений без их дублирования.

С учетом того, что межгосударственный стандарт ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений» (далее – номенклатура) содержит наиболее четко сформированную систему классификации метрологических характеристик средств измерений, при формировании детализированных сведений классификатора целесообразно учитывать указанную классификацию:

Группы в классификаторе целесообразно сформировать путем использования групп из номенклатуры, переименованных с учетом формирования обобщенного наименования групп (например, 
не «характеристики погрешностей средств измерений», а «характеристики погрешности»), а также путем добавления новых групп метрологических характеристик, которые не отражены в составе номенклатуры.

При формировании единого перечня классификационных группировок метрологические характеристики, приведенные в приложениях 5-8 к настоящему документу, целесообразно сопоставить и перегруппировать:

на первом уровне классификации объекты систематизации (классификации) распределить по группам метрологических характеристик, выделенным в соответствии с группами, схожими с группами характеристик, определенными номенклатурой;

для учета метрологических характеристик, которые явным образом не определены в составе номенклатуры, целесообразно добавить специальные группы метрологических характеристик (характеристики неопределенности, другие характеристики точности);

на втором уровне классификации объекты систематизации (классификации) целесообразно распределить по основным видам метрологических характеристик, определенным в составе каждой группы;

с учетом того, что номенклатура не содержат конечного перечня метрологических характеристик, а также с целью обеспечения полноты деления объектов систематизации (классификации), классификационные группировки целесообразно дополнить позициями «другие характеристики»;

такие характеристики, как сведения о межаттестационном (межповерочном) интервале, воздействии влияющих величин 
и сведения об условиях эксплуатации целесообразно исключить 
из итогового перечня, обеспечив представление таких сведений 
в составе отдельных реквизитов структуры электронных документов и сведений.

Результаты сравнения перечней метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений с формированием перечня детализированных сведений классификатора приведены в приложении 9 к настоящему документу.

При формировании детализированных сведений классификатора использован 2-уровневый иерархический метод классификации 
и последовательный метод кодирования, предусматривающий наличие резервных кодов.

Для кодирования групп метрологических характеристик используется 2-символьный код, состоящий из арабских цифр 
и дополняемый ведущим нулем при необходимости.

Виды метрологических характеристик кодируются последовательным методом с использованием 4-символьного кода, состоящего из арабских цифр. Код вида метрологических характеристик образуется путем добавления 2-х разрядов к коду вышестоящей группировки, при этом каждому виду метрологических характеристик присваивается двухзначный порядковый номер, начиная с 1, с ведущим нулем при необходимости.

Кодирование классификационных группировок представлено в таблице 1.

Таблица 1

Кодирование классификационных группировок при иерархической классификации метрологических характеристик

| Код и наименование группы метрологических характеристик | Код и наименование вида метрологических характеристик | Наименование метрологической характеристики |
| --- | --- | --- |
| 01 | Характеристики, определяющие результат измерений |  |
|  | 0101 | Диапазон измерений (значений) |
|  | 0102 | Значение меры (показание) |
|  | 0103 | Функция преобразования |
|  | 0104 | Характеристики средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |
|  | 0105 | Характеристики шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  | 0199 | Другие характеристики, определяющие результат измерений |
| 02 | Характеристики погрешности |  |
|  | 0201 | Общие характеристики погрешности |
|  | 0202 | Характеристики систематической составляющей погрешности |
|  | 0203 | Характеристики случайной составляющей погрешности |
|  | 0204 | Характеристики суммарной погрешности |
|  | 0299 | Другие характеристики погрешности |
| 03 | Характеристики неопределенности |  |
|  | 0301 | Характеристики стандартной неопределенности |
|  | 0302 | Характеристики суммарной стандартной неопределенности |
|  | 0303 | Характеристики расширенной неопределенности |
|  | 0399 | Другие характеристики неопределенности |
| 04 | Другие характеристики точности |  |
|  | 0401 | Характеристики точности, не определенные в составе характеристик погрешности и (или) неопределенности |
| 05 | Характеристики чувствительности |  |
|  | 0501 | Чувствительность к влияющим величинам |
| 06 | Характеристики динамических метрологических свойств |  |
|  | 0601 | Полные динамические характеристики |
|  | 0602 | Частные динамические характеристики |
|  | 0603 | Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |
|  | 0604 | Динамические характеристики с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |
|  | 0699 | Прочие динамические характеристики |
| 99 | Другие метрологические характеристики |  |
|  | 9901 | Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений |
|  | 9999 | Другие характеристики средств измерений |

Метрологические характеристики в составе каждого вида метрологических характеристик систематизируются порядковым методом в алфавитном порядке. При этом если одна метрологическая характеристика уточняет (расширяет) другую метрологическую характеристику, допускается располагать их рядом друг с другом.

Метрологические характеристики кодируются последовательным методом в соответствии со следующим форматом:

XXYYZZZ, где:

XXYY – код вида метрологических характеристик;

ZZZ – порядковый номер метрологической характеристики в рамках вида метрологических характеристик с добавлением ведущих нулей при необходимости.

Позиции классификатора внутри каждого вида метрологических характеристик кодируются с шагом 10, чтобы обеспечить возможность ведения классификатора в соответствии с выбранным методом классификации.

Резервная емкость кода обеспечивается его разрядностью 
и выбранным способом кодирования и обеспечивает наличие свободных позиций для возможности измерения перечня позиций классификатора.

С учетом того, что правом Союза не определены требования к метрологическим характеристикам эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений, и в связи с тем, что перечень диализированных сведений классификатора сформирован на основании положений межгосударственных стандартов 
и рекомендаций, а также положений законодательства государств-членов, национальных стандартов и рекомендаций, а также сведений информационных фондов государств-членов в области обеспечения единства измерений, внесение изменений в классификатор целесообразно обеспечить на основе запросов уполномоченных органов государств-членов в области обеспечения единства измерений. В связи с этим целесообразно обеспечить инструктивно-методического документа, определяющего порядок ведения и применения классификатора, и инструктивно-методического документа, определяющего порядок применения методов систематизации (классификации) и кодирования.

VIII. Сведения о наличии связанных справочников (классификаторов), включенных в состав ресурсов единой системы, предложения по внесению в них изменений и предложения о необходимости разработки соответствующих инструктивно-методических документов

Связанных справочников или классификаторов, входящих в состав единой системы НСИ Союза, не выявлено. В связи с этим разработка инструктивно-методических документов, определяющих методы систематизации, классификации и кодирования, а также процедуры ведения связанных справочников и классификаторов, не требуется.

Приложение № 1 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Свойства и метрологические характеристики средств измерений согласно РМГ 29-2013

- Рис. 1. Схема связи терминов, связанных с понятием «метрологическая характеристика»

- Рис. 2. Схема связи терминов, связанных с понятием «точность средства измерений»

- Рис. 3. Схема связи терминов, связанных с понятием «неопределенность измерений»

На рисунках 1 и 2 использованы графические отношения двух типов, представленные на рисунке 3.

Рис. 3. Элементы нотации, используемые на рисунке 1

Тип I отношений использован для обозначения иерархических связей, когда рассматривается классификация данного понятия в соответствии с различными признаками или когда данное понятие составлено из понятий, его раскрывающих.

Тип II отношений использован для обозначений ситуаций, когда связь между понятиями носит ассоциативный характер.

Перечень метрологических характеристик средств измерений согласно РМГ 29-2013, сформированный на основании схем связи терминов, представленных на рисунках 1 – 3, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень метрологических характеристик средств измерений согласно РМГ 29-2013

| Наименование и определение понятия | Наименование понятия в соответствии с VIM |
| --- | --- |
| 7.3 точностные характеристики (средства измерений): Совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих на точность измерения. | accuracy characteristics of a measuring instrument |
| Примечание - К точностным характеристикам относят погрешность средства измерений, нестабильность, смещение нуля и др. |  |
| 7.6 погрешность средства измерений: Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины. | error (of indication) of a measuring instrument |
| 7.7 предел допускаемой погрешности (средства измерений): Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным. | limit of error |
| 7.8 систематическая погрешность средства измерений: Составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерно изменяющуюся. | systematic error of a measuring instrument |
| 7.9 случайная погрешность средства измерений: Составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом. | random error of a measuring instrument |
| 7.10 абсолютная погрешность средства измерений: Погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины. | absolute error of a measuring instrument |
| 7.11 относительная погрешность средства измерений: Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины. | relative error of a measuring instrument |
| 7.12 приведенная погрешность (средства измерений): Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины. | reduced error of a measuring instrument |
| Примечания 1 Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений. 2 Приведенную погрешность обычно выражают в процентах. |  |
| 7.13 основная погрешность (средства измерений): Погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях. | intrinsic error of a measuring instrument |
| 7.14 дополнительная погрешность (средства измерений): Составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений. | complementary error of a measuring instrument |
| 7.15 статическая погрешность (средства измерений): Погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины. |  |
| 7.16 динамическая погрешность (средства измерений): Разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени. |  |
| 7.17 погрешность в контрольной точке: Погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины. | datum measurement error, datum error |
| 7.18 погрешность нуля: Погрешность средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю. | zero error |
| 7.19 неопределенность измерений нуля: Неопределенность измерений, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю. | null measurement uncertainty |
| 7.20 погрешность меры: Разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины. |  |
| 7.21 инструментальное смещение: Разность между средним повторных показаний и опорным значением величины. | instrumental bias |
| 7.22 инструментальная неопределенность: Составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой. | instrumental measurement uncertainty |
| 7.30 вариация, вызванная влияющей величиной: Разность показаний для данного значения измеряемой величины, обусловленная тем, что влияющая величина принимает последовательно два разных значения. | variation due to an influence quantity |
| 7.31 вариация показаний (измерительного прибора): Разность показаний измерительного прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины. |  |
| 7.32 время отклика (при скачкообразном воздействии): Интервал времени от момента, когда значение величины на входе средства измерений или измерительной системы скачкообразно изменяется до определенного уровня (значения), до момента, когда соответствующее показание средства измерений или измерительной системы достигает установившегося конечного значения и остается в заданных пределах. | step response time |
| 7.33 инструментальный дрейф: Непрерывное или ступенчатое изменение показаний во времени, вызванное изменениями метрологических характеристик средства измерений. | instrumental drift |
| 7.34 диапазон измерений; рабочий диапазон: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях. | measuring interval, working interval |
| Примечания 1 В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений. 2 Нижнюю границу диапазона измерений не следует путать с пределом обнаружения. |  |
| 7.35 разрешение: Наименьшее изменение измеряемой величины, которое является причиной заметного изменения соответствующего показания. | resolution |
| 7.36 разрешающая способность измерительного прибора: Наименьшая разность между показаниями, которая может быть заметно различима. | resolution of a displaying device |
| 7.37 предел обнаружения: Измеренное значение величины, полученное в соответствии с данной методикой измерений, для которого вероятность ошибочного утверждения об отсутствии компонента в материале равна β, а вероятность ошибочного утверждения о его наличии равна α. | detection limit, limit of detection |
| 7.38 избирательность: Свойство средства измерений или измерительной системы, применяемой согласно установленной методике измерений для получения измеренных значений одной или нескольких измеряемых величин, заключающееся в независимости значений этих величин друг от друга и от влияющих величин объекта измерения. | selectivity of a measuring system, selectivity |
| 7.39 чувствительность (средства измерений): Отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины. | sensitivity of a measuring system, sensitivity |
| Примечание - Различают абсолютную и относительную чувствительность. Абсолютную чувствительность определяют по формуле S = Δl/Δх, относительную чувствительность - по формуле S0 = Δl/(Δх/х), где Δl - изменение показаний, х - измеряемая величина, Δх - изменение измеряемой величины. |  |
| 7.40 порог чувствительности (средства измерений): Наименьшее значение изменения величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством измерения. | discrimination threshold |
| 7.41 зона нечувствительности средства измерений; мертвая зона: Диапазон значений измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают значимого изменения показания средства измерений. | dead band |
| 7.42 условия стабильности измерений: Условия измерений, при которых метрологические характеристики, установленные при калибровке средства измерений или измерительной системы, сохраняются в процессе эксплуатации. | steady state condition |
| 7.43 нормальные условия (измерений): Условия измерений, предписанные для оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений. | reference operating condition; reference condition |
| 7.44 нормальное значение (влияющей величины): Значение влияющей величины, к которому приводятся результаты измерений одной и той же величины, выполненные в разных условиях. |  |
| 7.45 нормированные условия измерений; рабочие условия измерений: Условия измерений, которые должны выполняться во время измерения для того, чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением. | rated operating condition |
| 7.46 предельные условия (измерений): Условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерений или измерительная система может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик, если они впоследствии будут использоваться в своих нормированных условиях измерения. | limiting operating condition |
| 7.47 метрологическая исправность (средства измерений): Состояние средства измерений, при котором все его нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным требованиям. |  |
| 7.48 метрологическая надежность (средства измерений): Надежность средства измерений, в части сохранения его метрологической исправности. |  |
| 7.49 метрологический отказ (средства измерений): Выход метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы. |  |
| 7.50 стабильность (средства измерений): Свойство средства измерений, отражающее неизменность во времени его метрологических характеристик. | stability of a measuring instrument, stability |

Приложение № 2 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Перечень метрологических характеристик средств измерений 
в соответствии с номенклатурой метрологических характеристик, приведенной в ГОСТ 8.009-84

| Наименование метрологической характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Функция преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины, – f(x) |  |  |  |  |  |
| 1.2. Значение однозначной или значения многозначной меры – Y |  |  |  |  |  |
| 1.3. Цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |  |  |  |  |  |
| 1.4. Вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристики погрешностей средств измерений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Характеристики систематической составляющей ΔS погрешности средств измерений |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Значение систематической составляющей ΔS |  |  |
| 2.1.2. Математическое ожидание M[ΔS] |  |  |
| 2.1.3. Среднее квадратическое отклонение σ[ΔS] систематической составляющей погрешности |  |  |
| 2.2. Характеристики случайной составляющей погрешности средств измерений |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |  |  |
| 2.2.2. Нормализованная автокорреляционная функция |  |  |
| 2.2.3. Функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |  |  |
| 2.3. Характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса – вариация H выходного сигнала (показания) средства измерений |  |  |  |  |  |
| 2.4. Характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |  |  |  |  |  |
| 2.5. Функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |  |  |  |  |  |
| 2.6. Характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |  |  |  |  |  |
| 2.7. Статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |  |  |  |  |  |
| 3. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Функции влияния |  |  |  |  |  |
| 3.2. Изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |  |  |  |  |  |
| 4. Динамические характеристики средств измерений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Полная динамическая характеристика аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Переходная характеристика h(t) |  |  |  |  |
| 4.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |  |  |  |  |
| 4.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |  |  |  |  |
| 4.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |  |  |  |  |
| 4.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |  |  |  |  |
| 4.1.6. Передаточная функция G(S) |  |  |  |  |
| 4.2. Частные динамические характеристики аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные (любые функционалы или параметры полных динамических характеристик) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Время реакции tr |  |  |  |  |
| 4.2.2. Коэффициент демпфирования |  |  |  |  |
| 4.2.3. Постоянная времени T |  |  |  |  |
| 4.2.4. Значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |  |  |  |  |
| 4.2.5. Значение резонансной собственной круговой частоты |  |  |  |  |
| 4.2.9. Другие |  |  |  |  |
| 4.3. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не превышает интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимальной частоте (скорости) fmax измерений, а также цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Частные динамические характеристики АЦП |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. Время реакции tr |  |
| 4.3.1.2. Погрешность td датирования отсчета |  |
| 4.3.1.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |  |
| 4.3.1.4. Другие |  |
| 4.3.2. Частные динамические характеристики ЦАП |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. Время реакции преобразователя tr |
| 4.3.2.9. Другие |
| 4.4. Динамические характеристики аналого-цифровых средств измерений (в том числе измерительных каналов измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов, оканчивающихся АЦП), время реакции которых больше интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимально возможной для данного типа средств измерений частоте (скорости) fmax измерений |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Полные динамические характеристики эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых средств измерений |  |  |  |
| 4.4.1.1. Переходная характеристика h(t) |  |
| 4.4.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |  |
| 4.4.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |  |
| 4.4.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |  |
| 4.4.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |  |
| 4.4.1.6. Передаточная функция G(S) |  |
| 4.4.2. Погрешность датирования отсчета td |  |  |  |
| 4.4.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |  |  |  |
| 4.5. Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Время задержки запуска |  |  |  |  |
| 4.5.2. Время ожидания |  |  |  |  |
| 4.5.3. Время преобразования |  |  |  |  |
| 4.5.4. Время задержки выдачи результата |  |  |  |  |
| 4.5.9. Другие |  |  |  |  |
| 4.6. Динамические характеристики для АЦП и ЦАП с с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |  |  |  |  |  |
| 5. Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов (таких как объект измерений, средство измерений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Входной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  |  |  |  |
| 5.2. Выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  |  |  |  |
| 5.9. Другие |  |  |  |  |  |
| 6. Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Перечень метрологических характеристик средств измерений в соответствии с Международным словарем по метрологии (VIM)

На рисунке 1 приведена концептуальная схема для понятий, приведенных в Международном словаре по метрологии (VIM) в разделе 4 «Характеристики (свойства) измерительных устройств» (Properties of measuring devices), посвященном метрологическим характеристикам измерительного прибора или измерительной системы. Рисунок 2 поясняет связь понятия «условия эксплуатации», приведенного на рисунке 1, с другими понятиями, приведенными в разделе 4 VIM.

Рис. 1. Концептуальная схема для понятий, приведенных в разделе 4 VIM, посвященного метрологическим характеристикам измерительного прибора 
 или измерительной системы

Рис. 2. Концептуальная схема для понятия «условия эксплуатации», 
ссылка на которое содержится на рисунке 1.

Для обозначения связей между понятиями при формировании диаграммы, приведенной на рисунке 1, в VIM используется нотация, приведенная в таблице 1.

Таблица 1

Перечень обозначений, используемых при формировании 
диаграмм в VIM

| № п/п | Описание обозначения | Пример изображения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термин, заключенный в скобки, указывает на понятие, которое не определено в VIM, и принимается как исходное (primitive), не требующее определения |  |
| 2 | Иерархическое родовое отношение (или родовидовое отношение) связывает родовое понятие с конкретным понятием, и это последнее наследует все характерные признаки предыдущего. Такие отношения показаны на схемах в виде дерева |  |
| 3 | Короткая ветвь с тремя точками означает, что существует одно или более других конкретных понятий, которые на схеме не представлены, а основная исходящая ветвь дерева показывает отдельный терминологический аспект |  |
| 4 | Партитивное отношение (или отношение часть-целое) также является иерархическим и связывает общее понятие с двумя или более специальными понятиями, которые вместе и составляют это обобщенное понятие. Такие отношения показаны на схемах как скоба или «грабли», у которых «перекладина без черенка» означает одно или несколько более специальных понятий, подробно не обсуждаемых |  |
| 5 | Ассоциативное отношение (или прагматическое отношение) не является иерархическим и связывает два понятия, которые в некотором роде ассоциативно связаны по теме |  |

Таким образом, с учетом пояснений, приведенных в таблице 1, можно сделать следующие выводы:

а) понятия «метрологические характеристики измерительного прибора или измерительной системы» в VIM не требуют определения и принимаются как исходные;

б) такие понятия, как «показание», «интервал показаний», «номинальное значение величины», «интервал измерений», «чувствительность измерительной системы» и другие понятия, имеющие «родовидовую» связь с понятием «метрологические характеристики измерительного прибора или измерительной системы», являются видами метрологических характеристик измерительного прибора или измерительной системы.

Перечень понятий, связанных с метрологическими характеристиками средства измерений или измерительной системы согласно VIM, приведен в таблице 2 с учетом иерархических связей, приведенных на рисунках 1 и 2.

Таблица 2

Перечень понятий, связанных с метрологическими характеристиками средства измерений или измерительной системы согласно VIM

| Понятие |  |  | Определение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показание |  |  | значение величины, формируемое средством измерений или измерительной системой |  |
| 1.1. Фоновое показание |  | показание, полученное от явления, тела или вещества, подобного исследуемому, для которых предполагается, что представляющая интерес величина отсутствует или не вносит вклад в показание |  |
| 2. Интервал показаний |  |  | множество значений величины между предельно возможными показаниями |  |
| 2.1. Номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |  | множество значений величины, ограниченное округленными или приближенными предельными показаниями, достижимыми при частичной регулировке элементов управления средства измерений или измерительной системы, и используемое для обозначения этой регулировки |  |
| 2.2. Номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |  | абсолютное значение разности между предельными значениями величины номинального интервала показаний | в VIM (см. рисунок 1) в явном виде не определена «родовидовая» связь между понятием «интервал показаний» и понятием «номинальный диапазон показаний», однако с учетом взаимосвязи понятий «номинальный диапазон показаний» и «номинальный интервал показаний» данное понятие целесообразно включить в перечень |
| 3. Номинальное значение величины (номинальное значение) |  |  | округленное или приближенное значение величины, приписанное средству измерений или измерительной системе, которым следует руководствоваться при их применении |  |
| 4. Интервал измерений (рабочий интервал) |  |  | множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с установленной инструментальной неопределенностью при определенных условиях |  |
| 5. Условия эксплуатации |  |  | – | в VIM определения понятия «условия эксплуатации» не приводится |
| 5.1. Условия стабильности при эксплуатации |  | условия эксплуатации средства измерений или измерительной системы, при которых соотношение, установленное при калибровке, остается неизменным, даже если измеряемая величина изменяется со временем |  |
| 5.2. Нормированные условия эксплуатации |  | условия эксплуатации, которые должны выполняться во время измерения для того, чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением |  |
| 5.3. Предельные условия эксплуатации (предельные условия) |  | крайние условия эксплуатации, которые средство измерений или измерительная система должны выдерживать без повреждения и без ухудшения их установленных метрологических характеристик, если они впоследствии будут использоваться в своих нормированных условиях эксплуатации |  |
| 5.4. Нормальные условия эксплуатации (нормальные условия) |  | условия эксплуатации, предписанные для оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений |  |
| 6. Чувствительность измерительной системы (чувствительность) |  |  | отношение изменения показаний измерительной системы к соответствующему изменению значения величины, которая измеряется |  |
| 7. Избирательность измерительной системы (избирательность) |  |  | свойство измерительной системы, применяемой согласно установленной методике измерений, когда система дает измеренные значения величины для одной или нескольких измеряемых величин, такое, что значения каждой измеряемой величины независимы от других измеряемых величин или других величин в явлении, теле или веществе в процессе исследования |  |
| 8. Разрешение (разрешающая способность) |  |  | наименьшее изменение измеряемой величины, которое является причиной заметного изменения соответствующего показания |  |
| 9. Разрешающая способность показывающего устройства |  |  | наименьшая разность между отображаемыми показаниями, которая может быть заметно различима |  |
| 10. Порог реагирования |  |  | наибольшее изменение значения измеряемой величины, не вызывающее заметного изменения соответствующего показания |  |
| 11. Зона нечувствительности (мертвая зона) |  |  | максимальный интервал, в пределах которого значение измеряемой величины может быть изменено в обоих направлениях, не вызывая заметного изменения соответствующего показания |  |
| 12. Предел обнаружения |  |  | измеренное значение величины, полученное в соответствии с данной методикой измерений, для которого вероятность ошибочного утверждения об отсутствии компонента в материале равна β, а вероятность ошибочного утверждения о его наличии равна α |  |
| 13. Стабильность средства измерений (стабильность) |  |  | свойство средства измерений, отражающее неизменность во времени его метрологических характеристик |  |
| 14. Инструментальное смещение |  |  | разность между средним повторных показаний и опорным значением величины |  |
| 15. Инструментальный дрейф |  |  | непрерывное или ступенчатое изменение показаний во времени, вызванное изменениями метрологических свойств средства измерений |  |
| 16. Вариация, вызванная влияющей величиной |  |  | разность показаний для данного значения измеряемой величины или ряда значений величины, полученных с помощью материальной меры, обусловленная тем, что влияющая величина принимает последовательно два разных значения |  |
| 17. Время отклика (при скачкообразном воздействии) |  |  | промежуток времени от момента, когда значение величины на входе средства измерений или измерительной системы скачкообразно изменяют до определенного уровня, до момента, когда соответствующее показание достигает установившегося конечного значения и остается в заданных пределах |  |
| 18. Неопределенность измерений |  |  | неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации |  |
| 18.1. Инструментальная неопределенность |  | составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой |  |
| 18.2. Неопределенность измерений нуля |  | неопределенность измерений, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю |  |
| 19. Погрешность измерения (погрешность) |  |  | разность между измеренным значением величины и опорным значением величины |  |
| 19.1. Максимальная допускаемая погрешность измерения (максимальная допускаемая погрешность, предел допускаемой погрешности) |  | крайнее значение погрешности измерения относительно известного опорного значения величины, разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения, средства измерений или измерительной системы |  |
| 19.2. Погрешность в контрольной точке |  | погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины |  |
| 19.2.1. Погрешность нуля | погрешность в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю |  |
| 20. Класс точности |  |  | классификационная характеристика средств измерений или измерительных систем, удовлетворяющих установленным метрологическим требованиям, соблюдение которых необходимо для поддержания погрешностей измерений или инструментальных неопределенностей в установленных пределах при определенных условиях эксплуатации | В VIM (см. рисунок 1) в явном виде не определена «родовидовая» связь между понятием «класс точности» и понятием «метрологические характеристики средства измерений или измерительной системы», однако с учетом определения понятия «класс точности» данное понятие целесообразно включить в перечень |

Приложение № 4 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Схема понятий, связанных с понятием «неопределенность измерений» 
в соответствии с Международным словарем по метрологии (VIM)

Рис. 1. Концептуальная схема для понятий, связанных с понятием 
«неопределенность измерений»

Приложение № 5 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Сравнительная таблица перечней метрологических характеристик эталонов единицы величины (шкалы величины), установленных межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленных законодательством государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями

| OIML D8 | ISO 10012:2003 | ГОСТ 8.381-2009 |  | Проект формы сведений об эталонах МГС | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация | Перечень позиций классификатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номинальное значение (я) величины, для которой предназначен эталон |  |  |  | 1. Номинальные значения воспроизведения единиц | 1. Номинальные значения | 1. Номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица | 1. Номинальное значение воспроизводимой и (или) хранимой физической величины | 1. Номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица | 1. Номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица |
| 2. Диапазон измерения величины, для которой предназначен эталон | 1. Диапазон измерений |  |  | 2. Диапазон воспроизведения единиц | 2. Диапазон | 2. Диапазон величины, в котором воспроизводится единица | 2. Диапазон воспроизводимой и (или) хранимой физической величины | 2. Диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица | 2. Диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица |
| 3. Условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном |
|  |  | 1. Характеристики точности |  | 3. Характеристики точности |  |  |  |  | 4. Характеристики точности |
|  | 2. Погрешность | 1.1. Составляющие погрешностипервичных эталонов | 1.3. Составляющие погрешности вторичных эталонов |  |  |  | 3. Погрешность |  | 4.1. Погрешность |
|  |  | 1.1.1. Случайная погрешность |  | 3.1 Случайная погрешность воспроизведения единиц | 3. Случайная погрешность воспроизведения |  |  |  | 4.1.1. Случайная погрешность |
| 4. Систематическая погрешность эталона |  | 1.1.2. Неисключенная систематическая погрешность |  | 3.2 Неисключенная систематическая погрешность воспроизведения | 4. Неисключаемая систематическая погрешность | 3. Неисключенная систематическая погрешность | 3.1. Неисключенная систематическая погрешность | 3.Неисключенная систематическая погрешность | 4.1.2. Неисключаемая систематическая погрешность |
|  |  |  |  |  | 4.1. Оцененная по типу А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.2. Оцененная по типу В |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Границы систематической погрешности |  |  |  |  | 3.2. Предел допускаемых погрешностей |  | 4.1.2.1 Границы систематической погрешности |
|  |  | 1.1.2.2. Доверительные границы систематической погрешности |  |  |  |  | 3.3.Доверительные границы погрешностей |  | 4.1.2.2. Доверительные границы систематической погрешности |
|  |  |  |  |  |  | 4. Среднее квадратическое отклонение результата измерений | 3.4. Среднее квадратическое отклонение результата измерения | 4. Среднее квадратическое отклонение результата измерений | 4.1.3. Среднее квадратическое отклонение результата измерений |
|  |  |  | 1.3.1. Суммарная погрешность |  |  |  |  |  | 4.1.4. Суммарная погрешность |
|  |  |  | 1.3.1.1. Суммарное среднее квадратическое отклонение |  |  |  |  |  | 4.1.4.1. Суммарное среднее квадратическое отклонение |
|  |  |  | 1.3.1.2. Доверительные границы суммарной погрешности, вычисленные с вероятностью, равной 0,95 |  |  |  |  |  | 4.1.4.2. Доверительные границы суммарной погрешности |
|  |  |  | 1.3.2. Погрешность передачи размера единицы величины от первичного вторичному эталону |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Нестабильность эталона во времени | 1.3.3. Нестабильность |  |  | 5.Нестабильность эталона за год | 4. Нестабильности величины, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном, за год | 5. Нестабильность первичного эталона за год | 4.2. Нестабильность эталона за год |
|  | 3. Неопределенность | 1.2. Неопределенность измерений | 1.4. Неопределенность измерений |  |  | 6. Неопределенность измерений | 5. Неопределенность воспроизведения единицы |  | 4.3. Неопределенность измерений |
|  |  |  |  | 4. Стандартная неопределенность | 5. Стандартная неопределенность |  |  | 6. Стандартная неопределенность | 4.3.1. Стандартная неопределенность |
|  |  | 1.2.1. стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А |  | 4.1 Оцененная по типу А | 5.1. По типу А |  |  | 6.1. Оцененная по типу А | 4.3.1.1. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  |  | 1.2.2. стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В |  | 4.2 Оцененная по типу В | 5.2. По типу В |  |  | 6.2. Оцененная по типу В | 4.3.1.1. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
|  |  |  | 1.4.1. Суммарная стандартная неопределенность | 4.3 Суммарная стандартная неопределенность | 6. Суммарная стандартная неопределенность | 6.1. Суммарная стандартная неопределенность |  | 7. Суммарная стандартная неопределенность | 4.3.2. Суммарная стандартная неопределенность |
|  |  |  | 1.4.1.1 Оцениваемая по типу А |  |  |  |  |  | 4.3.2.1. Суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  |  |  | 1.4.1.2 Оцениваемая по типу В |  |  |  |  |  | 4.3.2.1. Суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
| 5. Расширенная неопределенность измерений, установленная при калибровке эталона |  |  | 1.4.2. Расширенная неопределенность измерений при передаче размера единицы величины от первичного эталона для уровня доверия 0,95 | 4.4 Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k = 2 | 7. Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k=2), | 6.2. Расширенная неопределенность |  | 8. Расширенная неопределенность (при задаваемом коэффициенте охвата) | 4.3.3. Расширенная неопределенность |
|  |  | 1.2.3. Нестабильность эталона во времени | 1.4.3. Нестабильность |  |  |  |  |  |  |
| 6. Межкалибровочный интервал |  |  |  |  |  |  |  | 9. Межаттестационный интервал | 5. Межаттестационный (межповерочный) интервал |
| 7. Стабильность соответствующей величины, воспроизводимой эталоном в течение межкалибровочного интервала | 4. Стабильность |  |  |  |  |  |  |  | 6. Стабильность величины, воспроизводимой эталоном в течение межкалибровочного (межповерочного) интервала |
| 8. Линейность |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Линейность |
| 9. Гистерезис | 5. Гистерезис |  |  |  |  |  |  |  | 8. Гистерезис |
| 10. Чувствительность | 6. Порог чувствительности, 7. Зона нечувствительности |  |  |  |  |  |  |  | 9. Чувствительность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1. Порог чувствительности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2. Зона нечувствительности |
| 11. Воспроизводимость |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Воспроизводимость |
|  | 8. Смещение |  |  |  |  |  |  |  | 11. Смещение |
|  | 9. Повторяемость |  |  |  |  |  |  |  | 12. Повторяемость |
|  | 10. Скорость дрейфа |  |  |  |  |  |  |  | 13. Скорость дрейфа |
|  | 11. Воздействия влияющих величин |  |  |  |  |  |  |  | 14. Воздействия влияющих величин |
|  | 12. Разрешающая способность |  |  |  |  |  |  |  | 15. Разрешающая способность |
| 12. Характеристики динамических метрологических свойств |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Характеристики динамических метрологических свойств |
|  |  |  |  |  | расширенная стандартная неопределенность |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | относительная расширенная неопределенность |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расширенная неопределенность U при коэффициенте охвата k = 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | суммарная относительная стандартная неопределенность |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предел допускаемой абсолютной погрешности результата измерений; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | относительное среднее квадратическое отклонение результата воспроизведения |  |  |  |
| 99. Другие метрологические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | 99. Другие метрологические характеристики |

Приложение № 6 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Сравнительная таблица перечней метрологических характеристик стандартных образцов, установленных межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленных законодательством государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями

| ISO 10012:2003 | ГОСТ 8.315-97 | ГОСТ 8.315-2019 | РМГ 53-2002 | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация (МИ 3112-2008) | Перечень позиций классификатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Аттестованное значение стандартного образца | 1.Сертифицированное(ые) значение(я) | 1. Аттестованное значение стандартного образца | 1. Наименование и значение аттестуемой характеристики | 1. Аттестованное значение стандартного образца | 1. Аттестованное значение стандартного образца | 1. Сертифицированное (аттестованное) значение стандартного образца |
| 1. Диапазон измерений |  | 2. Допускаемый диапазон сертифицированных значений (интервал допускаемых сертифицированных значений) |  |  |  |  | 2. Допускаемый диапазон сертифицированных (аттестованных) значений |
| 2. Смещение |  |  |  |  |  |  | 3. Смещение |
| 3. Повторяемость |  |  |  |  |  |  | 4. Повторяемость |
| 4. Стабильность |  |  |  |  |  |  | 5. Стабильность |
| 5. Гистерезис |  |  |  |  |  |  | 6. Гистерезис |
| 6. Скорость дрейфа |  |  |  |  |  |  | 7. Скорость дрейфа |
| 7. Воздействия влияющих величин |  |  |  |  |  |  | 8. Воздействия влияющих величин |
| 8. Разрешающая способность |  |  |  |  |  |  | 9. Разрешающая способность |
| 9. Порог чувствительности |  |  |  |  |  |  | 10. Порог чувствительности |
| 10. Погрешность | 2. Погрешность аттестованного значения стандартного образца | 3. Характеристика погрешности | 2. Погрешность аттестованного значения стандартного образца |  | 2. Погрешность аттестованного значения стандартного образца | 2. Характеристики погрешности аттестованного значения стандартного образца | 11. Погрешность аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 2.1. Стандартное отклонение аттестованного значения стандартного образца | 11.1. Стандартное отклонение аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1. Стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения стандартного образца | 11.1.1. Стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2. Стандартное отклонение погрешности от неоднородности | 11.1.2. Стандартное отклонение погрешности от неоднородности |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3. Стандартное отклонение погрешности от нестабильности | 11.1.3. Стандартное отклонение погрешности от нестабильности |
|  |  | 3.1. Границы погрешности |  |  |  | 2.2. Граница погрешности аттестованного значения стандартного образца для доверительной вероятности Р | 11.2. Граница погрешности аттестованного значения стандартного образца для доверительной вероятности Р |
|  |  | 3.2. Границы абсолютной погрешности |  |  |  |  | 11.3. Границы абсолютной погрешности |
|  |  | 3.3. Границы относительной погрешности |  |  |  |  | 11.3. Границы относительной погрешности |
|  |  | 3.4. Допускаемое значение характеристики погрешности сертифицированного значения |  |  |  |  | 11.4. Допускаемое значение характеристики погрешности сертифицированного значения |
|  |  | 3.5. Допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности |  |  |  |  | 11.5. Допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности |
| 11. Неопределенность |  | 4. Целевая неопределенность |  |  | 3. Неопределенность аттестованного значения стандартного образца | 3. Неопределенность аттестованного значения стандартного образца | 12. Неопределенность |
|  |  |  |  |  |  | 3.1. Суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образца | 12.1. Суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 3.2. Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца | 12.2. Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1 Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца | 12.2.1. Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1. Стандартная неопределенность от неоднородности | 12.2.2. Стандартная неопределенность от неоднородности |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1. Стандартная неопределенность от нестабильности | 12.2.3. Стандартная неопределенность от нестабильности |
|  |  | 4.1. Расширенная неопределенность |  |  |  | 3.3. Расширенная неопределенность аттестованного значения стандартного образца для уровня доверия Р | 12.3. Расширенная неопределенность аттестованного значения стандартного образца для уровня доверия Р |
|  |  | 4.2. Границы допускаемых значений расширенной неопределенности |  |  |  |  | 12.4. Границы допускаемых значений расширенной неопределенности |
| 12. Зона нечувствительности |  |  |  |  |  |  | 13. Зона нечувствительности |
|  |  |  | 3. Характеристика однородности |  |  |  | 14. Характеристика однородности |
|  |  |  |  | 2. Срок годности |  |  |  |
|  |  | 5. Другие метрологические характеристики |  |  |  |  | 99. Другие метрологические характеристики |

Приложение № 7 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Сравнительная таблица перечней метрологических характеристик средств измерений, установленных межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленных законодательством государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями

| Словарь VIM | ISO 10012:2003 | РМГ 29-2013 | ГОСТ 8.009-84 | Республика Казахстан | Российская Федерация (ГОСТ Р 8.674-2009) | Перечень позиций классификатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показание |  |  |  |  |  | 1. Показание |
| 1.1. Фоновое показание |  |  |  |  |  | 1.1. Фоновое показание |
| 2. Интервал показаний |  |  |  |  |  | 2. Интервал показаний |
| 2.1. Номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |  |  |  |  |  | 2.1. Номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |
| 2.2. Номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |  |  |  |  |  | 2.2. Номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |
| 3. Номинальное значение величины (номинальное значение) |  |  |  |  |  | 3. Номинальное значение величины (номинальное значение) |
| 4. Интервал измерений (рабочий интервал) | 1. Диапазон измерений | 1. Диапазон измерений; рабочий диапазон (измерительный интервал или интервал измерений) |  | 1. Диапазон измерений | 1. Диапазон (диапазоны) измерений | 4. Диапазон измерений |
| 5. Условия эксплуатации |  | 2. Условия эксплуатации |  |  |  | 5. Условия эксплуатации |
| 5.1. Условия стабильности при эксплуатации |  | 2.1. Условия стабильности измерений |  |  |  | 5.1. Условия стабильности измерений |
| 5.2. Нормированные условия эксплуатации |  | 2.2. Нормированные условия измерений (рабочие условия измерений) |  |  |  | 5.2. Нормированные условия измерений (рабочие условия измерений) |
| 5.3. Предельные условия эксплуатации (предельные условия) |  | 2.3. Предельные условия (измерений) |  |  |  | 5.3. Предельные условия (измерений) |
| 5.4. Нормальные условия эксплуатации (нормальные условия) |  | 2.4. Нормальные условия измерений |  |  |  | 5.4. Нормальные условия измерений |
| 6. Чувствительность измерительной системы (чувствительность) |  | 3. Чувствительность средства измерений: |  |  |  | 6. Чувствительность средства измерений: |
|  |  | 3.1. Абсолютная чувствительност |  |  |  | 6.1. Абсолютная чувствительность |
|  |  | 3.2. Относительная чувствительность |  |  |  | 6.2. Относительная чувствительность |
|  | 2. Порог чувствительности | 4. Порог чувствительности (средства измерений) |  |  |  | 7. Порог чувствительности |
|  |  |  | 3. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам |  |  | 8. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам |
|  |  |  | 3.1. Функции влияния |  |  | 8.1. Функции влияния |
|  |  |  | 3.2. Изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |  |  | 8.2. Изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |
| 7. Избирательность измерительной системы (избирательность) |  | 5. Избирательность |  |  |  | 9. Избирательность |
| 8. Разрешение (разрешающая способность) |  | 5. Разрешение |  |  |  | 10. Разрешение |
|  | 3. Разрешающая способность | 6. Разрешающая способность измерительного прибора |  |  |  | 11. Разрешающая способность измерительного прибора |
| 9. Разрешающая способность показывающего устройства |  |  |  |  |  |  |
| 10. Порог реагирования |  |  |  |  |  | 12. Порог реагирования |
| 11. Зона нечувствительности (мертвая зона) | 4. Зона нечувствительности | 7. Зона нечувствительности средства измерений |  |  |  | 13. Зона нечувствительности |
| 12. Предел обнаружения |  | 8. Предел обнаружения |  |  |  | 14. Предел обнаружения |
| 13. Стабильность средства измерений (стабильность) | 5. Стабильность |  |  |  |  | 15. Стабильность |
| 14. Инструментальное смещение | 6. Смещение |  |  |  |  | 16. Смещение |
| 15. Инструментальный дрейф | 7. Скорость дрейфа | 9. Инструментальный дрейф |  |  |  | 17. Инструментальный дрейф |
| 16. Вариация, вызванная влияющей величиной |  | 10. Вариация, вызванная влияющей величиной |  |  |  | 18. Вариация, вызванная влияющей величиной |
| 17. Время отклика (при скачкообразном воздействии) |  | 11. Время отклика (при скачкообразном воздействии) |  |  |  | 19. Время отклика (при скачкообразном воздействии) |
|  |  | 12. Точностные характеристики средств измерений |  |  |  | 20. Точностные характеристики средств измерений |
| 18. Погрешность измерения (погрешность) | 9. Погрешность | 12.1. Погрешность средства измерений | 2. Характеристики погрешностей средств измерений | 2. Погрешность |  | 20.1. Погрешность |
| 18.1. Максимальная допускаемая погрешность измерения (максимальная допускаемая погрешность, предел допускаемой погрешности) |  | 12.1.1. Предел допускаемой погрешности средства измерений |  |  | 3. Пределы допускаемой погрешности | 20.1.1. Пределы допускаемой погрешности |
|  |  | 12.1.2. Систематическая погрешность средства измерений | 2.1. Характеристики систематической составляющей ΔS погрешности средств измерений |  | 4. Систематическая погрешность | 20.1.2. Систематическая погрешность |
|  |  |  | 2.1.1. Значение систематической составляющей ΔS |  |  | 20.1.2.1. Значение систематической составляющей ΔS |
|  |  |  | 2.1.2. Математическое ожидание M[ΔS] |  |  | 20.1.2.2.. Математическое ожидание M[ΔS] |
|  |  |  | 2.1.3. Среднее квадратическое отклонение σ[ΔS] систематической составляющей погрешности |  |  | 20.1.2.3. Среднее квадратическое отклонение σ[ΔS] систематической составляющей погрешности |
|  |  | 12.1.3. Случайная погрешность средства измерений | 2.2. Характеристики случайной составляющей погрешности средств измерений |  | 5. Случайная погрешность | 20.1.3. Случайная погрешность средства измерений |
|  |  |  | 2.2.1. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |  |  | 20.1.3.1. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |
|  |  |  | 2.2.2. Нормализованная автокорреляционная функция |  |  | 20.1.3.2.Нормализованная автокорреляционная функция |
|  |  |  | 2.2.3. Функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |  |  | 20.1.3.3. Функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |
|  |  | 12.1.4. Абсолютная погрешность средства измерений |  |  |  | 20.1.4. Абсолютная погрешность средства измерений |
|  |  | 12.1.5. Относительная погрешность средства измерений |  |  |  | 20.1.5. Относительная погрешность средства измерений |
|  |  | 12.1.6. Приведенная погрешность (средства измерений) |  |  |  | 20.1.6. Приведенная погрешность (средства измерений) |
|  |  | 12.1.7.Основная погрешность (средства измерений): |  |  |  | 20.1.7.Основная погрешность (средства измерений): |
|  |  | 12.1.8. Дополнительная погрешность (средства измерений |  |  |  | 20.1.8. Дополнительная погрешность (средства измерений |
|  |  | 12.1.9.Статическая погрешность (средства измерений) |  |  |  | 20.1.9.Статическая погрешность (средства измерений) |
|  |  | 12.1.10.Динамическая погрешность (средства измерений) |  |  |  | 20.1.10.Динамическая погрешность (средства измерений) |
|  |  |  | 2.3. Характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса – вариация H выходного сигнала (показания) средства измерений |  |  | 20.1.11.Характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса – вариация H выходного сигнала (показания) средства измерений |
|  |  |  | 2.4. Характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |  |  | 20.1.12. Характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |
|  |  |  | 2.5. Функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |  |  | 20.1.13. Функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |
|  |  |  | 2.6. Характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |  |  | 20.1.14. Характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |
|  |  |  | 2.7. Статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |  |  | 20.1.15. Статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |
| 18.2. Погрешность в контрольной точке |  | 12.1.11. Погрешность в контрольной точке |  |  |  | 20.1.16. Погрешность в контрольной точке |
| 18.2.1. Погрешность нуля |  | 12.1.12 Погрешность нуля |  |  |  | 20.1.17. Погрешность нуля |
|  |  | 12.1.13 Погрешность меры |  |  |  | 20.1.18. Погрешность меры |
|  |  | 12.1.14 Инструментальное смещение |  |  |  | 20.1.19. Инструментальное смещение |
|  |  |  |  |  | 6. Суммарная погрешность | 20.1.20. Суммарная погрешность |
| 19. Неопределенность измерений | 8. Неопределенность | 12.2. Неопределенность измерений |  |  | 7. Неопределенность | 20.2. Неопределенность измерений |
|  |  | 12.2.1. Относительная стандартная неопределенность измерений |  |  |  | 20.2.1. Относительная стандартная неопределенность измерений |
|  |  | 12.2.2. Деффинициальная неопределенность измерений |  |  |  | 20.2.2. Деффинициальная неопределенность измерений |
|  |  | 12.2.3. Целевая неопределенность измерений |  |  |  | 20.2.3. Целевая неопределенность измерений |
|  |  | 12.2.4.Оценивание неопределенности по типу А |  |  |  | 20.2.4.Оценивание неопределенности по типу А |
|  |  | 12.2.5. Оценивание неопределенности по типу B |  |  |  | 20.2.5. Оценивание неопределенности по типу B |
|  |  | 12.2.6. Стандартная неопределенность |  |  |  | 20.2.6. Стандартная неопределенность |
|  |  | 12.2.7. Расширенная неопределенность |  |  |  | 20.2.7. Расширенная неопределенность |
| 19.1. Инструментальная неопределенность |  |  |  |  |  | 20.2.8. Инструментальная неопределенность |
| 19.2. Неопределенность измерений нуля |  |  |  |  |  | 20.2.9.. Неопределенность измерений нуля |
| 20. Класс точности |  |  |  |  |  | 20.3. Класс точности |
|  | 10. Повторяемость |  |  |  |  | 21. Повторяемость |
|  | 11. Гистерезис |  |  |  |  | 22. Гистерезис |
|  | 12. Воздействия влияющих величин |  |  |  | 2. Виды и значения, при необходимости, диапазоны, влияющих величин | 23. Воздействия влияющих величин |
|  |  |  | 1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки) |  |  | 24. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки) |
|  |  |  | 1.1. Функция преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины, – f(x) |  |  | 24.1. Функция преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины, – f(x) |
|  |  |  | 1.2. Значение однозначной или значения многозначной меры – Y |  |  | 24.2. Значение однозначной или значения многозначной меры – Y |
|  |  |  | 1.3. Цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |  |  | 24.3. Цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  |  |  | 1.4. Вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |  |  | 24.4. Вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |
|  |  |  | 4. Динамические характеристики средств измерений |  |  | 25. Динамические характеристики средств измерений |
|  |  |  | 4.1. Полная динамическая характеристика аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные |  |  | 25.1. Полная динамическая характеристика аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные |
|  |  |  | 4.1.1. Переходная характеристика h(t) |  |  | 25.1.1. Переходная характеристика h(t) |
|  |  |  | 4.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |  |  | 25.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |
|  |  |  | 4.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |  |  | 25.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |
|  |  |  | 4.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |  |  | 25.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |
|  |  |  | 4.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |  |  | 25.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |
|  |  |  | 4.1.6. Передаточная функция G(S) |  |  | 25.1.6. Передаточная функция G(S) |
|  |  |  | 4.2. Частные динамические характеристики аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные (любые функционалы или параметры полных динамических характеристик) |  |  | 25.2. Частные динамические характеристики аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные (любые функционалы или параметры полных динамических характеристик) |
|  |  |  | 4.2.1. Время реакции tr |  |  | 25.2.1. Время реакции tr |
|  |  |  | 4.2.2. Коэффициент демпфирования |  |  | 25.2.2. Коэффициент демпфирования |
|  |  |  | 4.2.3. Постоянная времени T |  |  | 25.2.3. Постоянная времени T |
|  |  |  | 4.2.4. Значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |  |  | 25.2.4. Значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |
|  |  |  | 4.2.5. Значение резонансной собственной круговой частоты |  |  | 25.2.5. Значение резонансной собственной круговой частоты |
|  |  |  | 4.2.9. Другие |  |  | 25.2.9. Другие |
|  |  |  | 4.3. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не превышает интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимальной частоте (скорости) fmax измерений, а также цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) |  |  | 25.3. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не превышает интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимальной частоте (скорости) fmax измерений, а также цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) |
|  |  |  | 4.3.1. Частные динамические характеристики АЦП |  |  | 25.3.1. Частные динамические характеристики АЦП |
|  |  |  | 4.3.1.1. Время реакции tr |  |  | 25.3.1.1. Время реакции tr |
|  |  |  | 4.3.1.2. Погрешность td датирования отсчета |  |  | 25.3.1.2. Погрешность td датирования отсчета |
|  |  |  | 4.3.1.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |  |  | 25.3.1.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |
|  |  |  | 4.3.1.4. Другие |  |  | 25.3.1.4. Другие |
|  |  |  | 4.3.2. Частные динамические характеристики ЦАП |  |  | 25.3.2. Частные динамические характеристики ЦАП |
|  |  |  | 4.3.2.1. Время реакции преобразователя tr |  |  | 25.3.2.1. Время реакции преобразователя tr |
|  |  |  | 4.3.2.9. Другие |  |  | 25.3.2.9. Другие |
|  |  |  | 4.4. Динамические характеристики аналого-цифровых средств измерений (в том числе измерительных каналов измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов, оканчивающихся АЦП), время реакции которых больше интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимально возможной для данного типа средств измерений частоте (скорости) fmax измерений |  |  | 25.4. Динамические характеристики аналого-цифровых средств измерений (в том числе измерительных каналов измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов, оканчивающихся АЦП), время реакции которых больше интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимально возможной для данного типа средств измерений частоте (скорости) fmax измерений |
|  |  |  | 4.4.1. Полные динамические характеристики эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых средств измерений |  |  | 25.4.1. Полные динамические характеристики эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых средств измерений |
|  |  |  | 4.4.1.1. Переходная характеристика h(t) |  |  | 25.4.1.1. Переходная характеристика h(t) |
|  |  |  | 4.4.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |  |  | 25.4.1.2. Импульсная переходная характеристика g(t) |
|  |  |  | 4.4.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |  |  | 25.4.1.3. Амплитудно-фазовая характеристика |
|  |  |  | 4.4.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |  |  | 25.4.1.4. Амплитудно-частотная характеристика |
|  |  |  | 4.4.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |  |  | 25.4.1.5. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |
|  |  |  | 4.4.1.6. Передаточная функция G(S) |  |  | 25.4.1.6. Передаточная функция G(S) |
|  |  |  | 4.4.2. Погрешность датирования отсчета td |  |  | 25.4.2. Погрешность датирования отсчета td |
|  |  |  | 4.4.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |  |  | 25.4.3. Максимальная частота (скорость) измерений fmax |
|  |  |  | 4.5. Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |  |  | 25.5. Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |
|  |  |  | 4.5.1. Время задержки запуска |  |  | 25.5.1. Время задержки запуска |
|  |  |  | 4.5.2. Время ожидания |  |  | 25.5.2. Время ожидания |
|  |  |  | 4.5.3. Время преобразования |  |  | 25.5.3. Время преобразования |
|  |  |  | 4.5.4. Время задержки выдачи результата |  |  | 25.5.4. Время задержки выдачи результата |
|  |  |  | 4.6. Динамические характеристики для АЦП и ЦАП с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |  |  | 25.6. Динамические характеристики для АЦП и ЦАП с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |
|  |  |  | 5. Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов (таких как объект измерений, средство измерений и т.п.) |  |  | 26. Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов (таких как объект измерений, средство измерений и т.п.) |
|  |  |  | 5.1. Входной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  | 26.1. Входной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  |  |  | 5.2. Выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  | 26.2. Выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  |  |  | 5.9. Другие |  |  | 26.9. Другие |
|  |  |  | 6. Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |  |  | 27. Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |
|  |  |  |  |  |  | 99. Другие метрологические характеристики |

Приложение № 8 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Сравнительная таблица перечней метрологических характеристик методик (методов) выполнения измерений, установленных межгосударственными стандартами или рекомендациями, а также установленных законодательством государств-членов или национальными стандартами или рекомендациями

| Словарь VIM | ГОСТ 8.010-2013 | МИ 1317-2004 | Республика Армения | Республика Казахстан | Российская Федерация | Перечень позиций классификатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Диапазон измерений | 1. Диапазон измерений |  | 1. Диапазон измерений |
| 1. Неопределенность измерений |  |  |  | 2. Неопределенность измерений |  | 2. Неопределенность измерений |
| 1.1. Дефинициальная неопределенность |  |  |  |  |  | 2.1. Дефинициальная неопределенность |
| 1.2. Стандартная неопределенность измерений |  |  |  |  |  | 2.2. Стандартная неопределенность измерений |
| 1.2.1. Суммарная стандартная неопределенность измерений |  |  |  |  |  | 2.2.1. Суммарная стандартная неопределенность измерений |
| 1.2.9. Другие характеристики стандартной неопределенности |  |  |  |  |  | 2.2.9. Другие характеристики стандартной неопределенности |
| 1.3. Относительная стандартная неопределенность измерений |  |  |  |  |  | 2.3. Относительная стандартная неопределенность измерений |
| 1.4. Целевая неопределенность |  |  |  |  |  | 2.4. Целевая неопределенность |
| 1.5. Расширенная неопределенность |  |  |  |  |  | 2.5. Расширенная неопределенность |
|  | 1. Допускаемая неопределенность измерений |  |  |  | 1. Допускаемая неопределенность измерений | 2.6. Допускаемая неопределенность измерений |
|  | 2. Приписанная неопределенность измерений |  |  |  | 2. Приписанная неопределенность измерений | 2.7. Приписанная неопределенность измерений |
|  |  | 1. Характеристики погрешности измерений |  | 3. Характеристики погрешности измерений (ее составляющих) |  | 3. Характеристики погрешности измерений |
|  |  | 1.1. Среднее квадратическое отклонение погрешности измерений |  |  |  | 3.1. Среднее квадратическое отклонение погрешности измерений |
|  |  | 1.2. Границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью |  |  |  | 3.2. Границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью |
|  |  | 1.3. Характеристики случайной составляющей погрешности измерений |  |  |  | 3.3. Характеристики случайной составляющей погрешности измерений |
|  |  | 1.3.1. Среднее квадратическое отклонение |  |  |  | 3.3.1. Среднее квадратическое отклонение |
|  |  |  |  |  | 3. Наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения | 3.3.2 Наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения |
|  |  | 1.3.2. Нормализованная автокорреляционная функция |  |  |  | 3.3.3. Нормализованная автокорреляционная функция |
|  |  | 1.3.3. Характеристики нормализованной автокорреляционной функции |  |  |  | 3.3.4. Характеристики нормализованной автокорреляционной функции |
|  |  | 1.3.3.1. Интервал корреляции |  |  |  | 3.3.4.1. Интервал корреляции |
|  |  | 1.3.3.9. Другие характеристики нормализованной автокорреляционной функции |  |  |  | 3.3.4.9. Другие характеристики нормализованной автокорреляционной функции |
|  |  |  |  |  | 4. Доверительные границы части случайной составляющей погрешности | 3.3.5. Доверительные границы части случайной составляющей погрешности |
|  |  | 1.4. Характеристики неисключенной систематической составляющей погрешности измерений |  |  |  | 3.4. Характеристики неисключенной систематической составляющей погрешности измерений |
|  |  | 1.4.1. Среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей |  |  |  | 3.4.1. Среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей |
|  |  | 1.4.2. Границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью |  |  |  | 3.4.2. Границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью |
|  |  |  |  |  | 5. Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности | 3.4.3. Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности |
|  |  |  |  |  | 6. Границы суммарной погрешности измерений | 3.5. Границы суммарной погрешности измерений |
|  |  |  |  | 4. Норма погрешности |  | 3.6. Норма погрешности |
|  | 3. Приписанные характеристики погрешности измерений |  |  | 5. Приписанные характеристики погрешности измерений |  | 3.7. Приписанные характеристики погрешности измерений |
|  |  |  | 2. Основная ошибка |  |  |  |

Приложение № 9 
к Пояснительной записке 
к классификатору метрологических характеристик

Сравнительная таблица перечней метрологических характеристик эталонов, стандартных образцов, средств измерений и методик выполнения измерений

| Группы характеристик в соответствии с ГОСТ 8.009-84 | Метрологические характеристики средств измерений | Метрологические характеристики эталонов | Метрологические характеристики стандартных образцов | Метрологические характеристики методик выполнения измерений | Код и наименование группы метрологических характеристик | Код и наименование вида метрологических характеристик | Код метрологической характеристики | Наименование метрологической характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки) | 24. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки) |  |  |  | 01 | Характеристики, определяющие результат измерений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0101 | Диапазон измерений (значений) |  |
|  |  | 02. Диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица |  |  |  |  | 0101010 | диапазон значений величины, в котором воспроизводится единица |
|  | 04. Диапазон измерений |  |  | 01. Диапазон измерений |  |  | 0101020 | диапазон измерений |
|  |  |  | 02. Допускаемый диапазон сертифицированных (аттестованных) значений |  |  |  | 0101030 | допускаемый диапазон сертифицированных (аттестованных) значений |
|  | 02. Интервал показаний |  |  |  |  |  | 0101040 | интервал показаний |
|  | 0201. Номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |  |  |  |  |  | 0101050 | номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |
|  | 0202. Номинальный диапазон показаний (номинальный диапазон) |  |  |  |  |  | 0101060 | номинальный интервал показаний (номинальный интервал) |
|  | 0299. Другие характеристики интервала показаний |  |  |  |  |  | 0101999 | прочие диапазоны измерений (значений) |
|  |  |  |  |  |  | 0102 | Значение меры (показание) |  |
|  | 2402. Значение однозначной или значения многозначной меры |  |  |  |  |  | 0102010 | значение однозначной меры |
|  |  |  |  |  |  |  | 0102020 | значение многозначной меры |
|  | 03. Номинальное значение величины (номинальное значение) |  |  |  |  |  | 0102030 | номинальное значение величины (номинальное значение) |
|  |  | 01. Номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица |  |  |  |  | 0102040 | номинальное значение величины, при котором воспроизводится единица |
|  | 01. Показание |  |  |  |  |  | 0102050 | показание |
|  |  |  | 01. Сертифицированное (аттестованное) значение стандартного образца |  |  |  | 0102060 | сертифицированное (аттестованное) значение стандартного образца |
|  |  | 03. Условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном |  |  |  |  | 0102070 | условно истинное значение(я) величины, воспроизводимой эталоном |
|  | 0101. Фоновое показание |  |  |  |  |  | 0102080 | фоновое показание |
|  | 0199. Другие характеристики показаний |  |  |  |  |  | 0102999 | прочие значения мер (показаний) |
|  |  |  |  |  |  | 0103 | Функция преобразования |  |
|  | 2401. Функция преобразования измерительного преобразователя |  |  |  |  |  | 0103010 | функция преобразования измерительного преобразователя |
|  | 2401. Функция преобразования измерительного прибора с неименованной шкалой |  |  |  |  |  | 0103020 | функция преобразования измерительного прибора |
|  | 2401. Функция преобразования измерительного прибора со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины |  |  |  |  |  | 0103030 | функция преобразования измерительного прибора со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины |
|  |  |  |  |  |  |  | 0103999 | прочие характеристики функции преобразования |
|  | 2404. Вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |  |  |  |  | 0104 | Характеристики средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0104010 | вид выходного кода |
|  |  |  |  |  |  |  | 0104020 | число разрядов кода |
|  |  |  |  |  |  |  | 0104030 | цена единицы наименьшего разряда кода |
|  |  |  |  |  |  |  | 0104999 | прочие характеристики средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде |
|  |  |  |  |  |  | 0105 | Характеристики шкалы измерительного прибора или многозначной меры |  |
|  | 2403. Цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |  |  |  |  |  | 0105010 | цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  |  |  |  |  |  |  | 0105999 | прочие характеристики шкалы измерительного прибора или многозначной меры |
|  |  |  |  |  |  | 0199 | Другие характеристики, определяющие результат измерений |  |
| 2. Характеристики погрешностей средств измерений | 2001. Характеристики погрешности | 0401. Характеристики погрешности | 11. Погрешность аттестованного значения стандартного образца | 03. Характеристики погрешности измерений | 02 | Характеристики погрешности |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0201 | Общие характеристики погрешности |  |
|  |  |  | 1102. Граница погрешности аттестованного значения стандартного образца для доверительной вероятности Р | 0302. Границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью |  |  | 0201010 | границы, в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью |
|  |  |  | 1105. Допускаемое значение характеристики погрешности сертифицированного значения |  |  |  | 0201020 | допускаемое значение погрешности |
|  |  |  | 1106. Допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности |  |  |  | 0201030 | допускаемое значение характеристики погрешности от неоднородности |
|  | 200101. Пределы допускаемой погрешности |  |  |  |  |  | 0201040 | пределы допускаемой погрешности |
|  |  | 040103. Среднее квадратическое отклонение результата измерений | 1101. Стандартное отклонение аттестованного значения стандартного образца | 0301. Среднее квадратическое отклонение погрешности измерений |  |  | 0201050 | среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение) |
|  |  |  | 110101. Стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения стандартного образца |  |  |  | 0201060 | стандартное отклонение от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  | 110102. Стандартное отклонение погрешности от неоднородности |  |  |  | 0201070 | стандартное отклонение погрешности от неоднородности |
|  |  |  | 110103. Стандартное отклонение погрешности от нестабильности |  |  |  | 0201080 | стандартное отклонение погрешности от нестабильности |
|  |  |  |  |  |  |  | 0201999 | прочие общие характеристики погрешности |
|  | 200102. Систематическая погрешность | 040102. Неисключаемая систематическая погрешность |  | 0304. Характеристики неисключенной систематической составляющей погрешности измерений |  | 0202 | Характеристики систематической составляющей погрешности |  |
|  |  | 04010201. Границы систематической погрешности |  |  |  |  | 0202010 | границы систематической погрешности |
|  |  |  |  | 030402. Границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью |  |  | 0202020 | границы, в которых неисключенная систематическая составляющая находится с заданной вероятностью |
|  |  | 04010202. Доверительные границы систематической погрешности |  |  |  |  | 0202030 | доверительные границы систематической погрешности |
|  |  |  |  | 030403. Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности |  |  | 0202040 | доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности |
|  | 20010201. Значение систематической составляющей |  |  |  |  |  | 0202050 | значение систематической составляющей погрешности |
|  | 20010202. Математическое ожидание |  |  |  |  |  | 0202060 | математическое ожидание систематической составляющей погрешности |
|  | 20010203. Среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности |  |  |  |  |  | 0202070 | среднее квадратическое отклонение систематической составляющей погрешности |
|  |  |  |  | 030401. Среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей |  |  | 0202080 | среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической составляющей |
|  | 20010299. Другие характеристики систематический погрешности | 04010299. Другие характеристики систематической погрешности |  | 030499. Другие характеристики систематической составляющей погрешности |  |  | 0202999 | прочие характеристики систематический составляющей погрешности |
|  | 200103. Случайная погрешность средства измерений | 040101. Случайная погрешность |  | 0303. Характеристики случайной составляющей погрешности измерений |  | 0203 | Характеристики случайной составляющей погрешности |  |
|  |  |  |  | 030305. Доверительные границы части случайной составляющей погрешности |  |  | 0203010 | доверительные границы части случайной составляющей погрешности |
|  |  |  |  | 030304. Характеристики нормализованной автокорреляционной функции, 03030401. Интервал корреляции |  |  | 0203020 | интервал корреляции нормализованной автокорреляционной функции |
|  |  |  |  | 030302. Наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения |  |  | 0203030 | наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения |
|  | 20010302. Нормализованная автокорреляционная функция |  |  | 030303. Нормализованная автокорреляционная функция |  |  | 0203040 | нормализованная автокорреляционная функция |
|  |  |  |  | 030301. Среднее квадратическое отклонение |  |  | 0203050 | среднее квадратическое отклонение результата измерений |
|  | 20010301. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |  |  |  |  |  | 0203060 | среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности |
|  | 20010303. Функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |  |  |  |  |  | 0203070 | функция спектральной плотности случайной составляющей погрешности |
|  | 200111. Характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса |  |  |  |  |  | 0203080 | характеристика случайной составляющей погрешности от гистерезиса |
|  | 20010399. Другие характеристики случайной погрешности |  |  | 030399. Другие характеристики случайной составляющей погрешности |  |  | 0203999 | прочие характеристики случайной составляющей погрешности |
|  | 200120. Суммарная погрешность | 040104. Суммарная погрешность |  |  |  | 0204 | Характеристики суммарной погрешности |  |
|  |  |  |  | 0305. Границы суммарной погрешности измерений |  |  | 0204010 | границы суммарной погрешности измерений |
|  |  | 04010402. Доверительные границы суммарной погрешности |  |  |  |  | 0204020 | доверительные границы суммарной погрешности |
|  |  | 04010401. Суммарное среднее квадратическое отклонение |  |  |  |  | 0204030 | суммарное среднее квадратическое отклонение |
|  |  | 04010499. Другие характеристики суммарной погрешности |  |  |  |  | 0204999 | прочие характеристики суммарной погрешности |
|  |  |  |  |  |  | 0299 | Другие характеристики погрешности |  |
|  | 200104. Абсолютная погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299010 | абсолютная погрешность средства измерений |
|  |  |  | 1103. Границы абсолютной погрешности |  |  |  | 0299011 | границы абсолютной погрешности |
|  | 200110. Динамическая погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299020 | динамическая погрешность средства измерений |
|  | 200108. Дополнительная погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299030 | дополнительная погрешность средства измерений |
|  | 200119. Инструментальное смещение |  |  |  |  |  | 0299040 | инструментальное смещение |
|  |  |  |  | 04. Норма погрешности |  |  | 0299050 | норма погрешности |
|  | 200107. Основная погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299060 | основная погрешность средства измерений |
|  | 200105. Относительная погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299070 | относительная погрешность средства измерений |
|  |  |  | 1104. Границы относительной погрешности |  |  |  | 0299071 | границы относительной погрешности |
|  | 200116. Погрешность в контрольной точке |  |  |  |  |  | 0299080 | погрешность в контрольной точке |
|  | 200117. Погрешность нуля |  |  |  |  |  | 0299090 | погрешность нуля |
|  | 200118. Погрешность меры |  |  |  |  |  | 0299100 | погрешность меры |
|  | 200106. Приведенная погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299110 | приведенная погрешность средства измерений |
|  |  |  |  | 05. Приписанные характеристики погрешности измерений |  |  | 0299120 | приписанные характеристики погрешности измерений |
|  | 200109. Статическая погрешность средства измерений |  |  |  |  |  | 0299130 | статическая погрешность средства измерений |
|  | 200115. Статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |  |  |  |  |  | 0299140 | статистические характеристики (оценки вероятностных характеристик) погрешности средств измерений |
|  | 200113. Функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |  |  |  |  |  | 0299150 | функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности |
|  | 200112. Характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |  |  |  |  |  | 0299160 | характеристика погрешности средств измерений – значение погрешности |
|  | 200114. Характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |  |  |  |  |  | 0299170 | характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины – значение погрешности |
|  | 200199. Другие характеристики погрешности | 040199. Другие характеристик погрешности | 1199. Другие характеристики погрешности | 0399. Другие характеристик погрешности |  |  | 0299999 | прочие характеристики погрешности |
|  | 2002. Характеристики неопределенности | 0403. Неопределенность измерений | 12. Характеристики неопределенности | 02. Характеристики неопределенности | 03 | Характеристики неопределенности |  |  |
|  | 200206. Стандартная неопределенность | 040301. Стандартная неопределенность | 1202. Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца | 0202. Стандартная неопределенность измерений |  | 0301 | Характеристики стандартной неопределенности |  |
|  | 200201. Относительная стандартная неопределенность измерений |  |  | 0203. Относительная стандартная неопределенность измерений |  |  | 0301010 | относительная стандартная неопределенность измерений |
|  |  |  | 120301. Стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца |  |  |  | 0301020 | стандартная неопределенность от способа установления аттестованного значения стандартного образца |
|  |  |  | 120302. Стандартная неопределенность от неоднородности |  |  |  | 0301030 | стандартная неопределенность от неоднородности |
|  |  |  | 120303. Стандартная неопределенность от нестабильности |  |  |  | 0301040 | стандартная неопределенность от нестабильности |
|  | 200204. Оценивание неопределенности по типу А | 04030101. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |  |  |  |  | 0301050 | стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  | 200205. Оценивание неопределенности по типу B | 04030102. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |  |  |  |  | 0301060 | стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
|  |  |  | 120399. Другие характеристики стандартной неопределенности | 020299. Другие характеристики стандартной неопределенности |  |  | 0301999 | прочие характеристики стандартной неопределенности |
|  |  |  |  |  |  | 0302 | Характеристики суммарной стандартной неопределенности |  |
|  |  | 040302. Суммарная стандартная неопределенность | 1201. Суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образца | 020201. Суммарная стандартная неопределенность измерений |  |  | 0302010 | суммарная стандартная неопределенность |
|  |  | 04030201. Суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |  |  |  |  | 0302020 | суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A |
|  |  | 04030202 . Суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |  |  |  |  | 0302030 | суммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B |
|  |  |  |  |  |  |  | 0302999 | прочие характеристики суммарной стандартной неопределенности |
|  |  | 040303. Расширенная неопределенность |  | 0205. Расширенная неопределенность |  | 0303 | Характеристики расширенной неопределенности |  |
|  |  |  | 1204. Границы допускаемых значений расширенной неопределенности |  |  |  | 0303010 | границы допускаемых значений расширенной неопределенности |
|  | 200207. Расширенная неопределенность |  |  |  |  |  | 0303020 | расширенная неопределенность |
|  |  |  | 1203. Расширенная неопределенность аттестованного значения стандартного образца для уровня доверия Р |  |  |  | 0303030 | расширенная неопределенность для уровня доверия Р |
|  |  |  |  |  |  |  | 0303999 | прочие характеристики расширенной неопределенности |
|  |  |  |  |  |  | 0399 | Другие характеристики неопределенности |  |
|  | 200202. Деффинициальная неопределенность измерений |  |  | 0201. Дефинициальная неопределенность |  |  | 0399010 | дефинициальная неопределенность |
|  |  |  |  | 0206. Допускаемая неопределенность измерений |  |  | 0399020 | допускаемая неопределенность измерений |
|  | 200208. Инструментальная неопределенность |  |  |  |  |  | 0399030 | инструментальная неопределенность |
|  | 200209. Неопределенность измерений нуля |  |  |  |  |  | 0399040 | неопределенность измерений нуля |
|  |  |  |  | 0207. Приписанная неопределенность измерений |  |  | 0399050 | приписанная неопределенность измерений |
|  | 200203. Целевая неопределенность измерений |  |  | 0204. Целевая неопределенность |  |  | 0399050 | целевая неопределенность |
|  | 200299. Другие характеристики неопределенности | 040399. Другие характеристики неопределенности | 1299. Другие характеристики неопределенности | 0299. Другие характеристики неопределенности |  |  | 0399999 | прочие характеристики неопределенности |
|  |  |  |  |  | 04 | Другие характеристики точности |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0401 | Характеристики точности, не определенные в составе характеристик погрешности и (или) неопределенности |  |
|  | 2003. Класс точности |  |  |  |  |  | 0401010 | класс точности |
|  |  | 0402. Нестабильность эталона за год |  |  |  |  | 0401020 | нестабильность эталона за год |
|  | 2099. Другие точностные характеристики средств измерений |  |  |  |  |  | 0401999 | прочие характеристики точности |
| 3. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам | 06. Чувствительность средства измерений |  |  |  | 05 | Характеристики чувствительности |  |  |
|  | 08. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам | 09. Чувствительность |  |  |  | 0501 | Чувствительность к влияющим величинам |  |
|  | 0601. Абсолютная чувствительность |  |  |  |  |  | 0501010 | абсолютная чувствительность |
|  | 13. Зона нечувствительности | 0902. Зона нечувствительности | 13. Зона нечувствительности |  |  |  | 0501020 | зона нечувствительности |
|  | 0802. Изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |  |  |  |  |  | 0501030 | изменения значений метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин в установленных пределах |
|  | 0602. Относительная чувствительность |  |  |  |  |  | 0501040 | относительная чувствительность |
|  | 07. Порог чувствительности | 0901. Порог чувствительности | 10. Порог чувствительности |  |  |  | 0501050 | порог чувствительности |
|  | 0801. Функции влияния |  |  |  |  |  | 0501060 | функции влияния |
|  | 0699. Другие характеристики чувствительности | 0999. Другие характеристики чувствительности |  |  |  |  | 0501999 | прочие характеристики чувствительности |
| 4. Динамические характеристики средств измерений | 25. Динамические характеристики средств измерений | 16. Характеристики динамических метрологических свойств |  |  | 06 | Характеристики динамических метрологических свойств |  |  |
|  | 2501. Полная динамическая характеристика аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные, 250401. Полные динамические характеристики эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых средств измерений |  |  |  |  | 0601 | Полные динамические характеристики |  |
|  | 250103. Амплитудно-фазовая характеристика, 25040103. Амплитудно-фазовая характеристика |  |  |  |  |  | 0601010 | амплитудно-фазовая характеристика |
|  | 250104. Амплитудно-частотная характеристика, 25040104. Амплитудно-частотная характеристика |  |  |  |  |  | 0601020 | амплитудно-частотная характеристика |
|  | 250102. Импульсная переходная характеристика, 25040102. Импульсная переходная характеристика |  |  |  |  |  | 0601030 | импульсная переходная характеристика |
|  | 250106. Передаточная функция, 25040106. Передаточная функция |  |  |  |  |  | 0601040 | передаточная функция |
|  | 250101. Переходная характеристика, 25040101. Переходная характеристика |  |  |  |  |  | 0601050 | переходная характеристика |
|  | 250105. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик, 25040105. Совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |  |  |  |  |  | 0601060 | совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик |
|  | 250199. Другие характеристики |  |  |  |  |  | 0601999 | прочие полные динамические характеристики |
|  | 2502. Частные динамические характеристики аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные (любые функционалы или параметры полных динамических характеристик), 2503. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не превышает интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимальной частоте (скорости) измерений, а также цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) |  |  |  |  | 0602 | Частные динамические характеристики |  |
|  | 250201. Время реакции, 25030101. Время реакции, 25030201. Время реакции преобразователя |  |  |  |  |  | 0602010 | время реакции |
|  | 250204. Значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |  |  |  |  |  | 0602020 | значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте |
|  | 250205. Значение резонансной собственной круговой частоты |  |  |  |  |  | 0602030 | значение резонансной собственной круговой частоты |
|  | 250202. Коэффициент демпфирования |  |  |  |  |  | 0602040 | коэффициент демпфирования |
|  | 25030103. Максимальная частота (скорость) измерений, 250403. Максимальная частота (скорость) измерений |  |  |  |  |  | 0602050 | максимальная частота (скорость) измерений |
|  | 25030102. Погрешность датирования отсчета, 250402. Погрешность датирования отсчета |  |  |  |  |  | 0602060 | погрешность датирования отсчета |
|  | 250203. Постоянная времени |  |  |  |  |  | 0602070 | постоянная времени |
|  | 250299. Другие характеристки, 25030199. Другие характеристики |  |  |  |  |  | 0602999 | прочие частные динамические характеристики |
|  | 2505. Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |  |  |  |  | 0603 | Отдельные составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |  |
|  | 250504. Время задержки выдачи результата |  |  |  |  |  | 0603010 | время задержки выдачи результата |
|  | 250501. Время задержки запуска |  |  |  |  |  | 0603020 | время задержки запуска |
|  | 250502. Время ожидания |  |  |  |  |  | 0603030 | время ожидания |
|  | 250503. Время преобразования |  |  |  |  |  | 0603040 | время преобразования |
|  | 250599. Другие характеристики |  |  |  |  |  | 0603999 | прочие составляющие времени реакции или погрешности датирования отсчета |
|  | 2506. Динамические характеристики для АЦП и ЦАП с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |  |  |  |  | 0604 | Динамические характеристики с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений |  |
|  | 2599. Другие динамические характеристики средств измерений |  |  |  |  | 0699 | Прочие динамические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | 99 | Другие метрологические характеристики |  |  |
| 5. Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов | 26. Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов (таких как объект измерений, средство измерений и т.п.) |  |  |  |  | 9901 | Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений |  |
|  | 2601. Входной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  |  |  |  | 9901010 | входной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  | 2602. Выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |  |  |  |  |  | 9901020 | выходной импеданс линейного измерительного преобразователя |
|  | 2699. Другие характеристики |  |  |  |  |  | 9901999 | прочие характеристики, отражающие способность влиять на инструментальную составляющую погрешности |
|  |  |  |  |  |  | 9999 | Другие характеристики средств измерений |  |
|  | 18. Вариация, вызванная влияющей величиной |  |  |  |  |  | 9999010 | вариация, вызванная влияющей величиной |
|  |  | 10. Воспроизводимость |  |  |  |  | 9999020 | воспроизводимость |
|  | 19. Время отклика (при скачкообразном воздействии) |  |  |  |  |  | 9999030 | время отклика (при скачкообразном воздействии) |
|  | 09. Избирательность |  |  |  |  |  | 9999040 | избирательность |
|  | 17. Инструментальный дрейф |  |  |  |  |  | 9999050 | инструментальный дрейф |
|  |  | 07. Линейность |  |  |  |  | 9999060 | линейность |
| 6. Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений | 27. Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |  |  |  |  |  | 9999070 | неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений |
|  | 21. Повторяемость | 12. Повторяемость | 04. Повторяемость |  |  |  | 9999080 | повторяемость |
|  | 12. Порог реагирования |  |  |  |  |  | 9999090 | порог реагирования |
|  | 14. Предел обнаружения |  |  |  |  |  | 9999100 | предел обнаружения |
|  | 10. Разрешение |  |  |  |  |  | 9999110 | разрешение |
|  | 11. Разрешающая способность измерительного прибора | 15. Разрешающая способность | 09. Разрешающая способность |  |  |  | 9999120 | разрешающая способность |
|  |  | 13. Скорость дрейфа | 07. Скорость дрейфа |  |  |  | 9999130 | скорость дрейфа |
|  | 16. Смещение | 11. Смещение | 03. Смещение |  |  |  | 9999140 | смещение |
|  | 15. Стабильность | 06. Стабильность величины, воспроизводимой эталоном в течение межкалибровочного (межповерочного) интервала | 05. Стабильность |  |  |  | 9999150 | стабильность |
|  |  |  | 14. Характеристика однородности |  |  |  | 9999160 | характеристика однородности |
|  | 99. Другие метрологические характеристики средства измерений | 99. Другие метрологические характеристики эталонов единицы величины (шкалы величины) | 99. Другие метрологические характеристики стандартных образцов | 99. Другие метрологические характеристики методик выполнения измерений |  |  | 9999999 | прочие метрологические характеристики |

http://easc.by/informatsionnye-resursy/metrologiya

https://www.bipm.org/en/publications/guides/

https://www.oiml.org/en/publications/other-language-translations/russian/russian/v001-ru13.pdf

https://www.oiml.org/en/publications/recommendations/publication_view?p_type=1&p_status=1, обновленная в 2019 году редакция рекомендация «Динамические измерительные системы для жидкостей, кроме воды» еще не опубликована

Перевод понятий на рисунках 1 и 2, а также перевод понятий и их определений в таблице 1 приведен в соответствии переводом VIM, подготовленным Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И. Менделеева (https://www.vniim.ru/vim.html)