ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 23 сентября 2022 г. № 140

1. В пункте 2:

а) в подпунктах «б» – «г» цифры «2028» заменить цифрами «2032»;

б) в абзаце втором подпункта «г» слова «условий, предусмотренных пунктом 185» заменить словами «положений пунктов 214 – 215».

2. В пункте 3:

а) абзац первый подпункта «а» после слов «установить размеры» дополнить словами «и (или) порядок расчета»;

б) подпункт «в» исключить.

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его официального опубликования, 
за исключением пункта 1 настоящего Решения, который вступает в силу 
1 марта 2027 г.»

4. В Правилах регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных указанным Решением:

1) по тексту слова «перечень документов» в соответствующем падеже заменить словами «перечень изменений» в соответствующем падеже, слово «реагенты» в соответствующем падеже заменить словами «реактивы (реагенты)» в соответствующем падеже, слово «реактивы» 
в соответствующем падеже заменить словами «реактивы (реагенты)» 
в соответствующем падеже, слово «уничтожение» в соответствующем падеже изложить словами «уничтожение (утилизация)» 
в соответствующем падеже, слово «недоброкачественный» 
в соответствующем числе и падеже заменить словом «некачественный» 
в соответствующем числе и падеже, слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодексы ВОЗЖ», слова «в пункте 28 настоящих» 
в соответствующем падеже заменить словами «в пункте 27 настоящих» 
в соответствующем падеже;

2) абзац первый пункта 1 после слов «с животными» дополнить словами «(используемые in vitro в ветеринарии)»;

3) в пункте 4:

а) абзац одиннадцатый после слов «контролю качества средства,» дополнить словами «оформляемый правообладателем средства и»;

б) после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«реестр производителей» – реестр производителей средств, представляющий собой общий информационный ресурс, содержащий сведения о находящихся на территориях государств-членов и третьих стран производителях средств, производство которых признано по итогам инспекции соответствующим требованиям настоящих Правил, формируемый с использованием средств интегрированной информационной системы Союза;

в) в абзаце двадцать шестом слова «средство, произведенное» заменить словами «количество средства, произведенное»;

4) раздел II дополнить пунктом 6 1 следующего содержания:

«61. Производитель средства осуществляет проверку качества каждой серии выпускаемого средства на соответствие показателям нормативного документа на средство и по результатам данной проверки оформляет документ, подтверждающий качество средства (сертификат качества, аналитический паспорт и др.)»;

5) в пункте 8:

а) в подпункте «е»:

слова «должны быть» заменить словом «являются»;

слова «должны поддерживаться» заменить словом «поддерживаются»;

б) в подпункте «ж» слова «должны быть чистыми и защищенными» заменить словом «защищены»;

в) в подпункте «к» слова «процедур должны быть» заменить словами «соответствующих процедур»;

г) подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) реализация средств, осуществляется в условиях, обеспечивающих сохранность и целостность средств, защиту их от воздействия факторов окружающей среды, с соблюдением этих условий и требований к хранению и транспортировки в течение всего времени реализации;»;

6) пункт 9 признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 1 Раздела III слово «регистрации» заменить словом «обращения»;

8) в пункте 11:

а) в подпункте «б» слова «действующий сертификат» заменить словами «действующую лицензию на производство средств (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена) 
и действующий сертификат»;

б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) их сопровождения инструкцией по использованию средства 
и упаковкой с текстом на русском языке и на государственном языке (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена, на территории которого обращается средство).»;

9) главу 1 Раздела III дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Запрещается обращение на таможенной территории Союза некачественных, фальсифицированных, контрафактных средств, 
не зарегистрированных в соответствии с настоящими Правилами 
(за исключением случаев, определенных пунктом 326 настоящих Правил), а также средств с истекшим сроком годности.

Некачественные, фальсифицированные, контрафактные средства, 
а также средства с истекшим сроком годности подлежат изъятию из обращения на таможенной территории Союза и последующему уничтожению (утилизации) или вывозу с таможенной территории Союза (при обнаружении в пунктах пропуска через государственные границы государств-членов, расположенных на таможенной границе Союза).

Уничтожение (утилизация) некачественных, фальсифицированных, контрафактных средств, а также средств с истекшим сроком годности осуществляются за счет их владельца в соответствии с законодательством государств-членов.

Лица, допустившие обращение на таможенной территории Союза некачественных, фальсифицированных, контрафактных средств, а также средств с истекшим сроком годности, несут ответственность 
в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого установлен факт нарушения.»;

10) в абзаце первом пункта 20 слова «Международного эпизоотического бюро (далее – Кодексы МЭБ)» заменить словами «Всемирной организации здоровья животных (далее – Кодексы ВОЗЖ)»;

11) в пункте 26 слова «в электронном виде» заменить словами 
«в электронной форме»;

12) в пункте 27:

а) в предложении первом слова «в электронном виде и» заменить словами «в электронном виде или»;

б) предложение второе изложить в следующей редакции: «В случае направления письма заказным почтовым отправлением оно считается полученным по истечении 5 рабочих дней с даты направления письма, 
а при направлении в электронном виде – в день направления.»;

13) в пункте 28:

а) в абзаце первом слова «запросу заявителя» заменить словами «письменному запросу заявителя, направленному в референтный орган по регистрации в течение 90 календарных дней с даты принятия референтным органом по регистрации решения,»;

б) подпункт «б» исключить;

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) документы, представленные заявителем в рамках процедуры внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений (далее – процедура внесения изменений) по перечню согласно приложению № 5 (далее – перечень изменений)»;

г) в подпункте «г» слова «досье), пояснительная записка-обоснование и периодический отчет за период регистрации,» заменить словами «досье) и пояснительная записка-обоснование,»;

д) дополнить абзацем в следующей редакции:

«При отсутствии в указанные сроки письменного запроса 
от заявителя на возврат указанных документов референтный орган 
по регистрации принимает решение о дальнейшем их хранении, уничтожении (утилизации) в соответствии с законодательством государства-члена.»;

14) главу 1 Раздела III дополнить пунктом 281 в следующей редакции: «281. В случае завершения процедуры регистрации средства или осуществления иных процедур, связанных с регистрацией, 
с положительным результатом заявитель согласовывает перевод инструкции по использованию средства и макет упаковки средства 
на государственный язык с уполномоченным органом государства-члена, на территории которого планируется обращение средства, если русский язык в этом государстве-члене не является государственным (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)»;

15) пункт 30 после слов «связанных с регистрацией» дополнить словами «а также на проведение инспекций на предмет соблюдения требований настоящих Правил, инициируемых в связи с осуществлением указанных процедур,»;

16) в пункте 31:

а) в абзаце втором подпункта «б» слова «образцов средства» дополнить словами «(в случаях, предусмотренных настоящими Правилами)»;

б) абзац четвертый подпункта «б» дополнить словами «(в случаях проведения исследований (испытаний) образцов средства, предусмотренных настоящими Правилами)»;

в) в абзаце пятом подпункта «б» слова «оценку соответствия» заменить словами «в) оценку соответствия»;

г) в подпункте «в» слова «в) оформление» заменить словами 
«г) оформление»;

17) пункт 33 после слова «биологическое» дополнить словом 
«, биотехнологическое»;

18) в пункте 34:

а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:

«находиться в какой-либо зависимости от лица или группы лиц, как юридических, так и физических лиц, которые могут действовать 
в интересах заявителя»;

б) в абзаце втором подпункта «б» слова «регистрационных материалов» заменить словами «регистрационного досье средства или документов, дополняющих регистрационное досье средства»;

19) пункт 35 после слов «исследования (испытания)» дополнить словами «образцов средств»;

20) в пункте 36 слова «Эксперты, привлекаемые к проведению экспертизы средства, предупреждаются об ответственности за дачу» заменить словами «Эксперт, привлекаемый к проведению экспертизы средства, предупреждается об ответственности за формирование»;

21) в абзаце втором пункта 37 слова «Международным эпизоотическим бюро» заменить словами «Всемирной организацией здоровья животных»;

22) в предложении третьем пункта 40 слова «На основании достаточного основания заявителя» заменить словами «При наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок ответ 
на запрос не может быть представлен,»;

23) в подпункте «в» пункта 52 слова «, и (или) непредставление перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов 
на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена);» исключить;

24) в предложении втором подпункта «а» пункта 53 после слов «исследований (испытаний)» дополнить словами «образцов средства»;

25) в абзаце третьем пункта 55 слова «(международные, межгосударственные, государственные стандартные)» исключить;

26) в пункте 65:

а) в абзаце первом слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

б) в абзаце восьмом цифры «20» заменить числом «15» и слова 
«, и осуществить перевод согласованных референтным органом 
по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве» исключить;

27) в пункте 67 слова «, а также в случае представления 
на электронном носителе перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» и слова «(в том числе их переводу с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве этого государства-члена))» исключить;

28) пункт 68 признать утратившим силу;

29) пункт 75 (второй) признать утратившим силу;

30) дополнить пунктом 751 в следующей редакции:

«751. Сводное или итоговое (в случаях, предусмотренных 
пунктами 58, 65 и 74 настоящих Правил) экспертное заключение указанным в пункте 28 настоящих Правил способом и в указанный срок 
с даты принятия референтным органом по регистрации положительного решения в отношении представленного на регистрацию средства направляется референтным органом по регистрации заявителю 
с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении.»;

31) в подпунктах «б», «в» пункта 76 слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

32) в абзаце четвертом пункта 79 цифры «50» заменить 
цифрами «55»;

33) пункт 86 признать утратившим силу;

34) в пункте 88:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

35) в пункте 89:

а) в подпункте «б» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

б) в подпункте «в» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена),» исключить;

36) подпункт «в» пункта 94 исключить;

37) в пункте 97 слова «уникальный номер» заменить словами «уникальный номер по схеме»;

38) в пункте 99 слова «периодический отчет за 5 лет обращения средства и другие материалы, представленные» заменить словами 
«их с другими материалами, представленными»;

39) в пункте 100 слова «периодический отчет за 5 лет обращения средства и другие» исключить;

40) в абзаце четвертом пункта 101 слова «представленный заявителем периодический отчет за 5 лет обращения средства и другие материалы, представляемые по инициативе заявителя» заменить словами «другие материалы, представленные заявителем по его инициативе»;

41) в пункте 102 слова «периодическом отчете за 5 лет обращения средства и (или)» исключить;

42) в пункте 103 абзац третий исключить;

43) в пункте 105 цифры «10» заменить цифрами «15»;

44) в абзаце третьем пункта 112 слова «, их перевод с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена),» заменить словами «и их»;

45) в пункте 108 слова «периодического отчета за 5 лет обращения средства, других» и слова «в периодическом отчете за 5 лет обращения средства и (или)» исключить;

46) в пункте 114 слова «и (или) непредставления их перевода 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

47) в пункте 119:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

48) в пункте 120:

а) в подпункте «а» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

б) в подпункте «б» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

49) в пункте 122:

а) подпункт «а» исключить;

б) в подпункте «в» слова «, и (или) непредставление перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

50) подпункт «б» пункта 123 исключить;

51) в пункте 125 слова «нормативный документ на средство и» заменить словами «регистрационное досье средства, нормативный документ на средство и (или)»;

52) в пункте 132 слова «уникальный номер» заменить словами «уникальный номер по схеме»;

53) в подпункте «д» пункта 136 слова «и (или) непредставление перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковки с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство 
в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

54) в абзаце третьем пункта 140 слова «(международные, межгосударственные, государственные стандартные)» исключить;

55) в пункте 150:

а) в абзаце первом слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

б) в абзаце восьмом:

цифры 20 заменить цифрами «15»;

слова «, и осуществить перевод согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка 
на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

56) в пункте 152:

а) в абзаце первом слова «и представления на электронном носителе перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» и слова «(в том числе к их переводу с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена))» исключить;

б) абзац второй исключить;

57) в абзаце втором пункта 158 и пункте 160:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

58) в подпунктах «б» и «в» пункта 161слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство 
в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

59) в пункте 173:

а) абзаце первом слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

б) в абзаце седьмом:

цифры «20» заменить цифрами «15»;

слова «, и осуществить перевод согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка 
на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

60) в пункте 175:

а) в абзаце перовом слова «и представления на электронном носителе перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» и слова «(в том числе к их переводу с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена))» исключить;

б) абзац второй исключить

61) в абзаце втором пункта 181 и пункте 183:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

62) в подпунктах «б» и «в» пункта 184 слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство 
в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

63) в пункте 188 цифры «30» заменить цифрами «35»;

64) пункты 196 и 197 признать утратившим силу;

65) в пункте 199:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

66) в пункте 200:

а) в абзаце первом слова «, на территориях которых обращается средство в соответствии с условиями регистрации,» исключить;

б) в подпунктах «б» и «в» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство 
в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

67) в подпунктах «б» и «в» пункта 201 слова «, на территориях которых обращается средство в соответствии с условиями регистрации,» исключить;

68) в пункте 206 слова «и перевода проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

69) в пункте 207 слова «и (или) непредставления перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

70) в абзаце первом пункта 208 слова «, а также перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

71) в абзацах третьем и четвертом подпункта «д» пункта 209 слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

72) абзац шестой пункта 213 исключить;

73) в подпункте «б» пункта 214 цифры «2028» заменить цифрами «2032»;

74) в подпункте «б» пункта 215 цифры «2029» заменить цифрами «2033»;

75) в пункте 219 слова «и периодического отчета за период регистрации» исключить;

76) в пункте 220 слова «досье, пояснительную записку-обоснование и периодический отчет за период регистрации» заменить словами «досье и пояснительную записку-обоснование»;

77) в абзаце третьем пункта 221 слова «досье, пояснительная записка-обоснование и периодический отчет за период регистрации» заменить словами «досье и пояснительная записка-обоснование»;

78) в пункте 226 слова «периодическом отчете за период регистрации,» исключить;

79) в пункте 228 абзац пятый исключить;

80) в пункте 231 слова «и периодическому отчету за период регистрации» исключить;

81) в пункте 232:

а) слова «и периодического отчета за период регистрации»;

б) слова «досье, пояснительной записке-обосновании и периодическом отчете за период регистрации,» заменить словами «досье и пояснительной записке-обосновании,»;

82) в пункте 217 слова «уникальный номер» заменить словами «уникальный номер по схеме»;

83) в абзаце третьем пункта 222 слова «(международные, межгосударственные, государственные стандартные)» исключить;

84) в пункте 229 цифры «10» заменить цифрами «15»;

85) в абзаце третьем пункта 236 слова «, а также перевод проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена),» исключить;

86) пункт 239 признать утратившим силу;

87) в пункте 244:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

88) в подпункте «г» пункте 245:

в абзаце третьем слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

в абзаце четвертом слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

89) в подпункте «в» пункта 249 слова «и (или) непредставление перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов 
на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

90) в пункте 252 слова «для средств» заменить словом «средств»;

91) дополнить пунктами 2521 и 2522 следующего содержания:

«2521. Актуализация сведений о средстве, предназначенном 
для выявления возбудителей заразных болезней животных, 
не включенных в Кодексы ВОЗЖ, и определения иммунного ответа, 
и средстве, не предназначенном для выявления возбудителей заразных болезней животных и определения иммунного ответа, зарегистрированных в соответствии с законодательством государств-членов до вступления в силу настоящих Правил, в реестре средств Союза (далее – процедура актуализации сведений) осуществляется референтным органом по регистрации в срок, не превышающий 46 рабочих дней с даты принятия референтным органом по регистрации решения о проведении экспертизы средства до даты внесения сведений о средстве в реестр средств Союза (блок-схема 7.81 приложения № 7 к настоящим Правилам).

2522. С целью актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза заявитель представляет в уполномоченный орган одного 
из государств-членов, на территории которого было зарегистрировано средство в соответствии с законодательством этого государства-члена (такой уполномоченный орган становится референтным органом 
по регистрации), следующие документы и материалы на русском языке:

а) заявление об актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза на бумажном носителе и (или) в электронном виде по форме 8.61, предусмотренной приложением № 8 к настоящим Правилам (далее – заявление об актуализации сведений);

б) документы, подтверждающие уплату референтному органу 
по регистрации сбора (пошлины) или иных обязательных платежей 
за экспертизу средства в случаях и порядке, установленных законодательством государства-члена;

в) актуализированный нормативный документ на средство (в случае его изменения);

г) актуализированная инструкция по использованию средства 
(в случае ее изменения);

д) актуализированные макеты упаковок (в случае их изменения);

е) пояснительная записка-обоснование о наличии (отсутствии) 
в актуализированных нормативном документе на средство, инструкции 
по использованию средства или макетах упаковок отличий от документов, на основании которых средство было зарегистрировано в соответствии с законодательством государства-члена, которые могут негативно повлиять на качество средства (на бумажном носителе и в электронном виде).»;

92) в пункте 253:

а) абзац первый изложить в следующей редакции «Заявление 
об актуализации сведений должно быть подано для:»

б) в подпункте «б» цифры «2028» заменить цифрами «2032»;

в) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) средств, имеющих в соответствии с законодательством государства-члена ограниченный срок действия продленной регистрации (пролонгация срочной регистрации), – не позднее чем за 200 рабочих дней до 31 декабря 2032 г.»;

93) дополнить пунктами 2531 – 25315 следующего содержания:

«2531. В случае если правообладатель средства, зарегистрированного в соответствии с законодательством государства-члена, не подает заявление об актуализации сведений в установленный в пункте 253 настоящих Правил срок:

а) срочная регистрация средства признается уполномоченным органом, зарегистрировавшим это средство, недействительной с даты истечения срока действия этой регистрации;

б) бессрочная регистрация средства признается уполномоченным органом, зарегистрировавшим это средство, недействительной 
с 1 января 2033 г.;

в) продленная регистрация средства признается уполномоченным органом, зарегистрировавшим это средство, недействительной 
с 1 января 2033 г.;

г) обращение средства, произведенного в период срока действия 
его регистрации, допускается до истечения срока годности этого средства.

2532. В период актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза допускается обращение средства на таможенной территории Союза.

2533. Референтный орган по регистрации при получении заявления об актуализации сведений в целях дальнейшего информационного взаимодействия с уполномоченными органами и (или) экспертными учреждениями и Комиссией присваивает заявлению уникальный номер по схеме в соответствии с пунктом 48 настоящих Правил.

2534. Информационное взаимодействие между референтным органом по регистрации, уполномоченными органами и (или) экспертными учреждениями и Комиссией в ходе процедуры актуализации сведений осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным приложением № 3 к настоящим Правилам.

2535. Референтный орган по регистрации в течение 10 рабочих дней с даты принятия заявления об актуализации сведений осуществляет оценку комплектности документов, представленных заявителем, 
и направляет их на экспертизу. В случае некомплектности регистрационного досье средства заявитель обязан представить недостающие материалы по запросу референтного органа по регистрации в течение 30 рабочих дней.

2536. Заявление об актуализации сведений отклоняется референтным органом по регистрации в случаях непредставления заявителем недостающих материалов по запросу референтного органа 
по регистрации и (или) неподтверждения референтному органу 
по регистрации уплаты сбора (пошлины) или иных обязательных платежей за проведение экспертизы средства в случаях и порядке, установленных законодательством государства-члена, а представленные заявителем актуализированные документы на средство и пояснительная записка-обоснование возвращаются ему на бумажном носителе.

2537. Датой начала проведения процедуры актуализации сведений является дата принятия референтным органом по регистрации решения 
о проведении экспертизы средства.

Референтный орган по регистрации указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок:

уведомляет заявителя и уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения о принятом решении о проведении экспертизы средства 
(с указанием уникального номера заявления о об актуализации сведений);

направляет актуализированные документы на средство 
и пояснительную записку-обоснование, представленные заявителем 
в рамках процедуры актуализации сведений, в экспертное учреждение 
для проведения экспертизы.

2538. Экспертиза средства в целях актуализации сведений о средстве проводится экспертным учреждением в течение 20 рабочих дней с даты принятия референтным органом по регистрации решения о ее проведении.

По итогам экспертизы средства оформляются предварительное 
и итоговое экспертное заключение, а также при необходимости 
в соответствии с пунктами 39 – 42 настоящих Правил формируется запрос в адрес заявителя о представлении недостающей (дополнительной) информации, необходимых разъяснений или уточнений, касающихся документов о средстве, подлежащих актуализации. Предварительное экспертное заключение и указанный запрос в адрес заявителя, а в случае отсутствия запроса – итоговое экспертное заключение направляются 
в указанные сроки экспертным учреждением в референтный орган 
по регистрации.

2539. В случае оформления отрицательного итогового экспертного заключения референтный орган по регистрации в течение 5 рабочих дней с даты получения такого экспертного заключения принимает 
в соответствии с пунктом 2543 настоящих Правил решение об отказе 
в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза 
и осуществляет действия в соответствии с пунктом 2542 настоящих Правил. Процедура актуализации сведений прекращается.

25310. При необходимости дополнительного приведения представленных заявителем проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок 
в соответствие с рекомендациями референтного органа по регистрации экспертное учреждение вместе с итоговым экспертным заключением направляет в референтный орган по регистрации рекомендации 
по доработке указанных проектов.

Референтный орган по регистрации указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок направляет рекомендации заявителю.

25311. Приведение заявителем проектов инструкции 
по использованию средства, нормативного документа на средство 
и макетов упаковок в соответствии с рекомендациями референтного органа по регистрации и их согласование с референтным органом 
по регистрации осуществляются в течение 20 рабочих дней с даты получения заявителем рекомендаций референтного органа 
по регистрации, включая дату согласования указанных проектов референтным органом по регистрации.

25312. С даты направления референтным органом по регистрации 
в адрес заявителя рекомендаций по приведению проектов инструкции 
по использованию средства, нормативного документа на средство 
и макетов упаковок в соответствие с рекомендациями референтного органа по регистрации проведение процедуры актуализации сведений приостанавливается и возобновляется с даты согласования заявителем 
с референтным органом по регистрации проектов инструкции 
по использованию средства, нормативного документа на средство 
и макетов упаковок.

25313. В случае приведения заявителем в течение 20 рабочих дней 
с даты получения рекомендаций референтного органа по регистрации проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствие с замечаниями референтного органа по регистрации не в полном объеме (в части требований, касающихся качества зарегистрированного средства) референтный орган по регистрации в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает в соответствии с пунктом 2543 настоящих Правил решение об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза и осуществляет действия в соответствии с пунктом 2542 настоящих Правил. Процедура актуализации сведений прекращается.

25314. Референтный орган по регистрации в течение 5 рабочих дней с даты согласования проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок принимает решение:

а) об актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза 
в соответствии с требованиями настоящих Правил (с возможностью обращения средства на таможенной территории Союза);

б) об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза.

25315. Итоговое экспертное заключение референтный орган 
по регистрации направляет заявителю указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок с даты принятия референтным органом по регистрации положительного решения об актуализации сведений с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении.»;

94) в пункте 254:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«При принятии положительного решения об актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза референтный орган по регистрации 
в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения:»;

б) в подпункте «г»:

абзац второй дополнить словами «(в случае внесения в него изменений)»;

в абзаце третьем слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить и дополнить словами «(в случае внесения в нее изменений)»;

в абзаце четвертом слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить и дополнить словами «(в случае внесения в них изменений)»;

в) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) отменяет регистрацию этого средства (при наличии такой регистрации), осуществленную в соответствии с требованиями государства-члена, в порядке, предусмотренном законодательством этого государства-члена.»;

95) дополнить пунктами 2541 – 2544 следующего содержания:

«2541. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней с даты их уведомления согласно подпункту «а» пункта 254 настоящих Правил референтным органом по регистрации о принятом положительном решении об актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза инициируют процедуру отмены регистрации этого средства 
(при наличии такой регистрации), зарегистрированного в соответствии с требованиями государства-члена, в порядке, предусмотренном законодательством этого государства-члена.

2542. При принятии решения об отказе в актуализации сведений 
о средстве в реестре средств Союза референтный орган по регистрации указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок 
с даты принятия такого решения осуществляет следующие действия:

а) направляет заявителю итоговое экспертное заключение (в случае оформления референтным органом по регистрации отрицательного итогового экспертного заключения);

б) уведомляет уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения о принятом решении с указанием причин отказа 
в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза;

в) предоставляет уполномоченным органам и (или) экспертным учреждениям доступ к итоговому экспертному заключению (в случае оформления референтным органом по регистрации отрицательного итогового экспертного заключения).

2543. Основаниями для принятия референтным органом 
по регистрации решения об отказе в актуализации сведений о средстве 
в реестре средств Союза являются:

а) решение о том, что качество средства не подтверждено полученными данными;

б) непредставление заявителем в установленный срок ответа 
на запрос референтного органа по регистрации в соответствии 
с экспертным заключением (в том числе скорректированных документов регистрационного досье средства);

в) неприведение проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствие с рекомендациями референтного органа по регистрации (в части требований, касающихся качества зарегистрированного средства);

г) выявление недостоверности данных, представленных заявителем в актуализированных документах на средство;

д) неподтверждение уплаты референтному органу по регистрации сбора (пошлины) или иных обязательных платежей за экспертизу средства в случаях и порядке, установленных законодательством государства-члена.

2544. Датой завершения процедуры актуализации сведений является дата внесения сведений о средстве в реестр средств Союза или дата принятия референтным органом по регистрации решения об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза.»;

96) в пункте 258 слова «уникальный номер» заменить словами «уникальный номер по схеме»;

97) подпункты «в», «е» и «и» пункта 261 исключить;

98) в пункте 266:

а) предложение первое дополнить словами: «с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

б) предложение второе исключить;

99) во втором и третьем абзацах пункта 267 слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

100) в подпункте «в» пункта 273 слова «периодический отчет 
за период регистрации и» исключить;

101) в абзацах третьем и четвертом подпункта «г» пункта 274 слова «и на государственном языке нового государства-члена (при наличии соответствующих требований в законодательстве нового государства-члена)» исключить;

102) пункт 276 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перевод инструкции по использованию средства и текстов 
на макетах упаковок, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «г» пункта 274 настоящих Правил, с русского языка на государственный язык нового государства-члена (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена) осуществляется заявителем в соответствии с пунктом 281 настоящих Правил 
по согласованию с новым уполномоченным органом.»;

103) в пункте 277:

а) подпункт «а» дополнить словами «на бумажном носителе и (или) в электронном виде на русском языке по форме 8.8, предусмотренной приложением № 8 к настоящим Правилам»;

б) подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:

«б) наличие решения судебных органов государства-члена;

в) представление референтным органом по регистрации заключения экспертного учреждения о снижении качества средства, подготовленного на основании результатов анализа использования средства;»;

104) пункт 278 признать утратившим силу;

105) главу 14 Раздела IV дополнить пунктом 2781 следующего содержания:

«2781. При отмене регистрации средства в случае, указанном 
в подпункте «а» пункта 277 настоящих Правил, и при условии, что отмена регистрации средства не связана с ухудшением качества средства, обращение средства, произведенного в течение срока действия его регистрации, допускается до истечения срока годности средства.»;

106) пункт 279 признать утратившим силу;

107) главу 14 дополнить пунктом 2791 следующего содержания:

«2791. При отмене регистрации средства в случае, указанном 
в подпункте «а» пункта 277 настоящих Правил, когда причиной отмены регистрации средства является ухудшение качества средства, а также 
в случаях, указанных в подпунктах «б» – «д» пункта 277 настоящих Правил, обращение средства не допускается.»;

108) пункт 282 дополнить словами «из реестра»;

109) в пункте 283:

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) выявления несоответствия средства требованиям нормативного документа на средство по результатам выборочного контроля качества средства;»;

б) в подпункте «в» слово «производителем» заменить словом «правообладателем»;

в) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) выявления в ходе периодической инспекции несоответствия производства (отдельной производственной площадки) требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящим Правилам (информация о таком несоответствии указывается в предписании, выданном уполномоченным органом по итогам проведения инспекции);

д) истечения срока действия сертификата.»;

110) пункт 284 признать утратившим силу;

111) в пункте 285:

а) в абзаце первом слово «информации» заменить словом 
«от правообладателя информации»;

б) в абзаце третьем слова «, выпускаемого в обращение производителем средства, требованиям нормативного документа 
на средство» заменить словами «требованиям нормативного документа 
на средство (с приложением результатов соответствующих лабораторных исследований (испытаний) средства)»;

в) в абзаце четвертом слова «в предписаниях уполномоченным органом по итогам осуществления» заменить словами «в предписании, выданном уполномоченным органом по результатам»;

г) дополнить абзацами пятым и шестым в следующей редакции:

«в подпункте «г» пункта 283 настоящих Правил, принимает решение о приостановлении обращения средства до даты подтверждения устранения несоответствия производства (отдельной производственной площадки), указанного в предписании, выданном уполномоченным органом по итогам проведенной инспекции, требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящим Правилам;

в подпункте «д» пункта 283 настоящих Правил, принимает решение о приостановлении обращения средства до даты представления правообладателем средства действующего сертификата.»;

112) пункт 286 признать утратившим силу;

113) в пункте 287:

а) в абзаце первом:

слова «и абзацами третьим и четвертым пункта 286» исключить;

дополнить предложением вторым в следующей редакции:

«Результаты анализа оформляются экспертным учреждением в виде заключения и направляются в рамках указанного срока в референтный орган по регистрации или уполномоченный орган.»;

б) абзацы второй – четвертый исключить;

114) главу 15 Раздела IV дополнить пунктом 2871 в следующей редакции:

«2871. Референтный орган по регистрации или уполномоченный орган:

а) в течение 5 рабочих дней с даты получения представленного правообладателем средства в соответствии с абзацем вторым пункта 285 настоящих Правил заявления о возобновлении обращения средства принимает решение о возобновлении обращения средства и уведомляет правообладателя средства о принятом решении указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок;

б) в течение 5 рабочих дней с даты получения заключения экспертного учреждения, указанного в пункте 287 настоящих Правил:

принимает решение о продолжении приостановления обращения средства до подтверждения устранения правообладателем средства причин несоответствия качества средства требованиям нормативного документа на средство или до даты внесения в регистрационное досье средства изменений и уведомляет правообладателя средства о принятом решении указанным в пункте 27 настоящих Правил способом 
и в указанный срок (с указанием причин приостановления обращения средства и с приложением копии заключения экспертного учреждения);

принимает решение о возобновлении обращения средства 
и уведомляет правообладателя средства о принятом решении указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок;

в) в течение 5 рабочих дней с даты получения представленного правообладателем средства в соответствии с абзацем шестым пункта 285 настоящих Правил сертификата принимает решение о возобновлении обращения средства и уведомляет правообладателя средства о принятом решении указанным в пункте 27 настоящих Правил способом и в указанный срок.»;

115) в пунктах 288 и 289 слова «или серии средства» исключить;

116) главу 15 дополнить пунктом 2891 в следующей редакции:

«2891. В период приостановления обращения средства запрещаются его производство, транспортировка, отпуск, реализация, использование, ввоз на таможенную территорию Союза, перемещение по таможенной территории Союза и вывоз с таможенной территории Союза.»;

117) в пункте 298:

а) подпункт «а» дополнить словами «(при наличии)»;

б) абзацы девятый и десятый подпункта «б» исключить;

в) подпункты «к» – «м» исключить;

118) в пункте 299:

а) подпункт «а» дополнить словами «(при наличии)»;

б) абзацы девятый и десятый подпункта «б» исключить;

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) оригиналы (копии, заверенные в установленном порядке) протоколов исследований (испытаний) средства, проведенных 
в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) 
в соответствии с общими требованиями к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, а в случае отсутствия в государстве-члене таких лабораторий (центров) – в экспертном учреждении, определенном уполномоченным органом, и подтверждающих качество средства 
в соответствии с требованиями нормативного документа на средство;»;

119) в абзаце втором подпункта «д» пункта 309 слова «в виде нерасфасованной продукции (промежуточного продукта)» заменить словами «в нерасфасованном виде»;

120) пункт 327 дополнить словами «в сопровождении документа производителя средства, подтверждающего его качество (сертификат качества, аналитический паспорт и др.).»;

121) пункт 328 дополнить словами: «(сертификат качества, аналитический паспорт и др.).»;

122) пункты 329 – 332 признать утратившими силу;

123) в пункте 333 слова «пунктов 325, 326, 329 и 330» заменить словами «пунктов 325 и 326»;

124) приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории 
Евразийского экономического союза

ТРЕБОВАНИЯ
 к производству диагностических средств 
ветеринарного назначения

I. Система менеджмента качества

1.1. Управление качеством – это совокупность организационных мер, предпринимаемых в целях обеспечения соответствия качества диагностических средств ветеринарного назначения (далее – средство) их предназначению. Управление качеством включает в себя правила производства и контроля качества средств.

1.2. Производитель средств должен производить средства таким образом, чтобы гарантировать их соответствие своему назначению 
и положениям регистрационного досье средства. Для достижения этой цели необходимо разработать и внедрить систему менеджмента качества (далее – СМК). Эта система должна быть оформлена документально, а ее эффективность – проконтролирована.

Производитель средств должен разработать и утвердить руководство качеству или эквивалентный ему документ, который должен содержать описание СМК, включая ответственность руководства.

Все элементы СМК должны быть обеспечены квалифицированным персоналом, необходимыми и надлежащими помещениями, оборудованием и техническими средствами. Держатель разрешительного документа на производство средства (сертификат и лицензия (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства – члена Евразийского экономического союза (далее – Союз)) несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Союза за функционирование СМК.

1.3. СМК должна гарантировать, что:

а) выпуск средства обеспечивается посредством разработки, планирования, внедрения, поддержания и непрерывного усовершенствования системы, которая дает возможность постоянно поставлять средство с соответствующими показателями качества;

б) управление знаниями о средстве и процессе его производства осуществляется на протяжении всех стадий жизненного цикла средства;

в) операции по производству и контролю точно определены 
и соответствуют настоящим требованиям;

г) ответственность и обязанности персонала четко определены;

д) приняты меры для производства, поставки и использования исходных материалов, соответствующих установленным требованиям;

е) внедрены процессы, обеспечивающие управление деятельностью, передаваемой другой организации для выполнения (аутсорсинговой деятельностью);

ж) проводятся необходимый контроль в критических точках контроля производственного процесса, определенных на основе анализа рисков;

з) во время расследования отклонений, предполагаемых дефектов средства и других проблем должен применяться соответствующий уровень анализа основных причин данных несоответствий, который может быть определен с использованием принципов управления рисками для качества. В случаях, когда истинная основная причина (причины) несоответствия не может быть установлена, следует идентифицировать наиболее вероятную причину. По результатам расследования должны быть определены и предприняты соответствующие корректирующие 
и (или) предупреждающие действия. Эффективность таких действий должна быть проверена и оценена в соответствии с принципами управления рисками для качества;

и) имеется процедура проведения самоинспекции, в соответствии 
с которой регулярно оцениваются эффективность и пригодность СМК.

II. Персонал

#### Общие требования

2.1. Производитель средств должен иметь достаточное количество сотрудников с необходимой квалификацией и практическим опытом работы. Обязанности любого сотрудника не должны быть чрезмерными, чтобы исключить возможность возникновения рисков для качества средств.

2.2. Обязанности и соответствующие полномочия для их выполнения должны быть определены и прописаны в должностных инструкциях.

2.3. Персонал должен действовать объективно и беспристрастно. Должно быть продемонстрировано отсутствие конфликтов интересов либо установлена процедура разрешения их таким образом, чтобы они не оказывали негативного влияния на деятельность производителя 
и качество средств.

#### Обучение

2.4. Производитель средств должен обеспечить обучение персонала 
в соответствии со своими должностными обязанностями. Производитель средств должен проводить обучение при приеме на работу и обеспечивать последующее обучение персонала, периодически оценивая его эффективность на практике. Производитель средств обязан хранить записи о проведении обучения в порядке и в сроки, установленные законодательством государства – члена Союза.

2.5. Не прошедшие обучение сотрудники не должны допускаться 
в зоны производства и контроля качества. Если это неизбежно, они должны предварительно пройти инструктаж, в частности 
по гигиеническим требованиям к персоналу и использованию защитной одежды. Должны быть организованы их сопровождение и наблюдение 
за ними.

2.6. При обучении должны подробно разъясняться и обсуждаться требования СМК, а также все меры, улучшающие их понимание 
и осуществление.

#### Гигиенические требования к персоналу

2.7. Производителем средств должны быть разработаны детальные программы по гигиене труда с учетом особенностей производства. Эти программы должны содержать процедуры, касающиеся здоровья, соблюдения гигиенических правил и требований к одежде персонала. Каждый сотрудник, обязанности которого предполагают пребывание 
в зонах производства и контроля качества, должен быть обучен этим процедурам и точно соблюдать эти процедуры.

2.8. Лица, принимаемые на работу, должны пройти медицинский осмотр. Производитель средств обязан утвердить инструкции, обеспечивающие его осведомленность о состоянии здоровья персонала, которое может повлиять на качество средств. После первичного медицинского осмотра должны проводиться регулярные последующие медицинские осмотры персонала.

2.9. Производитель средств должен принять меры, обеспечивающие недопущение лиц с инфекционными заболеваниями или открытыми повреждениями на открытых участках тела к производству средств.

2.10. Лица, входящие в производственные зоны, должны носить защитную одежду, соответствующую выполняемым в этих зонах операциям.

2.11. В производственных и складских зонах, зоне контроля качества запрещаются курение, прием пищи, питье, жевание, а также хранение пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

2.12. Необходимо избегать непосредственного контакта рук персонала со средствами, а также с любой частью оборудования, контактирующей со средствами.

III. Помещения и оборудование

##### Общие требования

3.1. Помещения должны быть спроектированы и оснащены таким образом, чтобы обеспечивать максимальную защиту от проникновения 
в них насекомых и (или) животных, а производственная среда помещений должна представлять минимальный риск контаминации материалов или средств.

3.2. Помещения следует убирать и, где применимо, дезинфицировать в соответствии с подробными письменными инструкциями.

3.3. Освещение, температура, влажность и вентиляция должны быть соответствующими и не оказывать неблагоприятного воздействия (прямого или косвенного) ни на средства во время их производства, контроля качества и хранения, ни на надлежащее функционирование оборудования.

3.4. Должны быть приняты меры, предотвращающие вход 
в помещения лиц, не имеющих права доступа в них. Зоны производства, хранения и контроля качества не должны использоваться как проходные для персонала, который в них не работает.

3.5. Посетители, при необходимости посещения ими зоны производства, хранения и (или) зоны контроля качества, должны предварительно пройти инструктаж, а также должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Должно быть организовано их постоянное сопровождение уполномоченными сотрудниками производителя средств.

##### Производственная зона

3.6. Планировочные решения рабочих зон и внутрипроизводственных зон хранения должны обеспечивать последовательное и логичное размещение оборудования и материалов, сводящее к минимуму риск перепутывания различных средств или их компонентов, обеспечивающее отсутствие перекрестной контаминации и сводящее к минимуму риск пропуска или неправильного осуществления любого этапа при производстве или контроле.

3.7. Там, где исходное сырье и первичные упаковочные материалы, 
а также нерасфасованные средства подвержены влиянию производственной среды, внутренние поверхности (стены, полы 
и потолки) должны быть гладкими, без щелей и трещин на стыках, 
не должны выделять частиц, а также должны легко и эффективно очищаться и, при необходимости, дезинфицироваться.

3.8. Трубопроводы, осветительные приборы, вентиляционные установки и другие системы обслуживания должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы не было углублений, затрудняющих их очистку. По возможности доступ к ним для обслуживания должен осуществляться извне производственных зон.

3.9. Точки подключения к канализационным стокам должны быть соответствующих размеров и оборудованы устройствами для предотвращения обратного потока. По возможности следует избегать открытых сливных желобов, но если они необходимы, то они должны быть неглубокими для облегчения очистки и дезинфекции.

3.10. Взвешивание исходного сырья следует осуществлять 
в отдельном, предназначенном для этого помещении или зоне.

3.11. В тех случаях, когда происходит образование пыли (например, во время отбора проб, взвешивания, смешивания и производственных операций, упаковки сухих средств), должны быть приняты специальные меры предосторожности в целях предупреждения перекрестной контаминации и облегчения очистки.

3.12. Помещения для упаковки средств должны быть специально спроектированы и расположены таким образом, чтобы избежать перепутывания или перекрестной контаминации.

3.13. Производственные зоны должны быть хорошо освещены, особенно там, где проводится постоянный визуальный контроль.

##### Складские зоны

3.14. Складские зоны должны быть достаточно вместительными, чтобы обеспечить упорядоченное хранение различных категорий материалов и средств: исходного сырья и упаковочных материалов, нерасфасованных и готовых средств, а также средств, находящихся 
в карантине, средств, разрешенных для выпуска, отклоненных, возвращенных или отозванных.

3.15. При проектировании и оснащении складских зон следует предусматривать надлежащие условия хранения. Все складские зоны должны быть квалифицированы методом «картирования». Мониторинг условий хранения должен осуществляться в точках контроля, определенных по итогам квалификации помещений и представляющих наибольший риск для качества средств.

3.16. В местах приемки и отгрузки должна быть обеспечена защита сырья, материалов и средств от воздействия погодных условий.

3.17. Если режим карантина обеспечивается хранением средств 
в раздельных зонах, то эти зоны должны быть четко обозначены, а доступ в них разрешен персоналу, имеющему соответствующие полномочия. Любая другая система, заменяющая физический карантин, должна обеспечивать эквивалентную надежность.

3.18. Для отбора проб исходного сырья должна быть отдельная зона. Если отбор проб осуществляется в зоне хранения, то он должен проводиться таким образом, чтобы предотвратить контаминацию или перекрестную контаминацию.

3.19. Для хранения отклоненных, отозванных или возвращенных сырья, материалов или средств должны быть предусмотрены изолированные зоны.

##### Зоны контроля качества

3.20. Лаборатории контроля качества должны быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям к проводимым в них работам. Особые требования предъявляются к лабораториям, в которых проводятся работы со специфическими веществам (например, биологическими).

3.21. Необходимо выделить соответствующие и подходящие площади для хранения образцов и записей.

##### Вспомогательные зоны

3.22. Комнаты отдыха и приема пищи должны быть отделены 
от других зон.

3.23. Помещения для переодевания, туалеты и душевые кабины должны иметь удобный доступ, их планировка и размеры должны соответствовать численности персонала. Не допускается, чтобы туалеты непосредственно сообщались с производственными зонами.

#### Оборудование

3.24. Конструкция, монтаж и порядок технического обслуживания производственного оборудования должны соответствовать его назначению.

3.25. Производственное оборудование, а также работы по его ремонту и техническому обслуживанию не должны представлять никакой опасности для качества средств. Части производственного оборудования, контактирующие со средствами, не должны вступать с ними в реакцию, выделять или абсорбировать вещества в такой степени, чтобы это могло повлиять на качество средств.

3.26. Конструкция производственного оборудования должна быть такой, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Очистку следует проводить в соответствии с подробными письменными инструкциями. Оборудование следует хранить только в чистом и сухом состоянии.

3.27. Инвентарь для мытья и очистки следует выбирать 
и использовать так, чтобы он не стал источником контаминации.

3.28. Точность и рабочий диапазон весов и других средств измерений должны соответствовать производственным и контрольным операциям, 
в которых они используются.

3.29. Калибровка и (или) поверка весов и других средств измерений, регистрирующих и контрольных приборов должна проводиться 
с определенной периодичностью соответствующими методами. Необходимо оформлять и сохранять записи таких исследований (испытаний).

3.30. Стационарные трубопроводы должны иметь четкую маркировку с указанием проходящих по ним веществ и направлений потока.

3.31. Неисправное оборудование должно быть удалено из производственных зон и зон контроля качества или промаркировано как неисправное.

IV. Документация

#### Управление документацией

4.1. В СМК производителя средств должны быть четко установлены различные виды используемой документации и носителей информации. Документация может существовать в различных формах, в том числе на бумажном, электронном или фотографическом носителе. Главной целью применяемой системы документации должно быть создание, управление, контроль и регистрация всей деятельности, которая может непосредственно или опосредовано влиять на все аспекты качества средств.

4.2. Регламентирующие документы должны быть утверждены 
и подписаны лицами, имеющими право подписи, с указанием даты. Содержание документов должно быть однозначным, документы должны иметь уникальную идентификацию. Должна быть определена дата введения в действие.

4.3. Регламентирующие документы должны иметь логичную структуру, обеспечивающую простоту их проверки. Стиль изложения документов должен соответствовать их предполагаемому использованию. Стандартные операционные процедуры, рабочие инструкции и методики должны быть написаны в форме, предполагающей обязательность их выполнения.

4.4. Документы в рамках СМК следует регулярно пересматривать 
и актуализировать, необходимо исключить использование устаревших версий.

#### Правила надлежащего документального оформления

4.5. Рукописные записи должны быть сделаны четко, разборчиво 
и так, чтобы внесенные данные нельзя было удалить.

4.6. Записи следует вести при выполнении каждого действия и таким образом, чтобы можно было проследить всю значимую деятельность, касающуюся производства средств.

4.7. Любое изменение, вносимое в документ, должно быть подписано и датировано. Изменение должно давать возможность прочтения первоначальной информации. Где применимо, должна быть указана причина изменения.

#### Хранение документов

4.8. Должно быть четко определено, какая запись относится 
к каждому виду производственной деятельности и где она находится. Должны быть обеспечены надежные меры контроля, валидированные 
в соответствующих случаях, для обеспечения целостности записи 
на протяжении срока хранения.

4.9. Особые требования предъявляются к документации серии, которую следует хранить в течение 1 года после окончания срока годности этой серии.

4.10. Для других видов документации срок хранения зависит от видов деятельности, которые эта документация сопровождает. Критическую документацию, включая исходные данные (например, касающиеся валидации), подтверждающие информацию регистрационного досье средства, необходимо хранить на протяжении срока действия регистрации, а также в течение 5 лет после окончания действия регистрации средства. При этом необходимо учитывать требования к хранению документации серии (например, в случае данных по валидации процесса сопровождающие исходные данные следует хранить по крайней мере такое же время, как и документацию на все серии, для которых разрешение на выпуск подтверждено данными этих валидационных исследований).

4.11. Необходимо иметь в наличии соответствующим образом утвержденные спецификации на исходные и упаковочные материалы 
и готовое средство с указанием даты утверждения. Спецификации должны содержать:

- перечень показателей качества;

- критерии приемлемости по каждому показателю;

- инструкции по отбору проб и проведению исследований (испытаний) или ссылку на соответствующий документ;

- условия хранения и меры предосторожности;

- срок годности.

4.12. На каждое производимое средство необходимо иметь утвержденные письменные технологические инструкции, которые должны включать в себя:

a) наименование средства;

б) перечень всех исходных материалов, которые будут использоваться, с указанием количества каждого и необходимых упаковочных материалов, включая их количества, размеры и типы;

в) данные о месте осуществления процесса и об основном оборудовании, которое должно при этом использоваться для каждой стадии производства;

г) подробные постадийные технологические инструкции (например, проверка материалов, предварительная обработка, порядок загрузки сырья, критические параметры процесса (время, температура и т.п.));

д) инструкции по всем видам контроля в процессе производства 
с указанием допустимых пределов;

е) ожидаемый выход готовой средства с указанием допустимых пределов и выходы соответствующих промежуточных продуктов, где это возможно.

ж) количество средства в окончательной упаковке, выраженное 
в штуках, единицах массы или объема;

з) все подлежащие соблюдению особые меры предосторожности.

#### Записи по производству и упаковке серии

4.13. На каждую произведенную серию следует сохранять записи 
по производству серии.

Они должны основываться на соответствующих частях утвержденных технологических инструкций и содержать следующую информацию:

a) наименование и номер серии средства;

б) даты и время начала и завершения технологического процесса, 
а также основных промежуточных стадий;

в) фамилия и инициалы оператора (операторов) каждой основной технологической операции, а также лица, проверившего каждую из этих операций, при необходимости;

г) номер серии и (или) номер аналитического контроля, а также фактически отвешенное количество исходных материалов каждого вида (включая номер серии и количество любого добавленного регенерированного или переработанного материала);

д) сведения о любой относящейся к делу технологической операции или любом действии, а также об основном использованном оборудовании;

е) записи по контролю в процессе производства с указанием исполнителей и полученных результатов;

ж) выход средства на различных стадиях производства;

з) сведения об особых проблемах с подписанным разрешением 
на любое отклонение от технологических инструкций;

и) подпись лица, ответственного за технологический процесс, 
с указанием даты.

##### Приемка

4.14. На приемку каждой поставки каждого вида исходных материалов (в том числе нерасфасованных, готовых средств), а также первичных, вторичных и печатных упаковочных материалов должны быть в наличии письменные процедуры и подтверждающие записи.

4.15. Записи по приемке должны содержать:

a) наименование материала в накладной и на таре;

б) дату приемки;

в) наименование поставщика и наименование производителя средств;

г) номер серии производителя средств или кодовый номер;

д) общее количество полученных материалов и число единиц упаковок;

е) любые существенные замечания.

4.16. Должны быть в наличии письменные процедуры 
по внутризаводской маркировке, карантину и хранению исходных 
и упаковочных материалов.

##### Отбор проб

4.17. Должны быть в наличии письменные процедуры по отбору проб, содержащие сведения об используемых методах и оборудовании, количествах, которые должны быть отобраны, и любых подлежащих соблюдению мерах предосторожности во избежание контаминации материала или любого ухудшения его качества.

##### Проведение исследований (испытаний)

4.18. Должны быть в наличии письменные методики исследований (испытаний) образцов материалов и средств на различных стадиях производства с указанием используемых методов и оборудования. Проведенные исследования (испытания) должны быть документально оформлены.

##### Прочее

4.19. Должны быть в наличии письменные процедуры, устанавливающие порядок выпуска и отклонения материалов и средств.

4.20. Следует вести и сохранять записи по реализации каждой серии средства в целях облегчения отзыва этой серии в случае необходимости.

4.21. Должны быть в наличии письменно изложенные процедуры, планы, протоколы, отчеты и относящиеся к ним записи в отношении:

валидации и квалификации процессов, оборудования и систем;

монтажа и калибровки оборудования;

технического обслуживания, очистки и дезинфекции;

рекламаций, отзывов и возвратов средства;

расследования отклонений и несоответствий;

самоинспекций.

4.22. Должны быть в наличии четкие инструкции по эксплуатации основных единиц производственного и контрольно-аналитического оборудования.

4.23. Следует вести учет документов в рамках СМК.

V. Производство

#### Общие требования

5.1. Все действия, проводимые с материалами и средствами, такие как приемка и карантин, отбор проб, хранение, маркировка, выдача, производство, технологический процесс, упаковка и реализация, утилизация и уничтожение, следует осуществлять согласно письменным процедурам и (или) инструкциям и оформлять документально. Процедуры и (или) инструкции должны обеспечивать соблюдение настоящих требований.

5.2. Все поступающие материалы должны быть проверены, чтобы гарантировать, что поставка соответствует заказу.

5.3. Поступающие материалы и произведенные готовые средства должны немедленно помещаться в карантин, организованный 
по принципу раздельного хранения или за счет организационных мер, 
и содержаться в нем до получения разрешения на их использование или реализацию.

5.4. Все материалы и средства следует хранить в соответствующих условиях, установленных их производителем, в определенном порядке, обеспечивающем разделение по сериям.

5.5. Следует проводить проверки выходов и материального баланса, чтобы убедиться в отсутствии расхождений с допустимыми предельными значениями.

5.6. Не допускается одновременное или последовательное проведение операций с различными продуктами в одном и том же помещении, 
за исключением случаев, если не существует риска перепутывания или перекрестной контаминации.

5.7. Средства и материалы должны быть защищены от микробной 
и другой контаминации на всех стадиях производства.

Перекрестную контаминацию необходимо предотвращать, прежде всего за счет надлежащего проектирования помещений и оборудования, как указано в разделе III настоящих требований. Это должно быть подкреплено внедрением эффективных и воспроизводимых процессов очистки для контроля риска перекрестной контаминации.

5.8. Не допускаются любые отклонения от инструкций или процедур. Если происходит отклонение, оно должно быть предварительно письменно санкционировано лицом, имеющим соответствующие полномочия.

5.9. В производственные помещения может входить только персонал, имеющий право доступа в них.

#### Валидация

5.10. Мероприятия по валидации должны проводиться в соответствии с установленными процедурами. Результаты проведенных мероприятий и заключения по ним должны быть оформлены документально.

5.11. При введении нового метода производства необходимо гарантировать, что данный процесс при использовании предусмотренных материалов и оборудования позволяет постоянно производить средства требуемого качества.

5.12. Существенные изменения производственного процесса, включая любое изменение оборудования или исходных и упаковочных материалов, которое может повлиять на качество средства и (или) воспроизводимость процесса, должны пройти валидацию.

5.13. Приемлемым для валидации процесса производства считается производство как минимум 3 последовательных серий средства при рутинных условиях, при которых параметры находятся в заданных пределах.

5.14. Процессы и процедуры следует подвергать периодической ревалидации (повторной валидации) для гарантии того, что они остаются пригодными для достижения определенных результатов.

#### Исходные материалы

5.15. В каждой поставке исходных материалов упаковка должна быть проверена на целостность, в том числе целостность пломб (при их наличии), а также на соответствие сведений, указанных 
в товаросопроводительных документах, этикеткам (маркировке) средства. Приемочные проверки должны быть задокументированы.

5.16. Если одна поставка материала состоит из различных серий, 
то каждую серию необходимо рассматривать как отдельную в отношении отбора проб, проведения исследований (испытаний) и выдачи разрешения на использование.

5.17. Следует использовать только те исходные материалы, использование которых разрешено специалистами, ответственными 
за контроль качества, и срок годности которых еще не истек.

5.18. Производители готовых средств несут ответственность за все исследования (испытания) исходных материалов, которые указаны 
в регистрационном досье средства.

5.19. Следует уделить особое внимание контролю за распределением (транспортированием, оптовой реализацией, хранением и поставкой) исходных материалов в целях поддержания характеристик качества исходных материалов и обеспечения того, чтобы результаты исследований (испытаний) будут по-прежнему применимы 
к поставленным материалам.

5.20. Исходные материалы должны выдаваться только специально назначенными лицами в соответствии с документально оформленной процедурой, чтобы гарантировать, что нужные исходные материалы точно отвешены или отмерены в чистую и надлежащим образом маркированную тару.

5.21. Каждый выданный материал, его масса или объем должны подвергаться независимой проверке с записью результатов.

5.22. Исходные материалы, выданные для каждой серии, должны храниться в одном месте и иметь соответствующую маркировку.

#### Технологические операции

5.23. Перед началом любой технологической операции должны быть приняты меры, гарантирующие, что рабочая зона и оборудование очищены и освобождены от любых исходных материалов, средств, остатков средств или документации, не имеющих отношения 
к запланированной операции.

5.24. Нерасфасованные средства следует хранить в надлежащих условиях.

5.25. Критические процессы должны пройти валидацию согласно подпунктам 5.10 – 5.14 настоящих требований.

5.26. Должны быть проведены и оформлены документально необходимый контроль в процессе производства и контроль производственной среды.

5.27. Любое существенное отклонение от ожидаемого выхода средства должно быть оформлено документально и расследовано.

#### Операции по упаковке

5.28. При составлении планов операций по упаковке особое внимание должно быть уделено сведению к минимуму риска перекрестной контаминации, перепутывания или подмены. Не допускается упаковывать средства различных видов в непосредственной близости друг от друга за исключением случаев, предусматривающих физическое разделение.

5.29. Перед началом операций по упаковке должны быть предприняты меры, гарантирующие, что рабочая зона, упаковочные линии, печатные машины и другое оборудование являются чистыми и не содержат любые использовавшиеся ранее материалы или документы, если они не требуются для запланированной операции. Очистку линии следует проводить согласно соответствующей процедуре.

5.30. Наименование и номер серии упаковываемых средств должны быть указаны на каждом упаковочном месте или линии.

5.31. При поступлении средств и упаковочных материалов на участок упаковки следует проверить их количество, идентичность и соответствие инструкциям по упаковке.

5.32. Как правило, маркировку следует наносить как можно быстрее после фасовки и укупорки. До нанесения маркировки следует принять необходимые меры, исключающие перепутывание или ошибочную маркировку.

5.33. Правильность выполнения любых печатных операций (нанесения номеров серий, срока годности), осуществляемых либо как отдельная технологическая операция, либо в процессе упаковки, следует тщательно контролировать и оформлять документально. Особое внимание следует уделять ручной маркировке, которую следует регулярно перепроверять.

5.34. Следует проводить проверки, гарантирующие, что все электронные устройства считывания кода, счетчики этикеток 
и аналогичные устройства работают правильно.

5.35. Маркировка упаковочных материалов, нанесенная с помощью печати или методом тиснения, должна быть отчетливой и устойчивой 
к выцветанию или стиранию.

5.36. При контроле процесса упаковки средств на линии следует проверять, как минимум, следующее:

а) общий внешний вид упаковок;

б) комплектность упаковок;

в) использование надлежащих видов средств и упаковочных материалов;

г) правильность нанесения любой маркировки;

д) правильность работы контрольных устройств на линии.

5.37. При существенном или необычном расхождении, установленном во время составления баланса между количеством нерасфасованных средств, печатного упаковочного материала и числом произведенных единиц готовых средств, следует провести расследование и установить причину этого расхождения до выдачи разрешения на выпуск.

5.38. После завершения операций по упаковке любые оставшиеся упаковочные материалы с нанесенным на них номером серии должны быть уничтожены с последующим документальным оформлением. Возврат на склад немаркированных упаковочных материалов производится в соответствии с утвержденной процедурой.

#### Готовые средства

5.39. До выдачи разрешения на выпуск готовые средства должны содержаться в карантине в условиях, установленных производителем средств.

5.40. До момента получения разрешения на выпуск должна быть проведена оценка готовых средств и документации в порядке, установленном разделом VI настоящих требований.

5.41. После выдачи разрешения на выпуск готовые средства должны храниться как пригодный для реализации запас в условиях, установленных производителем средств.

#### Отклоненные, повторно использованные и возвращенные

материалы и средства

5.42. Отклоненные материалы и средства должны иметь четкую маркировку и храниться раздельно в зонах с ограниченным доступом. Они подлежат возврату поставщику, переработке (если это допустимо) или уничтожению. Любые выполненные действия должны быть оформлены документально и утверждены лицами, имеющими соответствующие полномочия.

5.43. Переработка отклоненных средств допускается 
в исключительных случаях при условии отсутствия ухудшения качества готовых средств и выполнения всех требований спецификаций. Переработку осуществляют в соответствии с утвержденной процедурой после оценки возможного риска с последующим документальным оформлением.

5.44. Возвращенные с рынка средства, над которыми был утрачен контроль со стороны производителя средств, должны быть утилизированы и (или) уничтожены.

VI. Контроль качества

#### Общие требования

6.1. Каждый производитель средств должен назначить ответственного за контроль качества средств специалиста, имеющего соответствующие квалификацию и опыт, и обеспечить его достаточными ресурсами для эффективного выполнения мероприятий по контролю качества.

6.2. Оценка готового средства должна охватывать все относящиеся 
к нему факторы, включая условия производства, результаты исследований (испытаний) в процессе производства, обзор производственной документации (включая документацию по упаковке), соответствие требованиям спецификаций на готовое средство и проверку окончательной упаковки.

6.3. Персонал, обеспечивающий контроль качества должен иметь доступ в производственные зоны для осуществления отбора проб 
и при необходимости проведения расследования.

6.4. Контроль качества путем проведения лабораторных исследований (испытаний) может проводиться как в собственной (производственной) лаборатории производителя средств, так 
и с привлечением сторонней лаборатории. При использовании 
услуг сторонних лабораторий они должны соответствовать требованиям, указанным в разделе VII настоящих требований.

#### Документация

6.5. Документация производственной лаборатории должна соответствовать требованиям, указанным в настоящих требованиях. 
В производственной лаборатории должна быть доступна следующая документация:

а) спецификации;

б) процедуры, описывающие отбор проб, проведение исследований (испытаний), записи (в том числе аналитические рабочие листы и (или) лабораторные журналы), регистрацию и проверку;

в) процедуры и записи калибровки и квалификации измерительных приборов и технического обслуживания оборудования;

г) аналитические отчеты (или) сертификаты анализа или другие документы, подтверждающие качество;

д) данные мониторинга производственной среды (воздух, вода, другие технологические среды), где они требуются;

е) записи по валидации методик исследований (испытаний), где применимо.

6.6. Любую документацию по контролю качества, связанную с досье на серию средства, следует хранить в соответствии с требованиями 
к сохранению документации серии, предусмотренными разделом IV настоящих требований.

#### Отбор проб

6.7. Отбор проб следует осуществлять и документально оформлять 
в соответствии с документированными процедурами, которые определяют:

метод отбора проб;

используемое оборудование;

количество проб, которое должно быть отобрано;

инструкции по любому требуемому разделению пробы;

тип и состояние контейнера, используемого для проб;

идентификацию контейнеров с отобранными пробами;

любые подлежащие соблюдению особые меры предосторожности, особенно при отборе проб стерильных или вредных веществ;

условия хранения;

инструкции по очистке и хранению оборудования для отбора проб.

6.8. Переданные для исследований (испытаний) образцы должны быть репрезентативны для серии материала или средства, из которого они отобраны. Могут быть также отобраны другие пробы для контроля наиболее важных этапов процесса (например, его начала или окончания). Используемый план отбора проб должен быть надлежащим образом обоснован и базироваться на принципах управления рисками.

#### Проведение исследований (испытаний)

6.9. Все операции по проведению исследований (испытаний), описанных в соответствующих документах регистрационного досье средства, следует проводить в соответствии с утвержденными методиками согласно общим требованиям к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

6.10. Результаты параметров, определенных в качестве показателей качества или как критические, и все вычисления необходимо проверять 
на согласованность друг с другом и оценивать для них тенденции (тренды). Все расчеты следует тщательно проверять.

6.11. Проведенные исследования (испытания) должны быть задокументированы. Записи должны включать в себя следующие данные:

а) наименование исходных материалов или средства;

б) номер серии и, где применимо, наименование производителя средств и (или) поставщика;

в) ссылки на соответствующие спецификации и методики проведения исследований (испытаний);

г) результаты исследований (испытаний), включая наблюдения 
и расчеты, и ссылки на все сертификаты анализа;

д) даты проведения исследований (испытаний);

е) фамилии и инициалы лиц, проводивших исследования (испытания);

ж) фамилии и инициалы лиц, проверивших проведение исследований (испытаний) и расчетов (где применимо);

з) однозначное заключение о выдаче разрешения или отклонении средства (или решение о другом статусе), дата и подпись ответственного лица;

и) ссылки на использованное оборудование.

6.12. Лабораторные реактивы (реагенты), растворы, стандартные образцы и питательные среды, должны быть маркированы с указанием даты приготовления и, где применимо, вскрытия, и подписи исполнителя. На этикетках должны быть указаны сроки годности реактивов (реагентов) и питательных сред, а также особые условия их хранения (если применимо). Для титрованных растворов необходимо также указывать дату последнего установления титра и соответствующий последний действующий коэффициент поправки.

6.13. Питательные среды должны быть приготовлены в соответствии с требованиями производителя среды, если иное научно не обосновано. Пригодность всех питательных сред должна проверяться перед их использованием.

6.14. Использованные микробиологические среды и штаммы должны быть подвергнуты деконтаминации в соответствии со стандартной процедурой и утилизированы таким образом, чтобы предотвратить перекрестную контаминацию и сохранение остатков. Сроки хранения используемых микробиологических сред должны быть установлены, документированы и научно обоснованы.

VII. Деятельность, передаваемая для выполнения 
другому лицу (аутсорсинг)

#### Общие требования

7.1. Деятельность, передаваемая для выполнения другому лицу (аутсорсинг), должна быть оформлена письменным соглашением, 
в котором указаны средства, работы или услуги, с которыми связана указанная деятельность, и все связанные с такой деятельностью технические мероприятия.

Если компетенция организации, осуществляющей аутсорсинг, подтверждена в порядке, установленном законодательством государства – члена Союза, то дополнительной оценки ее компетенции производителем средств не требуется.

7.2. Все мероприятия, проводимые в рамках деятельности, переданной для выполнения другому лицу (аутсорсинга) должны отвечать требованиям законодательства государств – членов Союза и актов, составляющих право Союза, и учитывать положения регистрационного досье средства.

7.3. Если правообладатель средства и производитель средств 
не являются одной организацией, должны проводиться соответствующие мероприятия, учитывающие принципы настоящего раздела.

#### Заказчик

7.4. СМК заказчика должна включать в себя контроль и проверку любой деятельности, переданной для выполнения другому лицу (аутсорсинг). Заказчик гарантирует наличие процедур, обеспечивающих контроль указанной деятельности. Эти процедуры должны включать 
в себя принципы управления рисками для качества и учитывать нижеприведенные положения.

7.5. До передачи деятельности для выполнения исполнителю заказчик должен убедиться в правомочности, пригодности и компетентности исполнителя в отношении успешного выполнения соответствующих работ. Заказчик также отвечает за включение в соглашение положений, обеспечивающих выполнение настоящих требований.

7.6. Заказчик должен представить исполнителю всю информацию 
и сведения, необходимые для правильного выполнения предусмотренных в соглашении работ в соответствии с законодательством государств – членов Союза, международными договорами и актами, составляющими право Союза и учитывать положения регистрационного досье средства.

7.7. Заказчик является ответственным за проверку и оценку записей 
и результатов, связанных с деятельностью, переданной для выполнения другому лицу (аутсорсинг).

#### Исполнитель

7.8. Исполнитель должен иметь необходимые помещения, оборудование, а также знания, опыт и компетентный персонал, а также все необходимые разрешения государственных органов страны места нахождения для надлежащего выполнения работ, порученных ему заказчиком.

7.9. Исполнитель должен удостовериться, что все представленные ему средства, исходные материалы и сведения пригодны 
для использования по назначению.

7.10. Исполнитель не должен передавать третьей стороне работы или услуги, порученные ему по соглашению, без предварительного рассмотрения и согласования с заказчиком.

7.11. Исполнитель не должен производить несанкционированные изменения, выходящие за рамки соглашения, поскольку это может неблагоприятно повлиять на качество работ, проводимых для заказчика.

#### Соглашение

7.12. Между заказчиком и исполнителем должно быть составлено соглашение, в котором следует определить их взаимные обязательства 
и процедуры передачи информации, связанные с деятельностью, передаваемой для выполнения другому лицу (аутсорсинга). Все соглашения о деятельности, передаваемой на аутсорсинг, должны соответствовать законодательству государств – членов Союза 
и международным договорам и актам, составляющим право Союза, учитывать положения регистрационного досье средства, а также быть согласованы обеими сторонами.

7.13. В соглашении должно быть однозначно указано, кто отвечает за каждый этап деятельности, передаваемой для выполнения другому лицу (например, закупка исходного сырья, материалов и их качество, проведение испытаний и выдача разрешения на использование исходных и упаковочных материалов, проведение производства и контроля).

7.14. Все записи, связанные с деятельностью, передаваемой 
для выполнения другому лицу, например, записи производства, анализа и реализации средств должны быть доступны заказчику. Любые записи, относящиеся к оценке качества средств, в случае наличия рекламаций, предполагаемого несоответствия требованиям или при расследовании 
в случае предположения о фальсификации средств должны быть доступны заказчику и точно определены в его соответствующих процедурах.

7.15. В соглашении должно быть предусмотрено право заказчика 
на аудит деятельности, которая выполняется исполнителем.

VIII. Рекламации и отзывы средств

8.1. Должны быть в наличии письменные процедуры, описывающие действия, которые необходимо принять при получении рекламации. 
Все рекламации должны быть задокументированы и оценены, чтобы установить, представляют ли они собой потенциальный дефект качества или другую проблему.

8.2. Особое внимание следует уделять установлению того, относится ли рекламация или подозреваемый дефект качества к фальсификации.

8.3. Информация, свидетельствующая о возможных дефектах качества, должна быть зарегистрирована со всеми исходными подробностями.

8.4. Должны быть установлены письменные процедуры, регулярно пересматриваемые и обновляемые по мере необходимости, в целях осуществления любой деятельности по отзыву.

IX. Самоинспекция

9.1. Самоинспекция должна проводиться с целью проверки выполнения производителем средств положений настоящих требований 
и предложения необходимых корректирующих действий.

9.2. Следует регулярно анализировать вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации, технологического процесса, контроля качества, реализации средств, мероприятий по работе с рекламациями и в отношении отзывов средств и деятельности 
по проведению самоинспекций в соответствии с заранее утвержденной программой в соответствии с определенным графиком проверки их соответствия принципам обеспечения качества.

9.3. Самоинспекция должна проводиться независимо и тщательно специально назначенным квалифицированным лицом (лицами), состоящим в штате производителя средств. При необходимости может быть проведен независимый аудит экспертами сторонних организаций.

9.4. Результаты самоинспекций должны быть оформлены документально. Отчеты должны содержать в себе все наблюдения, сделанные в ходе проверки, и, где применимо, предложения 
по корректирующим действиям. Действия, предпринимаемые 
по результатам проведенных самоинспекций, также следует оформлять документально.»;

125) в приложении № 3 к указанным Правилам:

а) в наименовании приложения слова «информационных баз» заменить словами «информационной базы»;

б) в пункте 7 раздела I:

дополнить подпунктом «и1» в следующей редакции:

«и1) статус обращения средства:

данные о статусе указываются с учетом подпункта «г» пункта 7 раздела II и подпункта «ж» пункта 7 раздела III настоящего Порядка («свободное обращение», «фальсификат», «контрафакт», «обращение средства приостановлено», «средство изъято из обращения»);

данные о статусе указываются с учетом положений подпункта «ж» пункта 7 раздела III настоящего Порядка («свободное обращение» (для средств, производитель которых имеет действующий сертификат) или «обращение ограничено» (для средств, произведенных после даты, когда у их производителя был отозван сертификат, его действие прекращено или его действие приостановлено);»

в подпункте «к» слова «таможенная территория Союза» заменить словами «указывается «Евразийский экономический союз»»;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) информация о производителе средства (код, полное наименование производителя средства, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по производству средства (если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые производят средство, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по производству средства (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;»;

подпункт «н» и изложить в следующей редакции:

«н) информация о производителе средства (полное наименование производителя средства, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по производству средства (если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые производят средство, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по производству средства (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;»;

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) информация о компоненте, используемом при производстве средства (наименование компонента (химическое и торговое наименования средства), наименование производителя компонента , его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по производству компонента (если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые производят компонент, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности 
по производству компонента (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;»;

по тексту в подпункте «р» слова «Международного эпизоотического бюро» заменить словами «Всемирной организацией здоровья животных»;

в) пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:

«8. В случае отмены регистрации средства соответствующие сведения передаются уполномоченными органами и (или) экспертными учреждениями в Комиссию с использованием средств интегрированной системы в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения 
для внесения изменений в реестр средств Союза, не исключая при этом сведений из реестра средств Союза о средстве, регистрация которого признана недействительной»;

г) в пункте 10 раздела I слово «подпункте» заменить словом «подпунктах»;

д) в пункте 11 Раздела I после слова «сведений» дополнить словами «(официальной выписки)»;

е) подпункт «е» пункта 12 Раздела I дополнить словом «средства»;

ж) в пункте 13 Раздела I:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13. Референтные органы по регистрации обеспечивают сохранность и представление с использованием средств интегрированной системы 
по запросу уполномоченных органов и (или) экспертных учреждений 
и Комиссии следующих документов по зарегистрированным согласно Правилам средствам:»;

в подпункте «а» слово «средства» заменить словом «средств»;

дополнить подпунктом «в» в следующей редакции: «в) согласованные нормативные документы на средства, инструкции 
по использованию средств и макеты упаковок средств.»;

з) Раздел I дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14. С даты подачи заявления на регистрацию средства хранение 
в электронном виде документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, обеспечивается референтными органами по регистрации 
в течение срока действия регистрации средства и не менее 5 лет после окончания срока действия регистрации средства (хранение документов на бумажном носителе осуществляется при необходимости).

15. Хранение, комплектование, учет, передача в архив 
и использование архивных документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена.»;

и) в наименовании Раздела II и пункте 1 Раздела II слово «качественных» исключить;

к) в абзаце первом пункта 2 и в подпункте «а» пункта 5 Раздела II слова «признанных качественными, и средствах,» исключить;

л) подпункт «а» пункта 7 Раздела II изложить в следующей редакции:

«а) код и наименование государства-члена, на территории которого выявлено некачественное, фальсифицированное, контрафактное средство;»;

м) в подпункте «в» пункта 7 Раздела II слова «качественными и (или)» исключить;

н) подпункт «г» пункта 7 Раздела II изложить в следующей редакции:

«г) статус обращения средства и дата изменения этого статуса:

«свободное обращение»;

«фальсификат» – (для фальсифицированных средств);

«контрафакт» – (для контрафактных средств);

«обращение средства приостановлено» – (для средств, признанных некачественными);

«средство изъято из обращения» – (для средств, признанных некачественными);»;

о) в подпункте «к» слова «государства-члена, на территории которого» заменить словами «страны, на территории которой»;

п) в подпунктах «м» – «о» слова «(не заполняется для средств, признанных качественными)» исключить;

р) пункт 7 Раздела II дополнить подпунктом «р» в следующей редакции:

«р) справочная информация о проведенном выборочном контроле качества средства, находящегося в обращении на таможенной территории Союза (торговое наименование средства, регистрационный номер средства, номер серии средства, код и наименование государства-члена, на территории которого проводился выборочный контроль качества средства, дата проведения контроля качества средства).»;

с) в пункте 9 Раздела II слово «качественным» исключить;

т) пункт 10 Раздела II дополнить словами «за исключением сведений, указанных в подпункте «р» пункта 7 настоящего раздела, которые 
не подлежат опубликованию и доступны только для уполномоченных органов и (или) экспертных учреждений, а также Комиссии.»;

у) в пункте 7 Раздела III:

в подпункте «а» слово «наименование» заменить словами «код и наименование»;

в подпункте «д» слово «подтверждение» исключить;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) статус сертификата и дата изменения этого статуса:

«действующий» ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата начала действия сертификата);

«отозван» ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата отзыва сертификата);

«действие прекращено» ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата прекращения действия сертификата);

«действие приостановлено» ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата приостановления действия сертификата).»;

126) приложение № 4 к указанным Правилам считать утратившим силу;

127) приложение № 5 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории 
Евразийского экономического союза

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений регистрационного досье диагностического средства ветеринарного назначения, требующих или не требующих проведения экспертизы диагностического средства ветеринарного назначения

I. Изменения, вносимые в документы, содержащиеся в регистрационном досье диагностического средства ветеринарного назначения, требующие проведения экспертизы средства (с проведением экспертизы регистрационного досье средства и проведением экспертизы 
образцов средства)

1. Изменение химических свойств диагностического средства ветеринарного назначения (далее – средство) (в случае изменений характеристик средства, показателей его качества и методов исследования (испытания) характеристик средства (заявленных при регистрации такого средства).

2. Изменение и (или) дополнение нормативного документа 
на средство (в случае изменений характеристик средства, показателей его качества и методов исследования (испытания) характеристик средства (заявленных при регистрации такого средства).

3. Изменение производственной площадки средства, ее места нахождения (изменение фактического адреса производственной площадки).

4. Изменения показаний для использования (в случае изменений характеристик средства, показателей его качества и методов исследования (испытания) характеристик средства (заявленных при регистрации такого средства).

5. Изменение компонентов средства на аналогичные по химико-физическим свойствам компоненты, не влияющие на показатели качества средства.

II. Изменения, вносимые в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье средства, не требующие проведения экспертизы средства (без проведения экспертизы регистрационного досье средства и без проведения экспертизы образцов средства)

6. Изменение торгового наименования средства.

7. Изменение объема или массы средства в упаковке, без изменения материала упаковки, непосредственно контактирующей со средством.

8. Изменение наименования правообладателя средства и (или) его места нахождения (адрес юридического лица) и (или) адреса места осуществления деятельности (если адреса различаются).

9. Изменения наименования производителя средства и (или) его места нахождения (адрес юридического лица) без изменения адреса (адресов) производственных площадок, участвующих в производстве средства.

III. Изменения, вносимые в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье средства, требующие проведения экспертизы средства (с проведением экспертизы регистрационного досье средства 
и без проведения экспертизы образцов средства)

10. Изменения, вносимые в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье зарегистрированного средства, не указанные 
в разделах I и II настоящего перечня.»;

128) приложение № 6 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам регулирования обращения диагностических средств 
ветеринарного назначения

на таможенной территории

Евразийского экономического союза

ФОРМА
экспертного заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы диагностического средства ветеринарного назначения

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии экспертов по результатам экспертизы 
диагностического средства ветеринарного назначения 
(предварительное, итоговое (ненужное подчеркнуть))

№ _______ от «____» ____________ 20____ г.

1. Общие положения:

1.1. Регистрационный номер заявления, присвоенный референтным органом по регистрации, и дата его подачи заявителем в референтный орган по регистрации: ___________________________________________

1.2. Дата поступления регистрационного досье диагностического средства ветеринарного назначения средства ветеринарного назначения (далее – средство) из референтного органа по регистрации 
в экспертное учреждение: _______________________________________

1.3. Наименование средства: торговое наименование, международное непатентованное или химическое наименование (при наличии): ______________________________________________________________

1.4. Заявитель (полное наименование организации, адрес места нахождения, адрес электронной почты): ___________________________

1.5. Разработчик (полное наименование организации, адрес места нахождения, адрес электронной почты): __________________________

1.6. Правообладатель (полное наименование организации, адрес места нахождения, адрес электронной почты): __________________________

1.7. Производитель(производители) (полное наименование организации, адрес места нахождения, адрес электронной почты): ______________________________________________________________

1.8. Место (места) производства (адрес юридического лица (производителя) и адрес (адреса) производственных площадок):

______________________________________________________________

2. Оценка документов и сведений, из которых сформировано регистрационное досье средства, оценка полноты проведенных исследований (испытаний) и их результатов: ________________________

2.1. Сведения о средстве (вид, форма выпуска, концентрация 
(при наличии), назначение, способ использования, срок годности______________________________________________________

2.2. Состав средства (наименование и количественное содержание компонентов): _________________________________________________

2.3. Требования нормативного документа на средство:

| № п/п | Наименование показателя | Норматив (с указанием ед. изм.) | Метод исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

2.4. Отсутствующие в нормативном документе на средство показатели 
и (или) методы контроля качества: ________________________________

2.5. Замечания по методам контроля, указанным в нормативном документе на средство __________________________________________

2.6. Результаты лабораторных исследований (испытаний) образцов средства, представленных заявителем на экспертизу _________________

2.7. Оценка результатов исследований (испытаний) стабильности средства в течение заявленного срока годности средства, включая оценку обоснования разработчиком средства заявленных условий хранения средства: ______________________________________________________

2.7.1. Срок годности средства: ____________________________________

2.7.2. Условия хранения средства: _________________________________

2.8. Упаковка средства (материал упаковки, в котором средство остается стабильным на протяжении установленного срока годности, с указанием заявленного объема или массы средства в упаковке): _________________

2.9. Маркировка (этикетка, с которой средство будет поступать 
в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза): _______________________________________________________

2.10. Информация об оценке производства средства требованиям Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140 ______________________________________________________________

2.11. Оценка результатов предрегистрационных исследований (испытаний) средства (оценка полноты объема выполненных исследований (испытаний), результаты исследований (испытаний), выводы) ______________________________________________________.

2.12. Оценка содержания проекта инструкции по использованию средства (оценка соответствия установленной форме, вывод об обоснованности указанных в инструкции сведений) ______________________________________________________________

3. Выводы экспертизы:

3.1. Выводы экспертизы: ________________________________________ ______________________________________________________________

3.2. Заключение: _______________________________________________ ______________________________________________________________

3.3. Рекомендации (при наличии): ________________________________

______________________________________________________________

3.2. Приложение: мнение эксперта, несогласного с выводами 
экспертизы средства (при наличии) _______________________________ ______________________________________________________________

Об ответственности за достоверность сведений, изложенных 
в заключении, предупреждены.

Комиссия экспертов в составе:

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись;

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись;

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись.»;

129) в приложении № 7 к указанным Правилам:

а) по тексту слова «сбор (пошлина)» в соответствующем падеже заменить словами «сбор (пошлина) или иные обязательные платежи» 
в соответствующем падеже;

б) в блок-схеме 7.1:

наименование изложить в следующей редакции:

«БЛОК-СХЕМА процедуры регистрации диагностического средства ветеринарного назначения, предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных, включенных в Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных, и определения иммунного ответа»;

в позиции «День 1» в графе второй слово «средства» заменить словами «диагностического средства ветеринарного назначения (далее – средство)»;

в позиции первой «День 115» в графе второй слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена).» исключить;

в позиции второй «День 115» в графе четвертой слова «, а также осуществить перевод согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык другого государства-члена» исключить;

в позиции второй «День 115» в графах четвертой и пятой цифры «20» заменить цифрами «15»;

в позиции «День 120» в графе второй слова «, а также предоставления 
на электронном носителе перевода согласованных референтным органом 
по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов 
на проектах макетов упаковок» и слова «(в том числе их переводу)» исключить;

в позиции «День 135» в графе четвертой слова «в случае непредставления в течение 20 рабочих дней заявителем перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры регистрации средства принимает решение 
об отказе в регистрации. Процедура регистрации средства прекращается» исключить;

в позиции «День 180» в графе второй слова «Евразийского экономического союза» дополнить словами «, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. 
№ 140»;

в позиции «День 185» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 195» в графе второй слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» и слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

в) в блок-схеме 7.2:

в наименовании слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

в позиции «День 56»:

в графе первой слова «День 56» заменить словами «День 61»,

в графах второй и третьей цифры «50» заменить цифрами «55»;

в позициях первой и второй «День 61» в графе первой слова 
«День 61» заменить словами «День 66»;

в позиции «День 65» в графе первой слова «День 65» заменить словами «День 70»;

в позициях первой и второй «День 80» в графе первой слова 
«День 80» заменить словами «День 85»;

в позициях первой, второй и третьей «День 85» в графе первой слова «День 85» заменить словами «День 90»;

в позиции первой «День 90»:

в графе второй слова «в случае оформления положительного итогового экспертного заключения референтный орган по регистрации 
с даты согласования проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макета упаковки средства уведомляет заявителя в срок не более 5 рабочих дней о необходимости предоставления в референтный орган по регистрации перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык соответствующего государства-члена» исключить;

в графе третьей цифру «5» исключить;

позицию вторую «День 90» исключить;

в позиции «День 95»:

графу вторую изложить в следующей редакции:

«референтный орган по регистрации на основании итогового экспертного заключения не позднее 5 рабочих дней с даты его получения от экспертного учреждения принимает решение о регистрации средства 
с возможностью обращения этого средства на таможенной территории Союза или об отказе в регистрации средства»;

в позиции «День 95» в графе четвертой слова «в случае непредставления в течение 20 рабочих дней заявителем перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры регистрации средства принимает решение 
об отказе в регистрации. О принятом решении референтный орган 
по регистрации уведомляет заявителя, уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. Процедура регистрации прекращается» исключить;

в графе пятой цифру «10» исключить;

в позиции «День 100» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 110»:

в графе второй слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» и слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена),» исключить;

в графе четвертой:

в подпункте «а» слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений 
об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в подпункте «б» слова «, на территории государств-членов которых обращается средство в соответствии с условиями регистрации,»;

г) в блок-схеме 7.3:

в наименовании слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

в позиции «День 6» в графе второй слова «Представленный заявителем периодический отчет и материалы (при наличии), представляемые по инициативе заявителя» заменить словами «Материалы (при наличии), представленные заявителем по его инициативе»;

в позиции «День 26» в графе второй слова «данных, представленных в периодическом отчете и (или) материалах (при наличии),» заменить словами «данных в»;

в позиции второй «День 31» в графах четвертой и пятой цифры «10» заменить цифрами «15»;

в позиции «День 36» в графе второй слова «, а также предоставления в случае необходимости их перевода на государственный язык другого государства-члена на электронном носителе» и слова «периодическому отчету,» исключить;

в позиции «День 46» в графе второй слова «периодического отчета,» исключить;

в позиции «День 46» слова «данных, представленных 
в периодическом отчете и (или)» заменить словами «данных в»;

в позиции первой «День 85» в графе четвертой слова «, их перевод 
с русского языка на государственный язык другого государства-члена» исключить;

в позиции второй «День 85» в графе четвертой слова «и (или) непредставления их перевода» исключить;

в позиции «День 125» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении заявителю»» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 135» в графе второй слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» и слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого предполагается обращение средства (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

д) в блок-схеме 7.4:

в наименовании слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

в позиции первой «День 6» в графе второй слова «в соответствии 
с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно 
приложению № 5 к Правилам,» заменить словами ««по перечню согласно приложению № 5 к Правилам (далее – перечень изменений)»;

в позиции второй «День 105» в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно 
приложению № 5 к Правилам,» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции первой «День 115» в графе второй слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена).» исключить;

в позиции второй «День 115»:

в графах четвертой и пятой цифры «20» заменить цифрами «15»;

в графе четвертой «, а также осуществить перевод согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык другого государства-члена» исключить;

в позиции «День 120» графу вторую изложить в следующей редакции:

«в случае подтверждения уплаты сбора (пошлины) или иных обязательных платежей уполномоченным органам других государств-членов за экспертизу документов на средство в рамках процедуры внесения изменений референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры внесения изменений предоставляет доступ уполномоченным органам и (или) экспертным учреждениям к  итоговому экспертному заключению, документам, представленным заявителем согласно перечню изменений, протоколам исследований образцов средства, ответу на запрос референтного органа по регистрации, а также согласованным референтным органом 
по регистрации проектам инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и текстам на проектах макетов упаковок средства»;

в позиции «День 135»:

в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно приложению № 5 к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в графе четвертой слова «в случае непредставления в течение 20 рабочих дней заявителем перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры внесения изменений принимает решение об отказе во внесении изменений. 
О принятом решении референтный орган по регистрации уведомляет заявителя, уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. Процедура внесения изменений прекращается» исключить;

в позиции «День 185» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю»» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 195» в графе второй по тексту слова 
«и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

е) в блок-схеме 7.5:

в наименовании слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

в позиции «День 6» в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно приложению № 5 
к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции второй «День 80» в графе второй слова «в соответствии 
с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно 
приложению № 5 к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции первой «День 90» в графе второй слова «, а также перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

в позиции второй «День 90»:

в графах четвертой и пятой цифры «20» заменить цифрами «15»;

в графе четвертой слова «, а также осуществить перевод согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык другого государства-члена» исключить»;

в позиции «День 95» графу вторую изложить в следующей редакции:

«в случае подтверждения уплаты сбора (пошлины) или иных обязательных платежей уполномоченным органам других государств-членов за экспертизу документов на средство в рамках процедуры внесения изменений референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры внесения изменений предоставляет доступ уполномоченным органам и (или) экспертным учреждениям к  итоговому экспертному заключению, документам, представленным заявителем согласно перечню изменений, протоколам исследований образцов средства, ответу на запрос референтного органа

по регистрации, а также согласованным референтным органом 
по регистрации проектам инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и текстам на проектах макетов упаковок средства»;

в позиции «День 110»:

в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно приложению № 5 к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в графе четвертой слова «в случае непредставления в течение 20 рабочих дней заявителем перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней с даты возобновления процедуры внесения изменений принимает решение об отказе во внесении изменений. 
О принятом решении референтный орган по регистрации уведомляет заявителя, уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. Процедура внесения изменений прекращается» исключить;

в позиции «День 165» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении заявителю»» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 175» в графе второй по тексту слова 
«и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена)» исключить;

ж) в блок-схеме 7.6:

наименование изложить в следующей редакции:

«БЛОК-СХЕМА процедуры внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства, предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных, не включенных в Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных, и определения иммунного ответа, и средства, не предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных и определения иммунного ответа, изменений с проведением экспертизы регистрационного досье средства 
и без проведения экспертизы образцов средства»;

в позиции «День 6» в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно приложению № 5 
к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции первой и второй «День 36» в графе первой слова 
«День 36» заменить словами «День 41»;

в позиции первой «День 36» в графах второй и третьей цифры «30» заменить цифрами «35»;

в позиции первой и второй «День 41» в графе первой слова 
«День 41» заменить словами «День 46»;

в позиции «День 45» в графе первой слова «День 45» заменить словами «День 50»;

в позиции первой и второй «День 60» в графе первой слова 
«День 60» заменить словами «День 65»;

в позиции второй «День 60» в графе слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно 
приложению № 5 к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции первой и второй «День 65» в графе первой слова 
«День 65» заменить словами «День 70»;

в позиции первой «День 70»:

в графе второй слова «в случае оформления положительного итогового экспертного заключения референтный орган по регистрации 
в срок не более 5 рабочих дней с даты согласования проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство 
и макета упаковки средства уведомляет заявителя о необходимости предоставления в референтный орган по регистрации перевода согласованных референтным органом по регистрации проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык соответствующего государства-члена» исключить;

в графе третьей цифру «5» исключить;

позицию вторую «День 70» исключить;

в позиции «День 80» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении заявителю»» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 90»:

в графе второй:

в абзаце первом слова «, на территориях которых обращается средство в соответствии с условиями регистрации,»;

в подпункте «б» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)»;

в подпункте «в» слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии 
с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена),» исключить;

в графе четвертой:

в подпункте «а» слова «, обеспечив конфиденциальность» заменить словами «с соблюдением конфиденциальности»;

в подпункте «б» по тексту слова «, на территориях которых обращается средство в соответствии с условиями регистрации,» исключить;

з) в блок-схеме 7.7:

наименование изложить в следующей редакции:

«БЛОК-СХЕМА процедуры внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства, предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных, включенных 
и не включенных в Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных, и определения иммунного ответа, и средства, не предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных и определения иммунного ответа, изменений без проведения экспертизы регистрационного досье средства и экспертизы образцов средства»;

в позиции «День 6» в графе второй слова «в соответствии с перечнем документов, необходимых для внесения в регистрационное досье зарегистрированного средства изменений, согласно приложению № 5 
к Правилам» заменить словами «согласно перечню изменений»;

в позиции второй «День 21»:

в графе второй слова «, а также перевода проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный (государственные) язык (языки) государства-члена, на территории которого обращается средство, 
при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена» исключить;

в графе четвертой слова «, а также перевод проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный язык другого государства-члена» 
и слова «и (или) непредставления перевода проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок 
с русского языка на государственный (государственные) язык (языки) государства-члена, на территории которого обращается средство, 
при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена,» исключить;

в позиции «День 41» в графе второй слова «, а также перевода проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок с русского языка на государственный язык государства-члена, 
на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований 
в законодательстве государства-члена)» исключить;

в позиции «День 51» в графе второй слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство 
в соответствии с условиями регистрации (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена) и слова «и на государственном языке государства-члена, на территории которого обращается средство в соответствии с условиями регистрации 
(при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена),» исключить;

и) в блок-схеме 7.8:

в наименовании:

слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

слово «Правил» дополнить словами «регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

в позиции «День 6» в графе второй слова «досье, пояснительная записка-обоснование и периодический отчет» заменить словами «досье 
и пояснительная записка-обоснование»;

в позиции «День 81» в графе второй слова «досье, пояснительной записки-обосновании и периодическом отчете» заменить словами «досье и пояснительной записки-обосновании»;

в позиции второй «День 86» в графах четвертой и пятой цифры «10» заменить цифрами «15»;

в позиции «День 91» слова «и периодическому отчету» исключить;

в позиции «День 106»:

в графе второй:

слова «и периодического отчета» исключить;

слова «досье, пояснительной записке-обосновании и периодическом отчете,» заменить словами «досье и пояснительной записке-обосновании,»;

в позиции первой «День 145»:

в графе четвертой:

слова «, а также перевод проекта инструкции по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок средства с русского языка на государственный язык другого государства-члена» исключить;

слова «и (или) непредставления перевода проекта инструкции 
по использованию средства и текстов на проектах макетов упаковок средства»;

позицию третью «День 145» исключить;

в позиции «День 180» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

в позиции «День 190»:

в графе второй слова «и, при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена, на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого обращается средство» и слова «и, при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена, на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого обращается средство,» исключить;

в графе четвертой слова «, обеспечив конфиденциальность сведений об экспертах, указанных в экспертном заключении, заявителю» заменить словами «заявителю с соблюдением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении»;

к) дополнить блок-схемой 7.81 следующего содержания:

«БЛОК-СХЕМА
процедуры приведения регистрационного досье средства, предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных, не включенных в Кодексы МЭБ, и определения иммунного ответа, 
и средства, не предназначенного для выявления возбудителей заразных болезней животных и определения иммунного ответа, зарегистрированных в соответствии с законодательством государств-членов, в соответствие с требованиями Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза

(блок-схема 7.81)

|  | День процеду-ры по порядку | Описание действий референтного органа по регистрации и (или) уполномоченных органов других государств – членов Евразийского экономического союза в рамках процедуры | Количест-во рабочих дней, необходи-мых для реализа-ции процеду-ры | Описание действий заявителя, референтного органа по регистрации и (или) уполномоченных органов других государств – членов Евразийского экономического союза в рамках процедуры | Количест-во рабочих дней, необходи-мых для заверше-ния процеду-ры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | День 1 | принятие референтным органом по регистрации решения о проведении экспертизы средства | 1 |  |  |  |
|  | День 6 | уведомление в срок не более 5 рабочих дней заявителя и уполномоченных органов и (или) экспертных учреждений о принятии решения о проведении экспертизы средства представленные заявителем актуализированные документы на средство и пояснительную записку-обоснование направляются референтным органом по регистрации в срок не более 5 рабочих дней в экспертное учреждение для экспертизы | 5 |  |  |  |
|  | День 26 | осуществление экспертизы документов на средство экспертным учреждением в срок не более 20 рабочих дней | 20 |  |  |  |
|  | День 26 | по итогам экспертизы средства оформляется предварительное экспертное заключение, а также формируется запрос в адрес заявителя о предоставлении недостающей (дополнительной) информации, необходимых разъяснений или уточнений, касающихся документов о средстве, подлежащих актуализации. Предварительное экспертное заключение и запрос в адрес заявителя, а в случае отсутствия запроса – итоговое экспертное заключение направляются в указанные сроки экспертным учреждением в референтный орган по регистрации |  | в случае оформления отрицательного итогового экспертного заключения референтный орган по регистрации не позднее 5 рабочих дней с даты получения такого экспертного заключения принимает решение об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза. Процедура актуализации сведений прекращается | 5 |  |
|  | День 31 | в случае необходимости дополнительного приведения представленных заявителем проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствие с замечаниями референтного органа по регистрации экспертное учреждение вместе с итоговым экспертным заключением направляет в референтный орган по регистрации рекомендации по доработке указанных проектов. референтный орган по регистрации в срок не более 5 рабочих дней направляет указанные рекомендации заявителю по регистрации | 5 | доработка заявителем проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствии с замечаниями референтного органа по регистрации и их согласование с референтным органом по регистрации осуществляются не позднее 20 рабочих дней с даты получения заявителем рекомендаций референтного органа по регистрации, включая дату согласования указанных проектов референтным органом по регистрации | 20 |  |
|  | День 31 |  |  | с даты направления референтным органом по регистрации в адрес заявителя рекомендаций по приведению проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствие с замечаниями референтного органа по регистрации процедура актуализации сведений приостанавливается и возобновляется с даты согласования референтным органом по регистрации заявителю проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок |  |  |
|  | День 31 |  |  | в случае приведения заявителем в течение 20 рабочих дней с даты получения замечаний референтного органа по регистрации проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок в соответствие с замечаниями референтного органа по регистрации не в полном объеме (в части требований, касающихся качества, безопасности и эффективности зарегистрированного средства) референтный орган по регистрации не позднее 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза. Процедура актуализации сведений прекращается | 5 |  |
|  | День 36 | референтный орган по регистрации не позднее 5 рабочих дней с даты согласования проектов инструкции по использованию средства, нормативного документа на средство и макетов упаковок принимает решение: об актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза в соответствии с требованиями настоящих Правил (с возможностью обращения средства на таможенной территории Союза); об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств Союза | 5 | итоговое экспертное заключение в течение 5 рабочих дней с даты принятия референтным органом по регистрации положительного решения в отношении подтверждения приведения регистрационного досье средства в соответствие с требованиями настоящих Правил направляется референтным органом по регистрации заявителю с обеспечением конфиденциальности сведений об экспертах, содержащихся в экспертном заключении | 5 |  |
|  | День 46 | референтный орган по регистрации при принятии положительного решения об актуализации сведений о средстве в реестре средств и не позднее 10 рабочих дней с даты принятия такого решения: а) уведомляет уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения о принятом решении; б) оформляет бессрочную регистрацию с присвоением средству нового регистрационного номера; в) представляет необходимые сведения о средстве в Комиссию для включения в реестр средств Союза; г) выдает заявителю: согласованный нормативный документ на средство (в случае внесения в него изменений); согласованную инструкцию по использованию средства (в случае внесения в нее изменений) на русском языке; согласованные макеты упаковок средства (в случае внесения в них изменений) на русском языке с указанием на них регистрационного номера средства; д) отменяет регистрацию этого средства, осуществленную в соответствии с требованиями государства-члена, в порядке, предусмотренном законодательством этого государства-члена. | 10 | референтный орган по регистрации при принятии решения об отказе в актуализации сведений о средстве в реестре средств: а) направляет заявителю итоговое (в случае оформления референтным органом по регистрации отрицательного итогового экспертного заключения) экспертное заключение; б) уведомляет уполномоченные органы и (или) экспертные учреждения о принятом решении с указанием причин отказа; в) предоставляет уполномоченным органам и (или) экспертным учреждениям доступ к итоговому (в случае оформления референтным органом по регистрации отрицательного итогового экспертного заключения) экспертному заключению |  | »; |

л) в блок-схеме 7.9:

в наименовании:

слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

слово «Правилами» дополнить словами «регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

в позиции «День 60» в графе второй слова «, обеспечив конфиденциальность» заменить словами «с соблюдением конфиденциальности»;

в позиции «День 70» в графе второй по тексту слова «и на государственном языке нового государства-члена (при наличии соответствующих требований в законодательстве нового государства-члена);

м) в блок-схеме 7.10:

в наименовании:

слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодекс здоровья наземных животных или Кодекс здоровья водных животных Всемирной организации здоровья животных»;

слово «Правилами» дополнить словами «регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

в позиции «День 11» в графе второй по тексту слова «и на государственном языке нового государства-члена (при наличии соответствующих требований в законодательстве нового государства-члена);

130) в приложении № 8 к указанным Правилам:

а) по тексту слова «Международного эпизоотического бюро» заменить словами «Всемирной организации здоровья животных»;

б) в абзаце первом формы 8.6 после слов «Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза» дополнить словами «, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140»;

в) дополнить формой 8.61 следующего содержания:

«(форма 8.61)

В ______________________________

(наименование референтного органа

______________________________________________

по регистрации государства – члена

_______________________________________________

Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об актуализации сведений о диагностическом средстве ветеринарного назначения в соответствие с требованиями Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза

Прошу актуализировать сведения о диагностическом средстве ветеринарного назначения, предназначенном для выявления возбудителей заразных болезней животных, не включенных в Кодексы Всемирной организации здоровья животных, и определения иммунного ответа 
и средстве, не предназначенном для выявления возбудителей заразных болезней животных и определения иммунного ответа, зарегистрированных в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза

______________________________________________________________

(торговое наименование средства)

______________________________________________________________

(химическое наименование средства (при наличии))

в соответствии с Правилами регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140, 
для обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза.

1. Заявитель*_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Правообладатель средства**____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Сведения о средстве:

3.1. Назначение средства: ______________________________________________

3.2. Форма выпуска, цель использования, способ использования, срок годности ____________________________________________________

3.3. Состав_______________________________________________________

(указать наименование и количественное содержание компонентов (компонента)

__________________________________________________________________________________________________

и перечисление вспомогательных веществ (вспомогательного вещества)

3.4. Описание свойств средства_____________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Производитель средства***_____________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Место производства****_________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Сведения о регистрации средства:

6.1. Регистрационные номера (номера регистрационных удостоверений): ______________________________________________________________

(указывается регистрация в государствах – членах Евразийского экономического союза)

6.2. Дата регистрации средства___________________________________

7. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении достоверности сведений, указанных в заявлении, а также идентичности сведений, представленных в регистрационном досье средства, данным регистрационного досье о ранее зарегистрированном средстве 
от «___» _________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.

_____________М.П._____________________________________________________________

(подпись)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,

_____________________________________________________________________________________________

занимаемая должность)

Дата: «____ »_________________20   г."

г) в наименовании заявления формы 8.7 слова «правилами Союза» заменить словами «Правилами регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

д) в форме 8.9:

в наименовании заявления слова «или серии диагностического средства ветеринарного назначении (нужное подчеркнуть)» исключить;

в абзаце первом слова «/ серии средства (ненужное зачеркнуть)» 
и «(номер серии (в случае приостановления серии средства))» исключить;

е) в абзаце первом формы 8.10:

слова «сертификата подтверждения соответствия» заменить словами «сертификата соответствия»;

после слов «Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза» дополнить словами 
«, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140»;

131) в приложении № 9 к указанным Правилам:

а) абзацы первый и второй исключить;

б) в пункте 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7 В регистрационном досье средства отражают все результаты проведенных исследований (испытаний) в соответствии с требованиями Правил регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140 
(далее соответственно – Правила, Союз), с указанием места и времени проведения исследований (испытаний), а также с представлением данных по каждому образцу и рассчитанными средними величинами 
с обязательной статистической обработкой результатов.»;

в) в наименовании главы 2 и пункте 2.1 слова «заявление и» исключить;

г) слова «Кодексы МЭБ» заменить словами «Кодексы ВОЗЖ»;

д) позиции с кодами RDds20 и RDds21 исключить;

е) позицию с кодом Gds1 исключить;

ж) в позициях с кодами WWds1, WZds1и ZZds1 слова 
«в соответствии с перечнем документов» заменить словами 
«в соответствии с перечнем изменений, предусмотренным 
приложением № 5 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

з) после позиции с кодом ZZds1 наименование раздела дополнить словами «регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

и) позицию с кодом SRds1* дополнить словами «регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

к) после позиции с кодом «SRds3» дополнить таблицу разделом следующего содержания:

| «Документы регистрационного досье средства, представляемые в рамках процедуры признания регистрации средства, зарегистрированного в соответствии с настоящими Правилами |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | регистрационное досье средства | NR1 |
| 49 | отчет о результатах использования средства за период регистрации | NR2 |
| 50 | периодический отчет за 5 лет обращения средства или период регистрации и другие материалы (при наличии), представленные по инициативе заявителя по результатам использования средства | NR3 |
| 51 | сводное или итоговое (в случаях, определенных настоящими Правилами) экспертное заключение по результатам завершенных на дату подачи заявления о признании средства в новом государстве-члене процедур регистрации средства, подтверждения его регистрации, внесения в регистрационное досье средства изменений | NR4 (NR4.1, NR4.2, NR4.3, NR4.4, NR4.5 (при необходимости)) |
| 52 | инструкция по использованию средства | NR5 |
| 53 | нормативный документ на средство | NR6 |
| 54 | макеты упаковок | NR6»; |

л) подпункт 2.1.3. пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Файлам в случае необходимости объединения определенных групп документов регистрационного досье средства (с учетом инициируемой заявителем процедуры, предусмотренной Правилами) присваиваются следующие наименования:

SRds1-name-NNNNNN.zip – объединяет документы, имеющие согласно подпункту 2.1.1. настоящего приложения группу кодов 
RDds1-RDds24 или RDds1-RDds15;

NR4-name-NNNNNN.zip – объединяет документы, имеющие 
в соответствии с подпунктом 2.1.1 настоящего приложения коды 
NR4.1 – NR4.5 (при необходимости), где:

SRds1 и NR4 – код группы файлов, содержащих документы регистрационного досье средства с учетом инициируемой заявителем процедуры, предусмотренной Правилами;

name – сокращенное наименование средства латинскими буквами;

NNNNNN – 6-значный порядковый номер, присвоенный референтным органом по регистрации средству при регистрации 
(для файлов, используемых в ходе процедуры регистрации, данное поле остается заполненным в буквенном формате «NNNNNN»);

zip – расширение файла.»;

132) в пункте 4 приложения № 13 к указанным Правилам:

а) в абзаце первом слова «(международные, межгосударственные, государственные стандартные)» исключить;

б) в абзаце втором слова «с использованием международного, межгосударственного или государственного стандартного образца» исключить;

133) в приложении № 14 к указанным Правилам в пункте 7 слово «(РСХН)» исключить;

1334) в приложении № 15 к указанным Правилам:

а) в абзаце первом:

слово «заявленному» заменить словом «заявленным»;

слова «а также особым условиям поставки, если таковые оговорены в договоре купли-продажи.» заменить словами «направляются по форме представления рекламаций на средство:»;

дополнить подпунктами «а» и «б» в следующей редакции:

«а) в уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза, на территории которого зарегистрировано лицо;

б) в организацию, уполномоченную принимать рекламации 
(ее место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) указаны в инструкции по использованию средства)).»;

б) абзац второй исключить;

в) в абзацах первом и втором подпункта 1.2 слова «Международного эпизоотического бюро» заменить словами «Всемирной организации здоровья животных»;

г) в подпункте 1.6. слова «Поставщику (изготовителю)» заменить словами «организацию, уполномоченную принимать рекламации»;

д) пункт 1 дополнить подпунктом 1.7. в следующей редакции:

«1.7. серия средства.»;

135) приложение № 16 к указанным Правилам изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к Правилам регулирования 
обращения диагностических средств 
ветеринарного назначения 
на таможенной территории 
Евразийского экономического союза

ФОРМА
инспекционного отчета по результатам инспектирования производства диагностических средств ветеринарного назначения

(форма)

ОТЧЕТ
по результатам инспектирования производства

диагностических средств ветеринарного назначения

от «___» ___________ 20___ г.				  № ХХ – YYYDS/20NN1

В соответствии с ______________________________________________________________

(наименование, дата и № документа, являющегося основанием для проведения инспекции)

с «____» ____________ по «____» ____________

проведена инспекция производства диагностических средств ветеринарного назначения на соответствие требованиям к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 140 (далее – Правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза)

(наименование инспектируемого субъекта в сфере обращения диагностических средств ветеринарного назначения)

(адрес места нахождения инспектируемой производственной площадки)

группой инспекторов в составе:

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) ведущего инспектора)

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора)

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора)

установлено следующее:

Производитель осуществляет свою деятельность на основании

(указать номер, срок действия документа, разрешающего в соответствии с законодательством ___________________________________________________________________________________

государства – члена Евразийского экономического союза или третьей страны данный вид

деятельности, наименование уполномоченного органа государства – члена Евразийского

экономического союза или компетентного органа третьей страны, выдавшего документ)

Перечень диагностических средств ветеринарного назначения, 
производство которых заявлено для проведения инспекции

| № п/п | Торговое наименование диагностического средства ветеринарного назначения | Состав диагностического средства ветеринарного назначения | Форма выпуска диагностического средства ветеринарного назначения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Виды деятельности инспектируемого субъекта

| Производство диагностических средств ветеринарного назначения |  |
| --- | --- |
| Производство компонентов для диагностических средств ветеринарного назначения |  |
| Производство промежуточных или нерасфасованных («балк») диагностических средств ветеринарного назначения |  |
| Упаковка (первичная/вторичная) |  |
| Выпускающий контроль серии диагностических средств ветеринарного назначения |  |
| Выпуск в реализацию серии (партии) диагностического средства ветеринарного назначения |  |
| Прочее (указать) |  |

Краткое описание инспектируемого субъекта:

_____________________________________________________________________

(указать географическое положение, наличие рядом других производств, деятельность 
которых может повлиять на качество выпускаемой данным субъектом продукции)

Дата проведения предыдущей инспекции2: _____________________________________________________________________

Инспекторы, проводившие предыдущую инспекцию2:

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) ведущего инспектора)

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора)

_______________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора)

Результаты и замечания предыдущей инспекции2:

_____________________________________________________________________

Основные изменения, произошедшие с даты проведения предыдущей инспекции2:

_____________________________________________________________________

Цель проведения инспекции: подтверждение соответствия производства диагностических средств ветеринарного назначения на соответствие требованиям к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Сведения о должностных лицах и сотрудниках инспектируемого субъекта, участвующих в проведении инспекции:

___________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии))

Перечень документов, дополнительно представленных инспектируемым субъектом инспекционной группе для проведения инспекции:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты проведенной инспекции:

- Система качества______________________________________________

- Персонал_____________________________________________________

- Помещения и оборудование_____________________________________

- Документация________________________________________________

- Производство_________________________________________________

- Контроль качества_____________________________________________

- Деятельность, передаваемая для выполнения другой организации (аутсорсинг)_____________________________________________________

- Претензии, дефекты качества и отзывы продукции__________________

- Самоинспекция_______________________________________________

- Реализация и транспортировка продукции________________________

- Оценка основного досье производственной площадки______________

- Разное________________________________________________________

13. Перечень выявленных несоответствий требованиям к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза3

Перечень выявленных несоответствий

| № п/п | Подробное описание выявленного несоответствия | Классификация несоответствий |
| --- | --- | --- |

| Количество экземпляров инспекционного отчета и их получатели | 1 экземпляр __________________________________ (указать наименование инспектируемого субъекта в сфере обращения диагностических средств ветеринарного назначения, государство – член Евразийского экономического союза / третья страна) 2 экземпляр __________________________________ (указать наименование уполномоченного органа государство – член Евразийского экономического союза) |
| --- | --- |

14. Заключение: Производство диагностических средств ветеринарного назначения __________________________________________________________________________________

(наименование инспектируемого субъекта)

_________________________________________________________________________________________________________

(соответствует/не соответствует (указать нужное))

требованиям к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Отчет составлен и подписан членами инспекционной группы:

____________________________________________________       ______________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии)                       (подпись)

ведущего инспектора)

____________________________________________________       ______________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии)                       (подпись)

инспектора)

____________________________________________________       ______________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии)                       (подпись)

инспектора)

Дата: «____ » _________________20__ г.

_____________________

1 Учетный номер отчета о проведенной инспекции формируется по схеме, где: 
XX – 2-значный буквенный международный код государства – члена Евразийского экономического союза; 
YYY – номер, присвоенный отчету в порядке, установленном законодательством государства – члена Евразийского экономического союза;

DS – требования к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно 
приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза;

20NN – год проведения инспекции.

2 В случае проведения инспекции.

3 Выявленные несоответствия оцениваются согласно требованиям к производству диагностических средств ветеринарного назначения согласно приложению № 1 к Правилам регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза 
с приведением ссылок на пункты этого документа.».

____________