|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от …………… 20… г. № … |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в справочник видов исследований (испытаний) 
и измерений

- 1. В разделе I:

- а) в составе вида исследования (испытания) с кодом «060» – «Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля»:

- в позиции с кодом метода измерения «060070» описание кодового значения изложить в редакции: «метод контактной разности потенциалов»;

- исключить позиции с кодами методов измерения «060080», «060220»;

- после позиции с кодом метода измерения «060070» дополнить позицией следующего содержания:

| - « | - 060075 | - контактный метод ультразвукового контроля | - »; |
| --- | --- | --- | --- |

- после позиции с кодом метода измерения «060210» дополнить позицией следующего содержания:

| - « | - 060215 | - тепловой метод (тепловой контроль) | - »; |
| --- | --- | --- | --- |

- б) в составе вида исследования (испытания) с кодом с кодом «070» – «Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов»:

- после позиции с кодом метода измерения «070040» дополнить позицией следующего содержания:

| - « | - 070045 | - испытание на вибрацию с воспроизведением воздействий нескольких типов»; |  |
| --- | --- | --- | --- |

- исключить позицию с кодом метода измерения «070100»;

- в) в составе вида исследования (испытания) с кодом «090» – «Исследования (испытания) на пожаробезопасность 
и взрывобезопасность» в позиции с кодом метода измерения «090040» описание кодового значения изложить в редакции: «определение нагрева (испытание на нагревание)»;

- г) в составе вида исследования (испытания) с кодом «110» – «Исследования (испытания) на электромагнитную совместимость»:

- исключить позицию с кодом метода измерения «1100000»;

- включить позиции следующего содержания:

| - « | - 110010 | - исследования (испытания) на устойчивость к электромагнитным помехам (помехоустойчивость) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 110020 | - исследования (испытания) на электромагнитные помехи/электромагнитную эмиссию (эмиссию от источника электромагнитных помех – помехоэмиссию)»; |  |

- д) в составе вида исследования (испытания) с кодом «130» – «Исследования (испытания) по определению оптических свойств»:

- перед позицией с кодом метода измерения «130010» включить позицию следующего содержания:

| - « | - 130005 | - определение оптических параметров источников света и световых/осветительных приборов»; |  |
| --- | --- | --- | --- |

- исключить позицию с кодом метода измерения «130020»;

- е) в составе вида исследования (испытания) с кодом «230» – «Теплотехнические исследования (испытания)» в позиции с кодом метода измерения «230010» описание кодового значения изложить 
в редакции: «измерение параметров/расчет коэффициента полезного действия»;

- ж) в составе вида исследования (испытания) с кодом 
«270» – «Физико-химические и химические исследования (испытания), 
в том числе «сухая химия» в позиции с кодом метода измерения «270235» описание кодового значения изложить в редакции: «рентгенофлюоресцентный метод»;

- з) описание кодового обозначения вида исследования (испытания) с кодом «290» изложить в редакции: «Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания)»;

- и) в составе вида исследования (испытания) с кодом 
«290» – «Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания)»:

- исключить позицию с кодом метода измерения «290000»;

- включить позиции следующего содержания:

| - « | - 290010 | - измерение тока утечки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 290020 | - испытание на динамические перегрузки по напряжению |  |
|  | - 290030 | - испытание на отклонения от номинального тока |  |
|  | - 290040 | - испытание на отклонения от номинальной потребляемой мощности |  |
|  | - 290050 | - испытание приборов, которые содержат цепи, питающиеся от трансформаторов, на защиту от их перегрузки |  |
|  | - 290060 | - испытание электрической прочности (изоляции на пробой) |  |
|  | - 290070 | - испытания в условиях ненормального режима работы |  |
|  | - 290080 | - испытания на защиту от доступа к токоведущим частям |  |
|  | - 290999 | - прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний)»; |  |

- к) перед позицией с кодом вида исследования (испытания) – «999» «Прочие исследования (испытания)» включить следующие позиции:

- с кодом вида исследования (испытания) – «300» и описанием кодового обозначения «Исследования (испытания) по требованиям (показателям) энергетической эффективности»;

- с кодом вида исследования (испытания) – «310» и описанием кодового обозначения «Исследования (испытания) для определения уровня содержания опасных/регламентированных веществ 
в электротехнических изделиях»;

- л) в составе вида исследования (испытания) с кодом «300» – «Исследования (испытания) по требованиям (показателям) энергетической эффективности» включить позицию следующего содержания:

| - « | - 300000 | - методы исследований (испытаний) по требованиям (определению показателей) энергетической эффективности без уточнения»; |  |
| --- | --- | --- | --- |

- м) в составе вида исследования (испытания) с кодом «310» – «Исследования (испытания) для определения уровня содержания опасных/регламентированных веществ в электротехнических изделиях» включить позиции следующего содержания:

| - « | - 310010 | - атомная абсорбционная спектрометрия AAC (AAS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 310020 | - атомно–абсорбционная спектрометрия методом «холодного пара» CV–AAS |  |
|  | - 310030 | - атомно–абсорбционная спектрометрия методом термического разложения (с последующей амальгамацией золота) TD(G)–AAS |  |
|  | - 310040 | - атомно–флуоресцентная спектрометрия методом «холодного пара» CV–AFS |  |
|  | - 310050 | - высокоэффективная жидкостная хроматография – ультрафиолетовая HPLC–UV |  |
|  | - 310060 | - газовая хроматография – масс–спектрометрия GC–MS |  |
|  | - 310070 | - ионная хроматография IC |  |
|  | - 310080 | - ионная хроматография продуктов сгорания C–IC |  |
|  | - 310090 | - колориметрический метод |  |
|  | - 310100 | - масс–спектрометрия с индуктивно связанной плазмой ICP–MS |  |
|  | - 310110 | - масс–спектрометрия с присоединением иона IAMS |  |
|  | - 310120 | - метод пиролитической газовой хроматографии — масс–спектрометрии с термодесорбцией Py/TD–GC–MS |  |
|  | - 310130 | - оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой ICP–OES |  |
|  | - 310140 | - рентгено–флуоресцентный анализ РФА (XRF) |  |
|  | - 310999 | - прочие методы исследований (испытаний) для определения уровня содержания опасных/регламентированных веществ в электротехнических изделиях». |  |

- 2. В разделе II:

- а) позицию 5изложить в следующей редакции:

| «5 | Обозначение | ЕС 047– 2025 (ред.1)»; |
| --- | --- | --- |

- б) позицию 22 изложить в следующей редакции:

| «22 | Изменения | 20 г., с учетом изменений в доверенных источниках внесены изменения в детализированные сведения справочника; изменения вносятся Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № ». |
| --- | --- | --- |

- 3. В разделе III в области значений реквизита таблицы фразу «обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 в формате 
YYYY-MM-DD» изложить в следующей редакции: «обозначение даты 
в соответствии с серией стандартов ISO 8601 в формате 
YYYY–MM–DD».

- 4. В таблице Приложения к Порядку ведения справочника видов исследований (испытаний) и измерений:

- вид исследования (испытания) с кодом вида исследования (испытания) «290» изложить в редакции: «Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания)»;

- после позиции с кодом вида исследования (испытания) «290» дополнить позициями:

| «300 | Исследования (испытания) по требованиям (показателям) энергетической эффективности | методы измерений/расчёта параметров/показателей энергетической эффективности (экономичности энергопотребления) энергопотребляющих устройств в регламентированных условиях, а также на основе обработки статистических данных по энергопотреблению (энергоэффективности), полученных в ходе эксплуатации продукции |
| --- | --- | --- |
| 310 | Исследования (испытания) для определения уровня содержания опасных /регламентированных веществ в электротехнических изделиях | методы измерений, применяемые для оценки/определения присутствия или количества регламентированных веществ в электротехнических изделиях». |